## Par. 33 - Flessione
TELAIO 1
PARETE 33
lw | 550 | cm
lc | 110 | cm
bw(PT) | 30 | cm
bw | 30 | cm
c | 55 | cm
| ANALISI STATICA | [13 empty] | ANALISI MODALE
Momento flettente | Piano I |  | Piano II |  | Piano III |  | Piano IV |  | Piano V |  |  |  |  | Momento flettente | Piano I |  | Piano II |  | Piano III |  | Piano IV |  | Piano V
| Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa |  |  |  |  | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa
Fx | -15554.27 | -10600.53 | -10745.36 | -6323.75 | -6547.8 | -2897.86 | -3162.33 | -582.97 | -867.59 | 255.21 |  |  |  | Fx | -14873.77 | -10344.85 | -10483.38 | -6510.6 | -6723.26 | -3376.72 | -3616.82 | -1061.04 | -1273.85 | 253.1
Fy | 4.48 | -21.6 | -21.63 | -51.49 | -51.88 | -59.26 | -60.19 | -45.99 | -47.52 | 1.58 |  |  |  | Fy | -69.94 | -54.46 | -54.96 | -73.55 | -74.43 | -74.26 | -75.74 | -51.21 | -53.33 | 2.29
M(Fx) | -740.36 | -508.34 | -515.25 | -309.74 | -320.47 | -147.51 | -160.26 | -35.02 | -48.82 | 12.41 |  |  |  | M(Fx) | -740.36 | -508.34 | -515.25 | -309.74 | -320.47 | -147.51 | -160.26 | -35.02 | -48.82 | 12.41
M(Fy) | -1089.27 | -747.91 | -758.07 | -455.7 | -471.5 | -217.03 | -235.79 | -51.52 | -71.83 | 18.26 |  |  |  | M(Fy) | -1089.27 | -747.91 | -758.07 | -455.7 | -471.5 | -217.03 | -235.79 | -51.52 | -71.83 | 18.26
CV in presenza di sisma | -90 | -85.56 | -69.31 | -62.76 | -44.51 | -39.5 | -24.73 | -24.87 | -14.26 | -12.38 |  |  |  | CV in presenza di sisma | -90 | -85.56 | -69.31 | -62.76 | -44.51 | -39.5 | -24.73 | -24.87 | -14.26 | -12.38
Solo CV | -73.87 | -72.24 | -46.7 | -51.33 | -20.39 | -33.66 | -7.81 | -26.64 | -6.9 | -20.2 |  |  |  | Solo CV | -73.87 | -72.24 | -46.7 | -51.33 | -20.39 | -33.66 | -7.81 | -26.64 | -6.9 | -20.2
Sisma X | -16294.63 | -11108.87 | -11260.61 | -6633.49 | -6868.27 | -3045.37 | -3322.59 | -617.99 | -916.41 | 267.62 |  |  |  | Sisma X | -15614.13 | -10853.19 | -10998.63 | -6820.34 | -7043.73 | -3524.23 | -3777.08 | -1096.06 | -1322.67 | 265.51
Sisma Y | -1093.75 | -769.51 | -779.7 | -507.19 | -523.38 | -276.29 | -295.98 | -97.51 | -119.35 | 19.84 |  |  |  | Sisma Y | -1159.21 | -802.37 | -813.03 | -529.25 | -545.93 | -291.29 | -311.53 | -102.73 | -125.16 | 20.55
CV+Sisma X+Sisma Y | -16712.755 | -11425.283 | -11563.83 | -6848.407 | -7069.794 | -3167.757 | -3436.114 | -672.113 | -966.475 | 285.952 |  |  |  | CV+Sisma X+Sisma Y | -16051.893 | -11179.461 | -11311.849 | -7041.875 | -7252.019 | -3651.117 | -3895.269 | -1151.749 | -1374.478 | 284.055
Inviluppo traslato | -16712.755 |  | -16712.755 |  | -13451.8 |  | -10190.7 |  | -6929.7 | -3668.7 |  |  |  | Inviluppo traslato | -16051.893 |  | -16051.893 |  | -12919.8 |  | -9787.7 |  | -6655.7 | -3523.6
Sforzo normale | Piano I |  | Piano II |  | Piano III |  | Piano IV |  | Piano V |  |  |  |  | Sforzo normale | Piano I |  | Piano II |  | Piano III |  | Piano IV |  | Piano V
| Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa |  |  |  |  | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa
Fx | -55.91 |  | -49.04 |  | -38.57 |  | -26.17 |  | -13.26 |  |  |  |  | Fx | -54.73 |  | -48.19 |  | -38.07 |  | -25.92 |  | -13.15
Fy | -0.21 |  | -0.21 |  | -0.2 |  | -0.15 |  | -0.08 |  |  |  |  | Fy | -0.37 | -0.37 | -0.35 |  | -0.3 |  | -0.22 |  | -0.12
M(Fx) | -2.7 |  | -2.37 |  | -1.87 |  | -1.27 |  | -0.64 |  |  |  |  | M(Fx) | -2.7 |  | -2.37 |  | -1.87 |  | -1.27 |  | -0.64
M(Fy) | -3.97 |  | -3.49 |  | -2.75 |  | -1.87 |  | -0.95 |  |  |  |  | M(Fy) | -3.97 |  | -3.49 |  | -2.75 |  | -1.87 |  | -0.95
CV in presenza di sisma | -1387.23 | -1387.23 | -1155.54 | -1155.54 | -865.2 | -865.2 | -574.86 | -574.86 | -284.52 | -284.52 |  |  |  | CV in presenza di sisma | -1387.23 | -1387.23 | -1155.54 | -1155.54 | -865.2 | -865.2 | -574.86 | -574.86 | -284.52 | -284.52
gk | -1296.21 | -1296.21 | -1069.14 | -1069.14 | -805.02 | -805.02 | -540.9 | -540.9 | -276.78 | -276.78 |  |  |  | gk | -1296.21 | -1296.21 | -1069.14 | -1069.14 | -805.02 | -805.02 | -540.9 | -540.9 | -276.78 | -276.78
Incremento + 50% | -2080.845 |  | -1733.31 |  | -1297.8 |  | -862.29 |  | -426.78 |  |  |  |  | Incremento + 50% | -2080.845 |  | -1733.31 |  | -1297.8 |  | -862.29 |  | -426.78
Incremento - 50% | -648.105 |  | -534.57 |  | -402.51 |  | -270.45 |  | -138.39 |  |  |  |  | Incremento - 50% | -648.105 |  | -534.57 |  | -402.51 |  | -270.45 |  | -138.39
Solo CV | -2019.732 |  | -1695.666 |  | -1264.314 |  | -832.962 |  | -401.61 |  |  |  |  | Solo CV | -2019.732 |  | -1695.666 |  | -1264.314 |  | -832.962 |  | -401.61
Sisma X | -58.61 | 0 | -51.41 | 0 | -40.44 | 0 | -27.44 | 0 | -13.9 | 0 |  |  |  | Sisma X | -57.43 | 0 | -50.56 | 0 | -39.94 | 0 | -27.19 | 0 | -13.79 | 0
Sisma Y | -4.18 | 0 | -3.7 | 0 | -2.95 | 0 | -2.02 | 0 | -1.03 | 0 |  |  |  | Sisma Y | -4.34 | -0.37 | -3.84 | 0 | -3.05 | 0 | -2.09 | 0 | -1.07 | 0
CV max + Sisma | -2140.709 | -1387.23 | -1785.83 | -1155.54 | -1339.125 | -865.2 | -890.336 | -574.86 | -440.989 | -284.52 |  |  |  | CV max + Sisma | -2139.577 | -1387.341 | -1785.022 | -1155.54 | -1338.655 | -865.2 | -890.107 | -574.86 | -440.891 | -284.52
CV min + Sisma | -588.241 | -1296.21 | -482.05 | -1069.14 | -361.185 | -805.02 | -242.404 | -540.9 | -124.181 | -276.78 |  |  |  | CV min + Sisma | -589.373 | -1296.099 | -482.858 | -1069.14 | -361.655 | -805.02 | -242.633 | -540.9 | -124.279 | -276.78
Min normativa per armatura longitudinale | [7 empty] | Strati ferri |  |  |  |  | Val max
| Percent. | Area min |  | n | Φ | n | Φ | Long. | Trasv. | TOT | Percent. | Passo | 30.00 cm
Area confinata(PT) | >1% | 33 | cm2 | 12 | 20 | 6 | 16 | 6 | 3 | 49.7376 | 31.94% | 20 | cm
Parte centrale(PT) | >0.2% | 19.8 | cm2 |  |  | 2 | 16 | 14 | 2 | 56.2688 | 36.13% | 25 | cm
155.744
|  |  |  | n | Φ | n | Φ | Long. | Trasv. | TOT
Area confinata | >0.5% | 16.5 | cm2 | 12 | 16 |  |  | 6 | 2 | 24.1152 | 23.08% | 20 | cm
Parte centrale | >0.2% | 19.8 | cm2 |  |  | 2 | 16 | 14 | 2 | 56.2688 | 53.85% | 25 | cm
104.4992
Rimanenza | 2.5 | cm
Dist primo ferro | 112.5 | cm
[5 empty] | Armatura disposta | [14 empty] | Armatura disposta
PIANO |  |  | MEd | NEd | n | Φ | n | Φ | Strati | MRd | x |  | Asl |  | PIANO |  |  | MEd | NEd | n | Φ | n | Φ | Strati | MRd | x |  | Asl
I | Area confinata |  | 16712.755 | -588.241 | 19 | 20 |  |  | 2 | 16816.7 | 93.7 | 59.66 | 175.5888 |  | I | Area confinata |  | -16051.893 | -589.373 | 18 | 20 |  |  | 2 | 16293.8 | 93.2 | 56.52 | 169.3088
| Area centrale | [5 empty] | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688 |  |  |  | Area centrale | [5 empty] | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688
II | Area confinata |  | 16712.755 | -482.05 | 20 | 20 |  |  | 2 | 17153.5 | 92.6 | 62.8 | 181.8688 |  | II | Area confinata |  | -16051.893 | -482.858 | 18 | 20 |  |  | 2 | 16057.7 | 91.4 | 56.52 | 169.3088
| Area centrale | [5 empty] | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688 |  |  |  | Area centrale | [5 empty] | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688
III | Area confinata |  | 13451.8 | -361.185 | 14 | 20 |  |  | 2 | 13682.2 | 87.1 | 43.96 | 144.1888 |  | III | Area confinata |  | -12919.8 | -361.655 | 14 | 20 |  |  | 2 | 13716 | 87.3 | 43.96 | 144.1888
| Area centrale | [5 empty] | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688 |  |  |  | Area centrale | [5 empty] | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688
IV | Area confinata |  | 10190.7 | -242.404 | 4 | 20 | 8 | 16 | 2 | 10861.7 | 81.7 | 28.6368 | 113.5424 |  | IV | Area confinata |  | -9787.7 | -242.633 | 12 | 16 |  |  | 2 | 10080.7 | 80.4 | 24.1152 | 104.4992
| Area centrale | [5 empty] | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688 |  |  |  | Area centrale | [5 empty] | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688
V | Area confinata |  | 6929.7 | -124.181 | 12 | 16 |  |  | 2 | 10301.3 | 82.2 | 24.1152 | 104.4992 |  | V | Area confinata |  | -6655.7 | -124.279 | 12 | 16 |  |  | 2 | 9952.5 | 79.4 | 24.1152 | 104.4992
| Area centrale |  | 6929.7 | -124.181 |  |  | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688 |  |  |  | Area centrale |  | -6655.7 | -124.279 |  |  | 2 | 16 | 14 |  |  | 56.2688
[8 empty] | 16712.755 | 16712.755 | 13451.8 | 10190.7 | 6929.7 | [9 empty] | -16051.893 | -16051.893 | -12919.8 | -9787.7 | -6655.7
CV in presenza di sisma | [7 empty] | -588.241 | -482.05 | -361.185 | -242.404 | -124.181 | [9 empty] | -589.373 | -482.858 | -361.655 | -242.633 | -124.279
PARETE PRIMO PIANO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE |  |  | 16816.7 | 17153.5 | 13682.2 | 10861.7 | 10301.3 | [9 empty] | 16293.8 | 16057.7 | 13716 | 10080.7 | 9952.5
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN |  |  | 93.7 | 92.6 | 87.1 | 81.7 | 82.2 | [9 empty] | 93.2 | 91.4 | 87.3 | 80.4 | 79.4
33 | Solaio | 12.9 | 5.8 | 74.82 | 284.52 |  |  | 175.5888 | 181.8688 | 144.1888 | 113.5424 | 104.4992 | [9 empty] | 169.3088 | 169.3088 | 144.1888 | 104.4992 | 104.4992
| Trave | 9 | 3.3 | 29.7
| P.P. | 6 | 30 | 180
PARETE PIANO TIPO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN
33 | Solaio | 12.9 | 5.8 | 74.82 | 290.34
| Sbalzo | 7.7 | 6.6 | 50.82
| Trave | 9 | 3.3 | 29.7
| P.P. | 6 | 22.5 | 135
PARETE QUINTO PIANO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN
33 | Solaio | 7.7 | 4.8 | 36.96 | 231.69
| Sbalzo | 7.7 | 3.9 | 30.03
| Trave | 9 | 3.3 | 29.7
| P.P. | 6 | 22.5 | 135
gk
PARETE PRIMO PIANO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN
33 | Solaio | 12.9 | 5.2 | 67.08 | 276.78
| Trave | 9 | 3.3 | 29.7
| P.P. | 6 | 30 | 180
PARETE PIANO TIPO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN
33 | Solaio | 12.9 | 5.2 | 67.08 | 264.12
| Sbalzo | 7.7 | 4.2 | 32.34
| Trave | 9 | 3.3 | 29.7
| P.P. | 6 | 22.5 | 135
PARETE QUINTO PIANO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN
33 | Solaio | 7.7 | 4.2 | 32.34 | 227.07
| Sbalzo | 7.7 | 3.9 | 30.03
| Trave | 9 | 3.3 | 29.7
| P.P. | 6 | 22.5 | 135
Solo CV
PARETE PRIMO PIANO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN
33 | Solaio | 12.9 | 10 | 129 | 401.61
| Trave | 9 | 4.29 | 38.61
| P.P. | 6 | 39 | 234
PARETE PIANO TIPO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN
33 | Solaio | 12.9 | 10 | 129 | 431.352
| Sbalzo | 7.7 | 11.46 | 88.242
| Trave | 9 | 4.29 | 38.61
| P.P. | 6 | 29.25 | 175.5
PARETE QUINTO PIANO | TIPO DI CARICO | AREA D'INFLUENZA | CARICO UNITARIO | PARZIALI | CARICO VERTICALE
|  | m2 o m | kN/m2 o kN/m | kN | kN
33 | Solaio | 7.7 | 8.46 | 65.142 | 324.066
| Sbalzo | 7.7 | 5.82 | 44.814
| Trave | 9 | 4.29 | 38.61
| P.P. | 6 | 29.25 | 175.5

## Par. 33 - Taglio
TELAIO 1
PARETE 33
lw | 550 | cm
d | 495 | cm
bw(PT) | 30 | cm
bw | 30 | cm
fck | 25 | N/mm2
fcd | 14.1667 | N/mm2
f'cd | 7.0833 | N/mm2
fyd | 391.3 | N/mm2
ctg ϴ | 1
q | 4
γrd | 1.2
γc | 1.5
Fattore riduttivo in zona critica | 0.4
k | 1.6356
vmin | 0.36608
| ANALISI STATICA | [10 empty] | ANALISI MODALE
Taglio | Piano I |  | Piano II |  | Piano III |  | Piano IV |  | Piano V |  | Taglio | Piano I |  | Piano II |  | Piano III |  | Piano IV |  | Piano V
| Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa |  | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa | Piede | Testa
Fx | 1376.04 |  | 1381.75 |  | 1140.61 |  | 806.05 |  | 350.88 |  | Fx | 1329.66 |  | 1332.42 |  | 1117.54 |  | 851.01 |  | 464.56
Fy | -7.24 |  | -9.33 |  | -2.31 |  | 4.44 |  | 15.34 |  | Fy | 15.14 | 153.46 | 12.11 |  | 6.56 |  | 8.81 |  | 17.34
M(Fx) | 64.45 |  | 64.22 |  | 54.05 |  | 39.14 |  | 19.13 |  | M(Fx) | 64.45 |  | 64.22 |  | 54.05 |  | 39.14 |  | 19.13
M(Fy) | 94.82 |  | 94.49 |  | 79.52 |  | 57.58 |  | 28.15 |  | M(Fy) | 94.82 |  | 94.49 |  | 79.52 |  | 57.58 |  | 28.15
CV in presenza di sisma | 1.23 |  | 2.05 |  | 1.56 |  | -0.04 |  | 0.59 |  | CV in presenza di sisma | 1.23 |  | 2.05 |  | 1.56 |  | -0.04 |  | 0.59
Solo CV | 0.46 |  | -1.44 |  | -4.15 |  | -5.89 |  | -4.16 |  | Solo CV | 0.46 |  | -1.44 |  | -4.15 |  | -5.89 |  | -4.16
Sisma X | 1440.49 | 0 | 1445.97 | 0 | 1194.66 | 0 | 845.19 | 0 | 370.01 | 0 | Sisma X | 1394.11 | 0 | 1396.64 | 0 | 1171.59 | 0 | 890.15 | 0 | 483.69 | 0
Sisma Y | 102.06 | 0 | 103.82 | 0 | 81.83 | 0 | 62.02 | 0 | 43.49 | 0 | Sisma Y | 109.96 | 0 | 106.6 | 0 | 86.08 | 0 | 66.39 | 0 | 45.49 | 0
CV+Sisma X+Sisma Y | 1472.338 | 0 | 1479.166 | 0 | 1220.769 | 0 | 863.836 | 0 | 383.647 | 0 | CV+Sisma X+Sisma Y | 1428.328 | 0 | 1430.67 | 0 | 1198.974 | 0 | 910.107 | 0 | 497.927 | 0
Fatt. amplific. a taglio | 1.7487 | [9 empty] | Fatt. amplific. a taglio | 1.7561
x Amplif. Taglio | 2574.6843 |  | 2586.6244 |  | 2134.7644 |  | 1510.594 |  | 670.8853 |  | x Amplif. Taglio | 2508.2227 |  | 2512.3354 |  | 2105.4644 |  | 1598.198 |  | 874.3873
σcp | 0.35651 |  | 0.29215 |  | 0.2189 |  | 0.14691 |  | 0.075261 |  | σcp | 0.3572 |  | 0.29264 |  | 0.21918 |  | 0.14705 |  | 0.075321
αc | 1.0252 |  | 1.0206 |  | 1.0155 |  | 1.0104 |  | 1.0053 |  | αc | 1.0252 |  | 1.0207 |  | 1.0155 |  | 1.0104 |  | 1.0053
VRcd | 1917.0593 |  | 4771.41 |  | 4747.237 |  | 4723.4808 |  | 4699.8362 |  | VRcd | 1917.1498 |  | 4771.5716 |  | 4747.331 |  | 4723.5266 |  | 4699.8558
| x0.4 | [10 empty] | x0.4
La verifica a taglio-compressione del calcestruzzo d'anima è soddisfatta. Usiamo ora la prima parte della verifica a taglio-trazione per progettare le armature d'anima trasversali:
MEd | 16712.755 |  | 16712.755 |  | 13451.8 |  | 10190.7 |  | 6929.7 |  | MEd | -16051.893 |  | -16051.893 |  | -12919.8 |  | -9787.7 |  | -6655.7
VEd | 2574.6843 |  | 2586.6244 |  | 2134.7644 |  | 1510.594 |  | 670.8853 |  | VEd | 2508.2227 |  | 2512.3354 |  | 2105.4644 |  | 1598.198 |  | 874.3873
MRd | 16816.7 |  | 17153.5 |  | 13682.2 |  | 10861.7 |  | 10301.3 |  | MRd | 16293.8 |  | 16057.7 |  | 13716 |  | 10080.7 |  | 9952.5
VRcd | 1917.0593 |  | 4771.41 |  | 4747.237 |  | 4723.4808 |  | 4699.8362 |  | αs | 1.1636 |  | 1.1617 |  | 1.1157 |  | 1.1135 |  | 1.384
Asl | 175.5888 |  | 181.8688 |  | 144.1888 |  | 113.5424 |  | 104.4992 |  | Asl | 56.52 |  | 169.3088 |  | 144.1888 |  | 104.4992 |  | 104.4992
ϱl | 0.011824 |  | 0.012247 |  | 0.0097097 |  | 0.007646 |  | 0.007037 |  | ϱl | 0.0038061 |  | 0.011401 |  | 0.0097097 |  | 0.007037 |  | 0.007037
VRd,c | 980.6364 |  | 976.9192 |  | 892.6987 |  | 812.0516 |  | 774.8264 |  | VRd,c | 697.204 |  | 955.5348 |  | 892.7621 |  | 790.8174 |  | 774.8397
| 623.0342 |  | 608.6984 |  | 592.3817 |  | 576.3462 |  | 560.3861 |  |  | 623.187 |  | 608.8075 |  | 592.4451 |  | 576.3771 |  | 560.3994
ϱh | 1.7172e-06 |  | 6.967e-07 |  | 5.4032e-07 |  | 3.054e-07 |  | -4.5672e-08 |  | ϱh | 0.0032142 |  | 0.0027675 |  | 0.0022447 |  | 0.0014974 |  | 0.00014854
Min normativa per armatura trasversale
| Passo | Percent. | Ah min(p) | Φ | A(Φ) | 2 bracci
Area confinata(PT) | 10 | - | - | 10 | 0.785 | 1.57
8
Parte centrale(PT) | 30 | 0.2% | 1.8 | 12 | 1.1304 | 2.2608
(Passo scelto) | 25 | 0.2% | 1.5
Area confinata | 16 | - |  | 10 | 0.785 | 1.57
Parte centrale | 30 | 0.2% | 1.8 | 12 | 1.1304 | 2.2608
Ast(AREA CONFINATA) | 0.00041212 |  | 0.00033442 |  | 0.00025935 |  | 0.00014659 |  | -2.1923e-05 |  | Ast(AREA CONFINATA) | 0.7714 |  | 1.3284 |  | 1.0774 |  | 0.71875 |  | 0.0713
| Φ10/8 |  | Φ10/16 |  | Φ10/16 |  | Φ10/16 |  | Φ10/16 |  |  | Φ10/8 |  | Φ10/16 |  | Φ10/16 |  | Φ10/16 |  | Φ10/16
s(AREA CENTRALE) | 43886.4165 |  | 108167.3833 |  | 139473.6887 |  | 246754.6366 |  | -1650027.5123 |  | s(AREA CENTRALE) | 23.4461 |  | 27.2301 |  | 33.5728 |  | 50.3275 |  | 507.3322
| Φ12/25 |  | Φ12/25 |  | Φ12/25 |  | Φ12/25 |  | Φ12/25 |  |  | Φ12/25 |  | Φ12/25 |  | Φ12/25 |  | Φ12/25 |  | Φ12/25
ϱv | 0.011824 |  | 0.012247 |  | 0.0097097 |  | 0.007646 |  | 0.007037 |  | ϱv | 0.0038061 |  | 0.011401 |  | 0.0097097 |  | 0.007037 |  | 0.007037
ϱh | 0.0030144 |  | 0.0030144 |  | 0.0030144 |  | 0.0030144 |  | 0.0030144 |  | ϱh | 0.0030144 |  | 0.0030144 |  | 0.0030144 |  | 0.0030144 |  | 0.0030144
VRd,h | 2798282.0016 |  | 6964704.151 |  | 6929419.4461 |  | 6894743.1335 |  | 6860229.7206 |  | VRd,h | 1698.4525 |  | 1695.6722 |  | 1628.5501 |  | 1625.3365 |  | 2020.1479
VRd | 2799262.6379 |  | 6965681.0702 |  | 6930312.1448 |  | 6895555.1851 |  | 6861004.547 |  | VRd | 2395.6565 |  | 2651.2069 |  | 2521.3123 |  | 2416.154 |  | 2794.9876
Poiché lo sforzo normale è sempre di compressione e ϱv è sempre superiore a ϱh la seconda parte della verifica a taglio-trazione delle armature è certamente soddisfatta.
Concludiamo con la verifica a scorrimento nelle zone critiche:
μf | 0.6 | [9 empty] | μf | 0.6
ξ(PT) | 0.17036 | [9 empty] | ξ(PT) | 0.16945
αj | 0.6 | [9 empty] | αj | 0.6
η | 0.54 | [9 empty] | η | 0.54
NEd | 588.241 | [9 empty] | NEd | 589.373
Vdd | 1699.5304 |  | Effetto spinotto delle armature verticali | [7 empty] | Vdd | 547.0591 |  | Effetto spinotto delle armature verticali
| 1717.6974 | [10 empty] | 552.9069
Vid | - |  | Contributo barre inclinate | [7 empty] | Vid | - |  | Contributo barre inclinate
Vfd | 3041.4606 |  | Resistenza per attrito | [7 empty] | Vfd | -1904.1091 |  | Resistenza per attrito
| 1075.2075 | [10 empty] | 1069.47
VTOT | 2774.7379 | [9 empty] | VTOT | -1357.05
La verifica è soddisfatta!