Rispondi usando una penna nera o blu (non una penna di colore diverso o una matita). Scrivi le parole e i numeri in bella grafia (risposte difficili da interpretare non saranno prese in considerazione).

Le domande sono di due tipi:

Esempi

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

no

domande con risposta da scegliere tra quelle indicate; in questo caso dovresti sempre essere in grado di trovare la risposta senza consultare libri (in genere senza calcoli; talvolta con calcoli semplicissimi): devi rispondere sbarrando con una croce (ben evidente) la risposta prescelta;

se hai sbarrato per errore una casella e vuoi indicarne un’altra, scrivi chiaramente “no” per annullare la prima croce

c =
MPa

domande che richiedono un risultato numerico: scrivi il risultato nello spazio predisposto, usando un numero adeguato di cifre significative;

per queste domande ho lasciato uno spazio nel quale potrai indicare calcoli intermedi o formule utilizzate; il giudizio sulla risposta è basato soprattutto sul valore che hai indicato nella casella, ma in caso di dubbio potrò utilizzare quello che hai scritto nello spazio per giudicare se l’impostazione era corretta.

Dopo ciascuna domanda è indicato, con carattere più piccolo, il punteggio minimo (che viene assegnato se la risposta è sbagliata) e quello massimo (che viene assegnato se la risposta è giusta). In alcuni casi verranno assegnati punteggi intermedi, se la risposta è solo parzialmente giusta. Alle domande cui non si risponde vengono assegnati 0 punti.

(punti -1/+4)

vuol dire che il punteggio va da 1 (un punto in negativo) a +4

I quesiti riportati in questa pagina e nella seguente richiedono la scelta di una risposta unica tra quelle di seguito riportate. La risposta richiede conoscenze generali e capacità di ragionamento, ed in qualche caso l’esecuzione di semplici calcoli approssimati. I riferimenti normativi sono le NTC 08 (per gli stati limite) ed il D.M. 14/2/92 (per le tensioni ammissibili).

(1)	Quanto vale la tensione ammissibile (a compressione) per un calcestruzzo con Rck=20 MPa?	(punti -1/+4)

1.94 MPa	 7.25 MPa	 8.50 MPa	 14.17 MPa	 19.84 MPa

(2)	Quanto vale la resistenza a compressione fcd per un calcestruzzo di classe C35/45?
	(punti -1/+4)

1.94 MPa	 7.25 MPa	 8.50 MPa	 14.17 MPa	 19.84 MPa

(3)	Perché è preoccupante la carbonatazione del calcestruzzo?	(punti -1/+4)

riduce la resistenza del calcestruzzo

rende il calcestruzzo fragile a basse temperature

favorisce la corrosione dell’armatura

aumenta gli effetti viscosi

nessun dei motivi innanzi citati

(4)	A quale modello di comportamento del materiale si riferisce il diagramma di tensioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| primo stadio secondo stadio terzo stadio terzo stadio, solo per le armature non è possibile dirlo |  |
| --- | --- |

(5)	Nel modello di comportamento di primo stadio, in presenza di sforzo normale e momento flettente, è possibile determinare lo stato tensionale applicando le formule di Scienza delle costruzioni?	(punti -1/+4)

no, perché la sezione è costituita da due materiali

solo se lo sforzo normale è di compressione

si, purché si trascuri il calcestruzzo teso

si, purché si trascurino le armature

si, purché ci si riferisca alla sezione omogeneizzata

(6)	Nel modello di comportamento di secondo stadio, in presenza di sforzo normale e momento flettente, è possibile applicare il principio di sovrapposizione degli effetti nel determinare lo stato tensionale?	(punti -1/+4)

si, sempre

si, purché si trascurino le armature

solo se lo sforzo normale è di compressione

solo se la sezione è tutta compressa

no, mai

| Per le domande che seguono si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata, realizzata con i seguenti materiali: calcestruzzo C25/30 acciaio B450C |  |
| --- | --- |

(7)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di primo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| flessione semplice, momento positivo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo sforzo normale centrato |  |
| --- | --- |

(8)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di secondo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| flessione semplice, momento negativo tensoflessione, momento negativo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo pressoflessione, momento positivo |  |
| --- | --- |

(9)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di secondo stadio, e la sezione è soggetta alla coppia N = 1200 kN, M = 240 kNm, come è la sezione?	(punti -1/+4)

tutta compressa

tutta tesa

parzializzata, compressa superiormente

parzializzata, compressa inferiormente

per dirlo occorre calcolare il nocciolo delle sole armature

(10)	Se operi alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale di compressione che può portare la sezione?	(punti -1/+4)

536 kN	 1020 kN	 1920 kN	 2399 kN	 3427 kN

(11)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di terzo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| flessione semplice, momento positivo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo sforzo normale centrato |  |
| --- | --- |

(12)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di terzo stadio, qual è il massimo sforzo normale di trazione che può sopportare la sezione?	(punti -1/+4)

391 kN	 822 kN	 1252 kN	 4534 kN	 5356 kN

I quesiti riportati in questa pagina e nella seguente richiedono anche valutazioni numeriche precise. Tutti i quesiti sono riferiti allo stato limite ultimo, con riferimento normativo alle NTC 08.

I materiali da utilizzare sono: calcestruzzo C25/30; acciaio B450C.

| Per le domande (13) e (14) si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata |  |
| --- | --- |

(13)	In presenza di flessione semplice, con momento positivo, qual è la distanza dell’asse neutro dal bordo compresso?	
	(punti 0/+6)	x =   cm

(14)	E, di conseguenza, quanto vale il momento resistente? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

Le domande (15), (16) e (17) si riferiscono al progetto di sezioni o armature e non hanno riferimento alla figura di sopra.

(15)	Una trave a spessore, posta in un solaio di spessore 26 cm con copriferro di calcolo pari a 4 cm, è soggetta ad un momento flettente MEd = 120 kNm. Che larghezza assegni alla trave? 
	(punti 0/+4)	b=   cm

(16)	E, nello stesso caso, qual è l’armatura tesa necessaria? 
	(punti 0/+6)	As=   cm2

(17)	E l’armatura compressa necessaria? 
	(punti 0/+6)	A’s=   cm2

| Per tutte le domande del foglio si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata |  |
| --- | --- |

Per le domande (18) e (19) si consideri come armatura As  = 16 cm2 e A’s = 5 cm2.

(18)	Qual è il momento resistente che corrisponde ad un diagramma di deformazione uniforme, con =c2 in tutti i punti? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

(19)	Qual è lo sforzo normale resistente che corrisponde ad un diagramma di deformazione di passaggio tra sezione parzializzata e sezione tutta compressa? 
	(punti 0/+6)	NRd=   kN

Per le domande (20) e (21) si consideri una armatura simmetrica As = A’s.

(20)	Se As = A’s = 15 cm2, qual è il momento resistente che corrisponde allo sforzo normale NRd = 1200 kN? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

(21)	Se sulla sezione agisce uno sforzo normale NEd = 500 kN ed un momento flettente MEd = 650 kNm, che armatura è necessaria? 
	(punti 0/+6)	As = A’s =   kNm

I quesiti riportati in questa pagina e nella seguente richiedono la scelta di una risposta unica tra quelle di seguito riportate. La risposta richiede conoscenze generali e capacità di ragionamento, ed in qualche caso l’esecuzione di semplici calcoli approssimati. I riferimenti normativi sono le NTC 08 (per gli stati limite) ed il D.M. 14/2/92 (per le tensioni ammissibili).

(1)	Quanto vale la tensione ammissibile (a compressione) per un calcestruzzo con Rck=20 MPa?	(punti -1/+4)

19.84 MPa	 14.17 MPa	 8.50 MPa	 7.25 MPa	 1.94 MPa

(2)	Quanto vale la resistenza a compressione fcd per un calcestruzzo di classe C35/45?
	(punti -1/+4)

19.84 MPa	 14.17 MPa	 8.50 MPa	 7.25 MPa	 1.94 MPa

(3)	Perché è preoccupante la carbonatazione del calcestruzzo?	(punti -1/+4)

aumenta gli effetti viscosi

rende il calcestruzzo fragile a basse temperature

riduce la resistenza del calcestruzzo

favorisce la corrosione dell’armatura

nessun dei motivi innanzi citati

(4)	A quale modello di comportamento del materiale si riferisce il diagramma di tensioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| primo stadio secondo stadio terzo stadio terzo stadio, solo per le armature non è possibile dirlo |  |
| --- | --- |

(5)	Nel modello di comportamento di primo stadio, in presenza di sforzo normale e momento flettente, è possibile determinare lo stato tensionale applicando le formule di Scienza delle costruzioni?	(punti -1/+4)

si, purché si trascuri il calcestruzzo teso

si, purché si trascurino le armature

si, purché ci si riferisca alla sezione omogeneizzata

solo se lo sforzo normale è di compressione

no, perché la sezione è costituita da due materiali

(6)	Nel modello di comportamento di secondo stadio, in presenza di sforzo normale e momento flettente, è possibile applicare il principio di sovrapposizione degli effetti nel determinare lo stato tensionale?	(punti -1/+4)

no, mai

solo se lo sforzo normale è di compressione

solo se la sezione è tutta compressa

si, purché si trascurino le armature

si, sempre

| Per le domande che seguono si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata, realizzata con i seguenti materiali: calcestruzzo C25/30 acciaio B450C |  |
| --- | --- |

(7)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di primo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| sforzo normale centrato flessione semplice, momento positivo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo |  |
| --- | --- |

(8)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di secondo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| flessione semplice, momento negativo pressoflessione, momento negativo pressoflessione, momento positivo tensoflessione, momento negativo tensoflessione, momento positivo |  |
| --- | --- |

(9)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di secondo stadio, e la sezione è soggetta alla coppia N = 1000 kN, M = 180 kNm, come è la sezione?	(punti -1/+4)

tutta tesa

tutta compressa

parzializzata, compressa inferiormente

parzializzata, compressa superiormente

per dirlo occorre calcolare il nocciolo delle sole armature

(10)	Se operi alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale di compressione che può portare la sezione?	(punti -1/+4)

2355 kN	 1648 kN	 1260 kN	 1020 kN	 536 kN

(11)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di terzo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| sforzo normale centrato flessione semplice, momento positivo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo |  |
| --- | --- |

(12)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di terzo stadio, qual è il massimo sforzo normale di trazione che può sopportare la sezione?	(punti -1/+4)

3797 kN	 2976 kN	 1252 kN	 822 kN	 391 kN

I quesiti riportati in questa pagina e nella seguente richiedono anche valutazioni numeriche precise. Tutti i quesiti sono riferiti allo stato limite ultimo, con riferimento normativo alle NTC 08.

I materiali da utilizzare sono: calcestruzzo C25/30; acciaio B450C.

| Per le domande (13) e (14) si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata |  |
| --- | --- |

(13)	In presenza di flessione semplice, con momento positivo, qual è la distanza dell’asse neutro dal bordo compresso?	
	(punti 0/+6)	x =   cm

(14)	E, di conseguenza, quanto vale il momento resistente? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

Le domande (15), (16) e (17) si riferiscono al progetto di sezioni o armature e non hanno riferimento alla figura di sopra.

(15)	Una trave a spessore, posta in un solaio di spessore 24 cm con copriferro di calcolo pari a 4 cm, è soggetta ad un momento flettente MEd = 120 kNm. Che larghezza assegni alla trave? 
	(punti 0/+4)	b=   cm

(16)	E, nello stesso caso, qual è l’armatura tesa necessaria? 
	(punti 0/+6)	As=   cm2

(17)	E l’armatura compressa necessaria? 
	(punti 0/+6)	A’s=   cm2

| Per tutte le domande del foglio si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata |  |
| --- | --- |

Per le domande (18) e (19) si consideri come armatura As  = 16 cm2 e A’s = 5 cm2.

(18)	Qual è il momento resistente che corrisponde ad un diagramma di deformazione uniforme, con =c2 in tutti i punti? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

(19)	Qual è lo sforzo normale resistente che corrisponde ad un diagramma di deformazione di passaggio tra sezione parzializzata e sezione tutta compressa? 
	(punti 0/+6)	NRd=   kN

Per le domande (20) e (21) si consideri una armatura simmetrica As = A’s.

(20)	Se As = A’s = 15 cm2, qual è il momento resistente che corrisponde allo sforzo normale NRd = 1200 kN? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

(21)	Se sulla sezione agisce uno sforzo normale NEd = 500 kN ed un momento flettente MEd = 600 kNm, che armatura è necessaria? 
	(punti 0/+6)	As = A’s =   kNm

I quesiti riportati in questa pagina e nella seguente richiedono la scelta di una risposta unica tra quelle di seguito riportate. La risposta richiede conoscenze generali e capacità di ragionamento, ed in qualche caso l’esecuzione di semplici calcoli approssimati. I riferimenti normativi sono le NTC 08 (per gli stati limite) ed il D.M. 14/2/92 (per le tensioni ammissibili).

(1)	Quanto vale la tensione ammissibile (a compressione) per un calcestruzzo con Rck=20 MPa?	(punti -1/+4)

1.94 MPa	 7.25 MPa	 8.50 MPa	 14.17 MPa	 19.84 MPa

(2)	Quanto vale la resistenza a compressione fcd per un calcestruzzo di classe C35/45?
	(punti -1/+4)

1.94 MPa	 7.25 MPa	 8.50 MPa	 14.17 MPa	 19.84 MPa

(3)	Perché è preoccupante la carbonatazione del calcestruzzo?	(punti -1/+4)

aumenta gli effetti viscosi

rende il calcestruzzo fragile a basse temperature

riduce la resistenza del calcestruzzo

favorisce la corrosione dell’armatura

nessun dei motivi innanzi citati

(4)	A quale modello di comportamento del materiale si riferisce il diagramma di tensioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| primo stadio secondo stadio terzo stadio terzo stadio, solo per le armature non è possibile dirlo |  |
| --- | --- |

(5)	Nel modello di comportamento di primo stadio, in presenza di sforzo normale e momento flettente, è possibile determinare lo stato tensionale applicando le formule di Scienza delle costruzioni?	(punti -1/+4)

no, perché la sezione è costituita da due materiali

solo se lo sforzo normale è di compressione

si, purché si trascuri il calcestruzzo teso

si, purché si trascurino le armature

si, purché ci si riferisca alla sezione omogeneizzata

(6)	Nel modello di comportamento di secondo stadio, in presenza di sforzo normale e momento flettente, è possibile applicare il principio di sovrapposizione degli effetti nel determinare lo stato tensionale?	(punti -1/+4)

no, mai

solo se lo sforzo normale è di compressione

solo se la sezione è tutta compressa

si, purché si trascurino le armature

si, sempre

| Per le domande che seguono si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata, realizzata con i seguenti materiali: calcestruzzo C25/30 acciaio B450C |  |
| --- | --- |

(7)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di primo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| flessione semplice, momento positivo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo sforzo normale centrato |  |
| --- | --- |

(8)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di secondo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| flessione semplice, momento negativo tensoflessione, momento negativo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo pressoflessione, momento positivo |  |
| --- | --- |

(9)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di secondo stadio, e la sezione è soggetta alla coppia N = 1000 kN, M = 180 kNm, come è la sezione?	(punti -1/+4)

tutta compressa

tutta tesa

parzializzata, compressa superiormente

parzializzata, compressa inferiormente

per dirlo occorre calcolare il nocciolo delle sole armature

(10)	Se operi alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale di compressione che può portare la sezione?	(punti -1/+4)

3066 kN	 2146 kN	 1680 kN	 1020 kN	 587 kN

(11)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di terzo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| flessione semplice, momento positivo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo sforzo normale centrato |  |
| --- | --- |

(12)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di terzo stadio, qual è il massimo sforzo normale di trazione che può sopportare la sezione?	(punti -1/+4)

4868 kN	 3968 kN	 1409 kN	 900 kN	 391 kN

I quesiti riportati in questa pagina e nella seguente richiedono anche valutazioni numeriche precise. Tutti i quesiti sono riferiti allo stato limite ultimo, con riferimento normativo alle NTC 08.

I materiali da utilizzare sono: calcestruzzo C25/30; acciaio B450C.

| Per le domande (13) e (14) si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata |  |
| --- | --- |

(13)	In presenza di flessione semplice, con momento positivo, qual è la distanza dell’asse neutro dal bordo compresso?	
	(punti 0/+6)	x =   cm

(14)	E, di conseguenza, quanto vale il momento resistente? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

Le domande (15), (16) e (17) si riferiscono al progetto di sezioni o armature e non hanno riferimento alla figura di sopra.

(15)	Una trave a spessore, posta in un solaio di spessore 26 cm con copriferro di calcolo pari a 4 cm, è soggetta ad un momento flettente MEd = 100 kNm. Che larghezza assegni alla trave? 
	(punti 0/+4)	b=   cm

(16)	E, nello stesso caso, qual è l’armatura tesa necessaria? 
	(punti 0/+6)	As=   cm2

(17)	E l’armatura compressa necessaria? 
	(punti 0/+6)	A’s=   cm2

| Per tutte le domande del foglio si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata |  |
| --- | --- |

Per le domande (18) e (19) si consideri come armatura As  = 18 cm2 e A’s = 5 cm2.

(18)	Qual è il momento resistente che corrisponde ad un diagramma di deformazione uniforme, con =c2 in tutti i punti? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

(19)	Qual è lo sforzo normale resistente che corrisponde ad un diagramma di deformazione di passaggio tra sezione parzializzata e sezione tutta compressa? 
	(punti 0/+6)	NRd=   kN

Per le domande (20) e (21) si consideri una armatura simmetrica As = A’s.

(20)	Se As = A’s = 15 cm2, qual è il momento resistente che corrisponde allo sforzo normale NRd = 1200 kN? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

(21)	Se sulla sezione agisce uno sforzo normale NEd = 500 kN ed un momento flettente MEd = 550 kNm, che armatura è necessaria? 
	(punti 0/+6)	As = A’s =   kNm

I quesiti riportati in questa pagina e nella seguente richiedono la scelta di una risposta unica tra quelle di seguito riportate. La risposta richiede conoscenze generali e capacità di ragionamento, ed in qualche caso l’esecuzione di semplici calcoli approssimati. I riferimenti normativi sono le NTC 08 (per gli stati limite) ed il D.M. 14/2/92 (per le tensioni ammissibili).

(1)	Quanto vale la tensione ammissibile (a compressione) per un calcestruzzo con Rck=20 MPa?	(punti -1/+4)

19.84 MPa	 14.17 MPa	 8.50 MPa	 7.25 MPa	 1.94 MPa

(2)	Quanto vale la resistenza a compressione fcd per un calcestruzzo di classe C35/45?
	(punti -1/+4)

19.84 MPa	 14.17 MPa	 8.50 MPa	 7.25 MPa	 1.94 MPa

(3)	Perché è preoccupante la carbonatazione del calcestruzzo?	(punti -1/+4)

riduce la resistenza del calcestruzzo

rende il calcestruzzo fragile a basse temperature

favorisce la corrosione dell’armatura

aumenta gli effetti viscosi

nessun dei motivi innanzi citati

(4)	A quale modello di comportamento del materiale si riferisce il diagramma di tensioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| primo stadio secondo stadio terzo stadio terzo stadio, solo per le armature non è possibile dirlo |  |
| --- | --- |

(5)	Nel modello di comportamento di primo stadio, in presenza di sforzo normale e momento flettente, è possibile determinare lo stato tensionale applicando le formule di Scienza delle costruzioni?	(punti -1/+4)

si, purché si trascuri il calcestruzzo teso

si, purché si trascurino le armature

si, purché ci si riferisca alla sezione omogeneizzata

solo se lo sforzo normale è di compressione

no, perché la sezione è costituita da due materiali

(6)	Nel modello di comportamento di secondo stadio, in presenza di sforzo normale e momento flettente, è possibile applicare il principio di sovrapposizione degli effetti nel determinare lo stato tensionale?	(punti -1/+4)

si, sempre

si, purché si trascurino le armature

solo se lo sforzo normale è di compressione

solo se la sezione è tutta compressa

no, mai

| Per le domande che seguono si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata, realizzata con i seguenti materiali: calcestruzzo C25/30 acciaio B450C |  |
| --- | --- |

(7)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di primo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| sforzo normale centrato flessione semplice, momento positivo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo |  |
| --- | --- |

(8)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di secondo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| flessione semplice, momento negativo pressoflessione, momento negativo pressoflessione, momento positivo tensoflessione, momento negativo tensoflessione, momento positivo |  |
| --- | --- |

(9)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di secondo stadio, e la sezione è soggetta alla coppia N = 1200 kN, M = 240 kNm, come è la sezione?	(punti -1/+4)

tutta tesa

tutta compressa

parzializzata, compressa inferiormente

parzializzata, compressa superiormente

per dirlo occorre calcolare il nocciolo delle sole armature

(10)	Se operi alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale di compressione che può portare la sezione?	(punti -1/+4)

587 kN	 1020 kN	 1440 kN	 1873 kN	 2676 kN

(11)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di terzo stadio, a quali caratteristiche di sollecitazione si riferisce il diagramma di deformazioni sotto indicato?	(punti -1/+4)

| sforzo normale centrato flessione semplice, momento positivo tensoflessione, momento positivo pressoflessione, momento positivo pressoflessione, momento negativo |  |
| --- | --- |

(12)	Se il modello di comportamento del materiale è quello di terzo stadio, qual è il massimo sforzo normale di trazione che può sopportare la sezione?	(punti -1/+4)

391 kN	 900 kN	 1409 kN	 3401 kN	 4301 kN

I quesiti riportati in questa pagina e nella seguente richiedono anche valutazioni numeriche precise. Tutti i quesiti sono riferiti allo stato limite ultimo, con riferimento normativo alle NTC 08.

I materiali da utilizzare sono: calcestruzzo C25/30; acciaio B450C.

| Per le domande (13) e (14) si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata |  |
| --- | --- |

(13)	In presenza di flessione semplice, con momento positivo, qual è la distanza dell’asse neutro dal bordo compresso?	
	(punti 0/+6)	x =   cm

(14)	E, di conseguenza, quanto vale il momento resistente? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

Le domande (15), (16) e (17) si riferiscono al progetto di sezioni o armature e non hanno riferimento alla figura di sopra.

(15)	Una trave a spessore, posta in un solaio di spessore 24 cm con copriferro di calcolo pari a 4 cm, è soggetta ad un momento flettente MEd = 100 kNm. Che larghezza assegni alla trave? 
	(punti 0/+4)	b=   cm

(16)	E, nello stesso caso, qual è l’armatura tesa necessaria? 
	(punti 0/+6)	As=   cm2

(17)	E l’armatura compressa necessaria? 
	(punti 0/+6)	A’s=   cm2

| Per tutte le domande del foglio si faccia riferimento alla sezione a fianco indicata |  |
| --- | --- |

Per le domande (18) e (19) si consideri come armatura As  = 18 cm2 e A’s = 5 cm2.

(18)	Qual è il momento resistente che corrisponde ad un diagramma di deformazione uniforme, con =c2 in tutti i punti? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

(19)	Qual è lo sforzo normale resistente che corrisponde ad un diagramma di deformazione di passaggio tra sezione parzializzata e sezione tutta compressa? 
	(punti 0/+6)	NRd=   kN

Per le domande (20) e (21) si consideri una armatura simmetrica As = A’s.

(20)	Se As = A’s = 15 cm2, qual è il momento resistente che corrisponde allo sforzo normale NRd = 1200 kN? 
	(punti 0/+6)	MRd=   kNm

(21)	Se sulla sezione agisce uno sforzo normale NEd = 500 kN ed un momento flettente MEd = 500 kNm, che armatura è necessaria? 
	(punti 0/+6)	As = A’s =   kNm