Cognome	Nome	Matricola

All’interno di un cortile, riparato dal vento, devi progettare la scala mostrata in figura, con struttura in acciaio e pilastri in cemento armato. I gradini sono sostenuti da travi a ginocchio in acciaio, le quali trasmettono forze concentrate su travi orizzontali in acciaio, collegate ai pilastri in c.a.

1.40

3.20

0.98

3.20

1.35

1.00

3.00

3.00

PIANTA con gradini

PIANTA senza gradini

A

A

SEZIONE A-A

1.20

0.075

0.075

0.025

1)	Definisci i valori caratteristici e di calcolo dei carichi unitari (permanenti e variabili) agenti sulla struttura.

2)	Struttura in acciaio.

a)	Progetta le travi orizzontali, tenendo conto di SLU e SLE.

b)	Progetta il collegamento tra trave orizzontale e pilastro in c.a.

3)	Struttura in cemento armato.

a)	Progetta sezione ed armature dei pilastri allo SLU.

b)	Con riferimento alla combinazione di carico rara, determina l’ampiezza delle fessure nella sezione al piede del pilastro più sollecitato.

segue nel retro

4)	Risoluzione di schema strutturale.

Per comodità di trasporto, le travi a ginocchio che sostengono i gradini sono realizzate in due tronconi, uniti tra loro con un vincolo che non trasmette momento flettente. Lo schema geometrico è quindi quello mostrato nella figura sottostante. Considerando presente in tutte le campate e sbalzi il massimo carico verticale, risolvi lo schema col metodo delle forze, indica il valore del momento flettente e taglio in corrispondenza degli appoggi e calcola il valore massimo del momento positivo in campata.

1.40

1.35

3.20

0.98

2.50

0.70

1.50

1.50