Cognome	Nome	Matricola

La struttura della pensilina mostrata in figura è costituita da due pilastri in cemento armato, ciascuno dei quali sostiene una trave principale in acciaio che esce a sbalzo simmetricamente nei due lati. Sulle travi in acciaio poggiano travi secondarie, sempre in acciaio, che a loro volta reggono una copertura in lamiera grecata.

I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili sulla copertura sono pari rispettivamente a gk = 0.3 kN/m2 e qk = 1.6 kN/m2.

1.	Carichi e caratteristiche della sollecitazione

a)	indica come schematizzi il carico agente sulla trave principale e determinane i valori da usare per le verifiche allo SLU, distinguendo carico permanente da carico variabile;

b)	indica quali schemi di carico devi considerare per massimizzare le sollecitazioni sia nella trave che nel pilastro;

c)	traccia il diagramma delle caratteristiche della sollecitazione nella trave principale ed indicane i valori significativi;

d)	traccia il diagramma delle caratteristiche della sollecitazione nel pilastro ed indicane i valori significativi.

2.	Struttura in acciaio

a)	progetta la sezione della trave principale, con riferimento solo allo SLU;

b)	definisci e progetta il collegamento tra trave principale e pilastro in cemento armato.

3.	Struttura in cemento armato

a)	dimensiona sezione ed armatura del pilastro in cemento armato, spiegando chiaramente in che modo effettui il dimensionamento;

b)	verifica con sufficiente precisione la sezione più sollecitata del pilastro.

0.80

0.80

0.80

0.80

3.20

7.00

2.00

2.00

trave secondaria

trave principale

pilastro