Cognome	Nome	Matricola

In una zona non sismica e protetta dal vento deve essere realizzata la pensilina sotto disegnata. Il solaio esce a sbalzo da una trave a spessore, collegata da un lato ad un pilastro in c.a. e dall’altro ad un’asta in acciaio. Quest’ultima è costituita da due profili a C, collegati alla trave ed alla fondazione mediante piatti verticali e bulloni. Il solaio è soggetto ad un carico variabile qk = 1.0 kN/m2.

- Determina i carichi agenti sulla trave che sostiene il solaio.

- Determina le caratteristiche di sollecitazione nella trave e nel pilastro in c.a. (vedi nel retro del foglio per possibili aiuti).

- Verifica se la sezione degli elementi strutturali (trave e pilastro) indicata in figura è accettabile e, se non lo è, ridimensionala.

- Calcola le armature longitudinali e trasversali necessarie nella trave e nel pilastro e fai uno schizzo di tali armature.

0.60

2.00

6.85

0.25

0.30

Carpenteria

Vista frontale

acciaio

Sezione trasversale

trave a spessore

0.30

3.35

trave a spessore

trave a spessore

acciaio

Per chi deve sostenere anche la prova sull’acciaio:

Facendo riferimento alla struttura sopra indicata:

- Progetta il profilato da adottare per l’asta verticale (che, come già detto, è costituita da una coppia di profili a C).

- Progetta il collegamento tra queste aste e la trave in c.a.

Se ti può essere utile per risolvere lo schema strutturale soggetto a carichi verticali, tieni presente gli spostamenti e le rotazioni di alcuni schemi base, sotto riportati.

M

l

A

B

F

A

B

A

B

q