# Compito del 13/5/98

Sono riportate di seguito in corsivo i quesiti inclusi nel compito e di seguito a questi indicazioni su quale sia la risposta esatta, e perché, e quale punteggio è stato attribuito.

- FOGLIO 1

Per le domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (con As = = A’s = 10 cm2, tranne che per l’ultima domanda). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con  fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 326 MPa e yd = 0.00158.

(1)	Se la sezione è soggetta ad una forza di trazione, con centro di sollecitazione interno alla sezione, qual è la minima distanza della forza dal bordo superiore perché la sezione sia tutta tesa?

0 (la sezione è sempre tesa)	4 cm	9.88 cm	15.12 cm

4

1

2

3

dipende dal modello del calcestruzzo (lineare o non lineare)

5

In presenza di trazione la sezione è tutta tesa se la forza è interna al nocciolo delle sole armature. La dimensione di questo è leggermente minore della distanza tra As ed A’s. Il valore preciso della dimensione del nocciolo è fornito dall’espressione

e1=IA yG=2×10×(25−4)22×10×25=17.64 cm

e la distanza dal bordo superiore è quindi 25-17.64=7.32 cm. Per mio errore non ho inserito questo valore tra le risposte. La seconda risposta (che rappresenta la distanza dell’armatura superiore dal bordo) non è esatta perché se la forza fosse applicata in tale punto una piccola parte della sezione (nel copriferro dell’armatura inferiore) sarebbe compressa. Il terzo e il quarto valore rappresentano rispettivamente la dimensione del nocciolo di calcestruzzo più armature omogeneizzate e la distanza del punto di tale nocciolo dal bordo superiore, che non riguardano il caso di trazione. La quinta risposta è sbagliata perché il modello del calcestruzzo non interviene, dovendo questo essere teso e quindi non reagente. Poiché nessuna tra le risposte previste era esatta, ho assegnato un punto alle due risposte che più si avvicinavano (seconda e terza).

Punteggio attribuito:	risposta n.2 o 3	1 punto

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Se la sezione è soggetta ad uno sforzo normale di trazione N=200 kN ed a un momento flettente M=14 kNm, quanto vale la massima tensione nell’armatura, ipotizzandone un comportamento lineare elastico?

66.7 MPa	100 MPa	133.3 MPa	200 MPa	700 MPa

1

2

3

4

5

La tensione si calcola con la formula

s=NA+MW

nella quale A e W sono riferiti alla sola armatura. In particolare, poi, l’eccentricità vale 7 cm, cioè un sesto della distanza delle armature, e il centro di sollecitazione è posto a un terzo della loro distanza. Quindi As assorbirà i due terzi della forza e la tensione può essere più facilmente ricavata come

s=23NAs=23200´10310´102=133.3MPa

e la risposta esatta è la terza. Si noti che la prima risposta corrisponde alla tensione minima nell’armatura, la seconda a quella che si avrebbe per solo sforzo normale, la quarta a quella che si avrebbe se il centro di sollecitazione coincidesse con As mentre la quinta è un valore esageratamente grande.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore del momento flettente (rispetto al centro geometrico della sezione) che si ha in corrispondenza del passaggio tra sezione tutta tesa e sezione parzializzata?

0	30.8 kN	61.6 kN	68.5 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Ci si deve riferire a un diagramma di  per il quale si ha il valore 0.010 (10 per mille) in corrispondenza dell’armatura inferiore e 0 al bordo superiore. Per la linearità del diagramma, la  in corrispondenza dell’armatura superiore vale

ex'=ch−ces=450−40.010=0.00087

e quindi la tensione nell’armatura superiore è pari a

ss'=0.000870.0158326=179.4MPa

Il momento vale quindi

M=(ssAs−ss'As')h2−c=(326´10−179.4´10)´502−4´10−3=30.8kNm

La risposta giusta è quindi la seconda. La prima risposta (0) avrebbe senso se entrambe le armature fossero snervate; la quarta (68.5) se l’armatura superiore non contribuisse; la terza se la tensione nell’armatura superiore fosse solo un decimo di quella nell’armatura inferiore

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, per verificarla col metodo delle tensioni ammissibili occorre come prima cosa

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

1

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature omogeneizzate

2

calcolare la posizione dell’asse neutro

3

determinare il punto del dominio M-N corrispondente a sezione tutta tesa

4

determinare il punto del dominio M-N corrispondente a sezione tutta compressa

5

La risposta esatta è la seconda. Il nocciolo relativo alle sole armature deve essere calcolato in caso di tensoflessione. La posizione dell’asse neutro deve essere determinata solo dopo aver scoperto che la sezione è parzializzata (centro di sollecitazione esterno al nocciolo). Conoscere i punti del dominio M-N corrispondenti a sezione tutta tesa o tutta compressa non ci serve a niente.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, con N = 100 kN e M = 50 kNm, ipotizzando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo reagente a trazione la sezione è

tutta tesa	tutta reagente	compressa inferiormente

1

2

3

compressa superiormente	più di una delle risposte precedenti

4

5

Poiché il calcestruzzo reagisce a trazione, la sezione è tutta reagente. Essa è inoltre compressa superiormente. La risposta giusta è quindi la quinta. Ho però considerato parzialmente corrette anche la seconda e quarta risposta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta n.2 o 4	1 punto

altra risposta	1 punto

(6)	Nello stesso caso (pressoflessione, con N = 100 kN e M = 50 kNm) usando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo non reagente a trazione l’asse neutro dista dal bordo superiore

7.1 cm	15 cm	20.5 cm	42.5 cm	75 cm

1

2

3

4

5

La soluzione può essere trovata immediatamente se si pensa che nel caso di flessione semplice l’asse neutro è circa a 0.3 dell’altezza utile (quindi più o meno la seconda risposta). Un valore più piccolo, come quello della prima risposta, si avrebbe per tensoflessione. Il quarto valore (sezione quasi tutta compressa) richiede una eccentricità minore; ho però ritenuto giusto penalizzare meno questa risposta, perché senza calcolo non può essere esclusa con certezza. Il valore 75 cm (sezione tutta compressa) richiederebbe che la forza fosse interna al nocciolo. Per esclusione, la risposta esatta è la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n. 4	0 punti

altra risposta	1 punto

(7)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore dello sforzo normale che si ha quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni limite di calcestruzzo (superiormente) e armatura (inferiormente)? Ricorda che col segno negativo indico uno sforzo di compressione

326 kN	8 kN	0	-318 kN	-1972 kN

1

2

3

4

5

Ci si deve riferire a un diagramma di  per il quale si ha il valore 0.010 (10 per mille) in corrispondenza dell’armatura inferiore e 0.0035 (3.5 per mille) al bordo superiore. La  in corrispondenza dell’armatura superiore sarà sicuramente superiore a quella di snervamento. Poiché le armature inferiore e superiore sono uguali e soggette alla stessa tensione (ma di segno opposto) il loro contributo ad N si annulla. Rimane il contributo del calcestruzzo, che si determina ricordando che in questo caso l’asse neutro è posto a una distanza x=0.259d e che β=0.81

NC=βafcdbx=0.81´11´30´0.259´(50−4)´10−1=318kN

La risposta esatta è quindi, tenendo conto del segno, la quarta. La prima risposta corrisponde allo sforzo normale nella sola armatura tesa. La seconda, somma algebrica di prima e quarta, è ciò che si avrebbe se vi fosse solo armatura tesa e calcestruzzo. Il terzo valore (0) corrisponderebbe a flessione semplice, ma non c’è alcun motivo logico per sceglierlo. Il quarto corrisponde a sezione uniformemente compressa (riducendo di 1.25 il contributo del calcestruzzo).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	E se la domanda precedente fosse riferita a una sezione con As = 10 cm2 ed A’s = 0, quale sarebbe il valore dello sforzo normale richiesto?

326 kN	8 kN	0	-318 kN	-1972 kN

1

2

3

4

5

Per quanto detto per la domanda precedente, la risposta esatta è la seconda

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 2

(1)	In una sezione pressoinflessa con asse neutro che taglia la sezione, soggetta a taglio, dove è massimo il prodotto  b se si ipotizza un calcestruzzo con comportamento lineare e reagente a trazione?

dipende dalla forma della sezione	in un punto della zona tesa

1

2

in corrispondenza dell’asse neutro	dove la larghezza è minima

3

4

in corrispondenza del baricentro di sezione geometrica più armatura omogeneizzata

5

La risposta esatta è la quinta, perché se il calcestruzzo reagisce a trazione il prodotto  b è sempre massimo in corrispondenza del baricentro della sezione omogeneizzata, indipendentemente da quali siano le caratteristiche della sollecitazione e dalla posizione dell’asse neutro.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	E se, nello stesso caso, il calcestruzzo ha un comportamento lineare ma non reagisce a trazione?

nello stesso punto del caso precedente	in un punto della zona tesa

1

2

in corrispondenza dell’asse neutro	in un punto della zona compressa

3

4

dove la larghezza è minima

5

Se il calcestruzzo non è reagente a trazione, il prodotto  b è massimo in corrispondenza del baricentro della sezione reagente. In caso di pressoflessione questo si trova all’interno della parte compressa; la risposta esatta è quindi la quarta. Sarebbe in un punto della zona tesa in caso di tensoflessione, in corrispondenza dell’asse neutro in caso di flessione semplice. La larghezza non c’entra, perché  dipende da essa, ma il prodotto b no.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Quali elementi contribuiscono positivamente alla resistenza a taglio VRd1 dell’Eurocodice 2, cioè quella corrispondente alla rottura del dente del modello a pettine?

uno sforzo assiale di trazione	le armature flessionali tese

1

2

la resistenza del calcestruzzo	due dei tre elementi innanzi indicati

3

4

tutti e tre gli elementi innanzi indicati

5

Sia la presenza di armature flessionali tese che la resistenza del calcestruzzo influiscono positivamente sulla resistenza a taglio della sezione. La risposta esatta è quindi la quarta. La seconda e terza risposta sono solo parzialmente giuste.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.2 o 3	1 punto

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Operando secondo l’Eurocodice 2 col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se la sezione è armata a taglio con barre inclinate di 45 gradi quanto è più grande la resistenza a taglio rispetto al contributo Vwd che esse darebbero per il metodo standard?

è in ogni caso il doppio

1

non può mai essere maggiore del 50 per cento

2

può anche essere il doppio, purché VRd2 sia sufficientemente grande

3

può anche essere il doppio, se le barre sono staffe inclinate e non sagomati

4

è giusta più di una delle risposte precedenti

5

La formula che fornisce VRd3 in caso di barre a 45 gradi è

VRd3=AsagDxz(1+cotq)22fyd

Al variare di  il termine 1+cot  può variare da 2 a 3 (perché cot  può valere al massimo 2). Quindi l’incremento non può essere superiore al 50 per cento (seconda risposta). È pur vero che l’incremento è condizionato da VRd2 e quest’ultimo dipende dal fatto che le barre sono staffe inclinate e non sagomati, come indicato nella terza e quarta risposta, ma queste risposte indicano sempre un massimo del doppio, che si può avere solo quando l’armatura è costituita da staffe.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=70 cm, c=5 cm, armatura a flessione As = A’s = 10 cm2. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k (con fyd=326 MPa).

(5)	Se la sezione è soggetta a un momento flettente M=140 kNm ed al taglio V=210 kN, quanto vale la  massima ipotizzando per il calcestruzzo un modello lineare non resistente a trazione?

0.53 MPa	1.0 MPa	1.2 MPa	1.5 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Il valore del momento non ha importanza, serve solo ad evidenziare che siamo nel caso di flessione semplice. La  massima si determina mediante l’espressione

t=Vbz@V0.9bd=210´1030.9´30´(70−5)´102=1.20MPa

La risposta esatta è quindi la terza. La prima risposta è il valore limite c0 al di sotto del quale non occorre calcolare armatura a taglio, la seconda corrisponde a Vbh, valore medio utile per avere un ordine di grandezza ma privo di significato fisico, la quarta a 1.5Vbh che si avrebbe per sezione tutta reagente (trascurando il contributo dell’armatura).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Nella stessa situazione, ma con un taglio V=160 kN, che armatura a taglio (come sole staffe a due bracci) è necessaria, prescindendo dai minimi di normativa?

18/7.5 cm	18/10 cm	18/15 cm	18/20 cm	18/25 cm

1

2

3

4

5

L’armatura a taglio, quando costituita da staffe, è calcolata con la formula

Ast=VDxzss@160´1000.9(70−5)215´10=12.7cm2

occorrono quindi 18/7.5 cm (prima risposta), tenendo conto che un 8 a due bracci equivale a 1 cm2.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Operando secondo l’Eurocodice 2, col metodo standard, si ha Vrd1=69.2 kN e Vrd2=678.5 kN. Se si dispongono staffe 38/metro, quanto vale Vrd3?

57.6 kN	115.2 kN	126.8 kN	150.4 kN	339.3 kN

1

2

3

4

5

Il contributo delle staffe è dato da

Vwd=AstDxzfyd@3.02100´0.9´(70−5)´326´10−1=57.6kN

La resistenza VRd3 è pari a VRd1 + Vwd, ma non più del doppio di Vwd. La risposta giusta è quindi la seconda. La prima risposta corrisponde solo al contributo delle staffe. La terza è pari a VRd1 + Vwd ma senza alcun controllo; poiché è molto vicina a quella esatta, ho ritenuto opportuno non penalizzarla. La quarta risposta è stata ottenuta incrementando il contributo dell’armatura di 2, come se fossero sagomati.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.3	0 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	E se invece si utilizza il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio?

57.6 kN	115.2 kN	126.8 kN	150.4 kN	339.3 kN

1

2

3

4

5

In questo caso il contributo delle staffe è dato da

Vwd=AstDxzcotJfyd@3.02100´0.9´(70−5)´2´326´10−1=115.2kN

La risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 3

(1)	Il simbolo TRd2 dell’Eurocodice 2 indica

il taglio che porta a schiacciamento il puntone inclinato

1

il momento torcente che porta a schiacciamento il puntone inclinato

2

la resistenza del dente inclinato del modello a pettine

3

la resistenza a torsione dovuta alle armature

4

il momento torcente al di sotto del quale non è necessario calcolare le armature

5

La risposta esatta è la quarta. Il simbolo T indica il momento torcente, non il taglio. La prima risposta è quindi palesemente fuori luogo, così come la terza perché il modello a pettine è usato solo per il taglio. Il taglio che porta alla resistenza a compressione del puntone inclinato è indicato con TRd1 anche se il corrispondente simbolo nel taglio era VRd2. Nel caso di torsione non vi è un limite al di sotto del quale non si deve calcolare l’armatura.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, in che modo decidi se una sezione soggetta a torsione è accettabile?

valutando la resistenza a compressione dei puntoni inclinati del traliccio spaziale

1

valutando la resistenza a compressione dei correnti longitudinali del traliccio spaziale

2

verificando la quantità di armatura (longitudinale più staffe) disposta

3

controllando la  massima, valutata con riferimento ad una sezione tubolare

4

nessuna delle risposte precedenti

5

Nel metodo delle tensioni ammissibili una sezione soggetta a torsione è accettabile se la  massima, valutata con riferimento alla sezione geometrica, è inferiore al limite c1. Il riferimento alla sezione tubolare si fa solo per calcolare l’armatura necessaria. Nessuna tra le prime quattro risposte è giusta e la risposta esatta è quindi la quinta. Ho comunque preferito non penalizzare chi ha scelto la quarta risposta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.4	0 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Quali tipologie di armature si possono adottare per la torsione?

solo staffe	solo ferri longitudinali	staffe e ferri longitudinali

1

2

3

spirale a 45° e ferri longitudinali	nessuna delle risposte precedenti

4

5

L’armatura a torsione è normalmente realizzata con staffe e ferri longitudinali (terza risposta). Teoricamente è anche possibile disporre una spirale inclinata a 45 gradi, ma in questo caso non sarebbe necessario disporre un’armatura longitudinale.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

Per le successive domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=60 cm, c=3 cm. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con c0 = 0.53 MPa e c1 = 1.69 MPa, Rd = 0.25 fctd = 0.25 MPa) e un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(4)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili la sezione, soggetta al momento torcente T=50 kNm, si trova una  massima pari a 2.26 MPa. Che valore si avrebbe se la dimensione minima della sezione fosse portata a 50 cm?

1.45 MPa	1.53 MPa	1.81 MPa	2.83 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Per una sezione rettangolare la  massima si valuta con la formula

t=yTab2	con	y@3+2.60.45+ab	essendo b<a

Se non variasse , la  varierebbe in maniera inversamente proporzionale al quadrato di b, cioè varrebbe

2.26´40502=1.45MPa (prima risposta).

Variando b cambia però anche , che cresce da 4.33 a 4.58. La risposta esatta è quindi la seconda (1.53 MPa). La terza risposta equivale a ridurre la  in maniera lineare (anziché quadratica) con b. La quarta risposta non ha proprio senso perché indica un incremento di .

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.1	0 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Secondo l’Eurocodice 2, quanto deve valere per la sezione lo spessore t della sezione equivalente a pareti sottili?

2 cm	3 cm	7.5 cm	12 cm	20 cm

1

2

3

4

5

L’Eurocodice prescrive di valutare t come rapporto tra area A e perimetro esterno u della sezione geometrica. Il valore corretto è quindi il quarto (12 cm). Il primo è un valore piccolissimo; il secondo e il terzo sono rispettivamente il copriferro e 2.5 volte il copriferro, limiti non esatti (la norma fa riferimento al copriferro, dicendo che è possibile prendere per t un valore minore di A/u ma non minore di due volte il copriferro). L’ultima risposta corrisponde a metà base, valore sicuramente eccessivo.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Secondo l’Eurocodice 2, per la sezione si ha VRd2 = 793.4 kN e TRd1 = 55.3 kNm. Se il taglio agente è VSd = 436 kN, quanto vale il massimo momento torcente sopportabile dalla sezione?

5.5 kNm	7.9 kNm	24.9 kNm	46.2 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La verifica per taglio e torsione si effettua, secondo l’Eurocodice 2, controllando che

TSdTRd12+VSdVRd22≤1

Il massimo momento torcente vale quindi

T=TRd11−VSdVRd22=55.3´1−436793.42=46.2kNm

La risposta giusta è quindi la quarta. La terza risposta corrisponde ad una relazione lineare anziché quadratica, le prime due sono valori privi di significato fisico (un decimo di TRd1 e un centesimo di VRd2).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Un pilastro di sezione 4060 cm scarica su una piastra di spessore 40 cm, nella quale le armature sono disposte con un copriferro di 4 cm. Quanto misura il perimetro critico da utilizzare nelle verifiche a punzonamento secondo l’Eurocodice 2?

200 cm	360 cm	488 cm	539 cm	680 cm

1

2

3

4

5

Il perimetro critico è definito come il perimetro che circonda l’area caricata ad una distanza pari a 1.5 d ed è quindi costituito da segmenti rettilinei, uguali ai lati dell’area caricata, e da archi di circonferenza di raggio 1.5 d, che in totale costituiscono una circonferenza intera. In definitiva il perimetro critico misura

u+2p(1.5d)=2´(40+60)+2´3.14´1.5´(40−4)=539cm

La risposta esatta è quindi la quarta. La prima risposta è pari al perimetro del pilastro; la seconda, terza e quinta risposta corrispondono al perimetro di un’area rettangolare ottenuto ampliando da tutti i lati la sezione del pilastro di 0.5 h, d e1.5 h rispettivamente.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Per lo stesso caso del punto precedente, quanto vale VRd1, resistenza a taglio per unità di lunghezza in assenza di armatura a punzonamento, se la percentuale di armatura tesa è 1=0.004?

90 kN/m	152 kN/m	191 kN/m	240 kN/m	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La resistenza a taglio VRd1 in caso di punzonamento è ricavata con la formula, praticamente coincidente con quella usata per le travi

VRd1=tRdk(1.2+40ρ1)d

con k=1.6−d=1.6−(40−4)100=1.24 e quindi

VRd1=0.25´1.24´(1.2+40´0.004)´(40−4)´10=152kN/m

La risposta esatta è quindi la seconda. La prima risposta corrisponde al trascurare il termine k (1.2+40 1).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 4

(1)	Per un calcestruzzo di classe Rck = 30 MPa utilizzato in ambiente marino, qual è il limite di compressione in esercizio per combinazione di carico quasi permanente secondo l’Eurocodice 2 così come modificato dal decreto di applicazione nazionale italiano?

9.75 MPa	9.96 MPa	12.00 MPa	12.45 MPa	13.23 MPa

1

2

3

4

5

La normativa mette in relazione il limite col valore di fck, che è pari a 0.83 Rck e quindi 24.90 MPa. In ambiente marino (ambiente 4) il limite è 0.40 fck per combinazione di carico quasi permanente. La risposta esatta è quindi la seconda (9.96 MPa). La prima risposta è il valore della tensione ammissibile, per il metodo delle tensioni ammissibili. La terza risposta è pari a 0.40 Rck. La quarta risposta corrisponde al limite per combinazione rara (0.50 fck). La quinta risposta è pari a  fcd.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Facendo riferimento alle seguenti situazioni:

- sezione inflessa per la quale è necessaria una forte armatura in compressione

- sezione inflessa con forte armatura in trazione

- sezione pressoinflessa con basso valore dello sforzo normale

- analisi non lineare oppure lineare con rilevanti ridistribuzioni

indica per quali di queste ritieni che la verifica agli stati limite di tensioni di esercizio potrebbe non essere soddisfatta

a + b	b + c + d	a + c + d	a + d	b +  c

1

2

3

4

5

Molto spesso i risultati ottenuti operando allo stato limite ultimo sono comparabili con quelli ottenuti alle tensioni ammissibili, tenendo conto dei diversi coefficienti moltiplicativi per carichi e resistenze. La verifica agli stati limite di tensioni di esercizio risulta in tali casi automaticamente soddisfatta, perché i limiti sono maggiori di quelli prescritti per il metodo delle tensioni ammissibili. Occorre quindi ricercare le situazioni nelle quali i risultati dello stato limite ultimo sono significativamente meno gravosi di quelli delle tensioni ammissibili. In particolare si è notato che una grossa differenza è dovuta al maggior contributo dell’armatura compressa e quindi per sezione inflessa che richiede tale armatura (situazione a nell’elenco) e per sezione pressoinflessa con alto sforzo normale (la situazione c dice esattamente il contrario). Inoltre uno dei vantaggi dello stato limite è nella possibilità di analisi non lineare o con forte ridistribuzione (situazione d). In definitiva, i risultati delle verifiche allo stato limite ultimo possono essere non cautelativi per le tensioni in esercizio nelle situazioni a e d; la risposta esatta è quindi la quarta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Imporre un limite minimo all’area di armatura tesa per limitare l’ampiezza delle fessure serve per

evitare che l’area persa per corrosione sia percentualmente rilevante

1

evitare che l’armatura si snervi prima della formazione della fessura

2

evitare che l’armatura si snervi appena si apre la fessura

3

consentire di disporre barre di grosso diametro

4

evitare la decompressione della sezione

5

La risposta giusta è la terza. Prima della formazione della fessura (seconda risposta) l’armatura ha una tensione pari a n c, che non può mai raggiungere il valore di snervamento.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

Per le domande da 3 a 6 di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=80 cm, c=4 cm, armatura inferiore e superiore costituita da 418 ad aderenza migliorata (As = A’s  10 cm2). La sezione geometrica ha area A = 3200 cm2 e momento d’inerzia I = 1706700 cm4. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con fcfd = 1.9 MPa) e un acciaio FeB38k (con Es=206000 MPa); assumi n=7.

(4)	Se nella sezione è presente uno sforzo normale di compressione N = -500 kN, costante, quanto vale il momento di decompressione?

70.7 kNm	89.7 kNm	147.1 kNm	160.4 kNm	223.0 kNm

1

2

3

4

5

La sezione omogeneizzata ha area, momento d’inerzia e modulo di resistenza che valgono

A=3200+2´7´10=3340cm2

I=1706700+2´7´10´(802−4)2=1888140cm4

W=Ih2=188814040=47203cm3

Lo sforzo normale provoca una compressione

s=NA=500´1033340´102=1.50MPa

per annullare la quale occorre un momento

M=sW=1.50´47203´10−3=70.7kNm

La risposta esatta è quindi la prima. La seconda risposta rappresenta il momento di fessurazione in assenza di sforzo normale (cioè il momento per il quale si raggiunge una tensione di trazione di 1.9 MPa). La quarta risposta è il momento di fessurazione in presenza di N (cioè il momento per il quale si raggiunge una tensione di trazione di 1.5+1.9 MPa). La terza e quinta risposta sono il momento corrispondente rispettivamente al raggiungimento della tensione ammissibile sse della tensione di calcolo fyd, valutati in maniera approssimata come M=Asss0.9d

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	E, nello stesso caso, quanto vale il momento di fessurazione?

70.7 kNm	89.7 kNm	147.1 kNm	160.4 kNm	223.0 kNm

1

2

3

4

5

Per quanto detto prima, la risposta esatta è in questo caso la quarta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Se per carichi quasi permanenti la tensione di lavoro dell’acciaio è 190 MPa ed è pari a una volta e mezzo quella che si ha immediatamente dopo la fessurazione, quanto vale la deformazione media dell’acciaio sm?

0.00072	0.00092	0.00104	0.00158	0.010

1

2

3

4

5

La deformazione media nell’acciaio è valutata con la formula

esm=ssEs1−β1β2ssrss2

nella quale 1 vale 1 perché le barre sono ad aderenza migliorata e 2 vale 0.5 perché si tratta di carichi di lunga durata. Il rapporto s / sr vale 1.5 e quindi la risposta esatta è la prima

esm=1902060001−10.511.52=0.00072

La seconda risposta equivale a trascurare il tension stiffening; pur non essendo esatta non l’ho voluta penalizzare. La terza e quarta risposta sono le deformazioni corrispondenti alla tensione ammissibile ed alla tensione di calcolo allo stato limite ultimo. La quinta risposta è la deformazione limite dell’acciaio allo stato limite ultimo.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.2	0 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Quanto deve essere, secondo la normativa italiana, lo spessore minimo di un solaio realizzato in opera che ha tre campate di luce 4.20 m, 5.70 m e 4.80 m rispettivamente?

14 cm	16 cm	19 cm	21 cm	23 cm

1

2

3

4

5

La normativa richiede che lo spessore di un solaio realizzato in opera sia almeno un venticinquesimo della luce massima (un trentesimo nel caso di solai in precompresso). Questo limite corrisponde a 570/25 cioè 23 cm (quinta risposta).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Quale limite impone l’Eurocodice 2 alla freccia in strutture che portano tramezzi?

freccia per carichi quasi permanenti < luce / 500	freccia per carichi rari < luce / 250

1

2

freccia per variabili < luce / 100	freccia per carichi rari < luce / 500

3

4

freccia per carichi agenti dopo la costruzione dei tramezzi < luce / 500

5

La risposta giusta è la quinta

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto