## Slide 1
Dipartimento di ingegneria Civile ed Ambientale
Università degli Studi di Catania
Edoardo Michele Marino
PROGETTO DI EDIFICI IN ACCIAO CON BRBs
CATANIA, 21 marzo 2013

## Slide 2: Protezione sismica mediante strutture tradizionali
Alcuni importanti progressi
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Approfondita conoscenza dei fenomeni che influenzano il comportamento sismico delle strutture tradizionali
Normative antisismiche (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, Eurocodice 8) che recepiscono i risultati della ricerca e li traducono in criteri di progetto semplici ed efficaci:
Possibilità di scegliere tra strutture ad alta e bassa duttilità
Fattore di struttura q definito per le diverse tipologie strutturali e della classe di duttilità
Criteri di gerarchia delle resistenze

## Slide 3: Protezione sismica mediante strutture innovative
Alcuni importanti progressi
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Definizione di tecniche di protezione sismica innovative che superano i limiti delle strutture tradizionali:
Strutture isolate alla base
Dissipatori isteretici e/o viscosi
Dispositivi in lega a memoria di forma
Ma per alcune di queste tecniche la normativa non fornisce indicazioni progettuali e, di fatto, ne frena la diffusione

## Slide 4: Telai controventati in acciaio
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Sopportano le azioni sismiche attraverso gli sforzi assiali che nascono nei controventi
Sisma/q
Sisma/q
Sisma/q

## Slide 5: Controventi tradizionali
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
L’instabilità:
- riduce la capacità dissipativa
- rende la risposta più difficile da prevedere

## Slide 6: Controventi ad instabilità impedita (BRBs)
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Anima in acciaio: sostiene carico assiale
Involucro esterno: impedisce instabilità
Nucleo: si plasticizza
elastico
Transizione
Connessione

## Slide 7: Controventi ad instabilità impedita
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Il controvento dissipa a trazione e compressione

## Slide 8: Controventi ad instabilità impedita
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Se il telaio è ben progettato dopo il sisma basta sostituire i BRBs

## Slide 9: Controventi ad instabilità impedita BRBs
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
La normativa italiana e quella europea non forniscono indicazioni per il progetto di telai equipaggiati con BRBs
- Mancanza di instabilità, ed uguale comportamento a trazione e compressione
- Elevata capacità dissipativa
- Tutti gli aspetti tecnologici connessi alla loro realizzazione ed al loro funzionamento sono ben noti
Vantaggi dei BRBs
- Semplice riparabilità della struttura
- I BRBs sono già disponibili sul mercato

## Slide 10: Scopo del lavoro
Definire un metodo di progetto per telai con BRBs coerente con la normativa nazionale ed europea
q
d
Dati:
Calibrare il fattore di struttura q
q = fattore di struttura (dovrebbe essere fornito dalla norma)
d = spostamento d’interpiano di progetto (assunto dal progettista)
N.B. riduce la forza sismica di progetto in funzione della duttilità disponibile
- misura la duttilità disponibile dei BRB max
- max  2 d/ y second AISC 2005
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania

## Slide 11: Progetto di BRBs
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Le forze sismiche di progetto Fi (ridotte tramite q) determinano la plasticizazione dei BRBs
Fi

Plasticizzazione
Fi
Ny,i
Ny,i
Area del nucleo dei BRBs

## Slide 12: Progetto delle colonne (elementi non dissipativi)
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Si assume che i BRBs siano plasticizzati ed abbiano subito l’incrudimento
Pn
Pi-1
Pi
 Ny,n
 Ny,i+1
NEd,i

max
Ny
Nu
N
Sulla base di ricerche di Merrit, 2006 Newell 2006:
 = 1.75 per max=15
Modello numerico del BRB

## Slide 13: Progetto degli elementi non dissipativi
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Si assume che i BRBs siano plasticizzati ed abbiano subito l’incrudimento
Pn
Pi-1
Pi
 Ny,n
 Ny,i+1
NEd,i

## Slide 14: Calibrazione del fattore di struttura q
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
- Un insieme di telai con BRBs è stato progettato con diversi valori di q
24.0 m
24.0 m
8.0 m
8.0 m
3.3 m
8.0 m
Altezza: 4, 8 e12 piani
BRBs:
Acciaio S235
Drift di progetto d = 1.5%
PGA = 0.35 g
Suolo C
q = 2.5 – 6.5 con passo 1.0
Eccitazione sismica(EC8):
Sisma

## Slide 15: Calibrazione del fattore di struttura q
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
- La risposta sismica di questi telai è stata determinata mediante analisi dinamica non lineare
- Un insieme di telai con BRBs è stato progettato con diversi valori di q

## Slide 16: Calibrazione del fattore di struttura q
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
- La risposta sismica di questi telai è stata determinata mediante analisi dinamica non lineare
Il maggiore dei valori di q che consentono di ottenere una prestazione sismica accettabile* è assunto come adeguato
* Salvaguardia della vita per terremoti con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
- Un insieme di telai con BRBs è stato progettato con diversi valori di q

## Slide 17: Valutazione della prestazione sismica
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
- Ogni telaio è sottoposto a 20 terremoti (FEMA/SAC project, probabilità di superamento del 10% in 50 anni)
Massimo rapporto di duttilità dei BRBs
Massimo rapporto tra momento flettente e momento resistente delle colonne
Massimo rapporto tra sforzo normale e resistenza all’instabilità delle colonne
- La mediana dei 20 terremoti è assunta quale indice di prestazione sismica
- Per ogni accelerogramma si valuta (ad ogni piano):

## Slide 18: Richiesta di duttilità dei BRBs
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
 = massima richiesta di duttilità del BRB
max = duttilità corrispondente alla rottura del BRB
Rapporto di duttilità
LS = duttilità del BRB corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV)
(assunto pari a 3/4 max)
BRB raggiunge lo stato limite SLV

## Slide 19: Richiesta di duttilità dei BRBs
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
1.5
N

N
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
1.5

N
0
2
4
0.0
0.5
1.0
1.5

0
1
2
3
4
5
6
7
q
4-story frames

max
0
1
2
3
4
5
6
7
q
8-story frames

max
0
1
2
3
4
5
6
7
q
12-story frames

max
 5.5
 5.1
 6.1
max
max
max
Progettati con:
q = 2.5
q = 3.5
q = 4.5
q = 5.5
q = 6.5

## Slide 20: Richiesta di resistenza delle colonne
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
24.0 m
24.0 m
8.0 m
8.0 m
Colonne del telaio controventato
Colonne per carichi verticali
Durante il terremoto le colonne sono soggette a sforzo normale e momento flettente
Sisma
Notes: <number>

## Slide 21: Richiesta di resistenza delle colonne
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
M = momento flettente della colonna
MN,Rd = momento resistente ridotto per effetto dello sforzo normale N (secondo EC3)
Momento flettente normalizzato =
N = sforzo normale della colonna
NM,Rd = resistenza all’instabilità ridotta per effetto del momento flettente M (secondo EC3)
Sforzo normale normalizzato =

## Slide 22: Richiesta di resistenza colonne del telaio controventato
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
N
M / M
N,Rd
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
N
M / M
N,Rd
1.5
0
2
4
0.0
0.5
1.0
N
M / M
N,Rd
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
N
N / N
M,Rd
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
N
N / N
M,Rd
1.5
0
2
4
0.0
0.5
1.0
N
N / N
M,Rd
Questa condizione non influenza il fattore di struttura
Progettati con:
q = 2.5
q = 3.5
q = 4.5
q = 5.5
q = 6.5

## Slide 23: Richiesta di resistenza colonne per carichi verticali
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
N
N / N
M,Rd
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
N
N / N
M,Rd
1.5
0
2
4
0.0
0.5
1.0
N
N / N
M,Rd
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
N
M / M
N,Rd
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
N
M / M
N,Rd
1.5
0
2
4
0.0
0.5
1.0
N
M / M
N,Rd
Progettati con:
q = 2.5
q = 3.5
q = 4.5
q = 5.5
q = 6.5
Questa condizione non influenza il fattore di struttura

## Slide 24: Conclusioni
Edoardo M. Marino, Università degli Studi di Catania
Il metodo di progetto proposto è appropriato se applicato con un fattore di struttura q = 5
Lo studio è stato ripetuto con altri valori di d è stato ottenuta la seguente relazione*
q = 400 Δd (%) – 1.0
Il fattore di struttura q = 5 è stato determinato assumendo uno spostamento d’interpiano di progetto d = 1.5%
* M. Bosco e E.M. “Marino Design Method and Behavior Factor for Steel Frames with Buckling Restrained Braces”, Earthquake Engineering and structural Dynamics, 2012, DOI: 10.1002/eqe.2269.

## Slide 25: Grazie per l’attenzione