## Spiegazioni
Carichi - versione 1.3b | 2018-02-25
Questo foglio vuole essere di aiuto per valutare i carichi unitari, i carichi agenti su travi e pilastri, le masse
Riempire il fogilo Carichi unitari
Il foglio è protetto, ma senza password. I valori vanno inseriti nelle caselle a sfondo giallo
Il foglio è già predisposto per i più comuni carichi unitari, ma può essere modificato
Per modificarlo, togliere la protezione ed intervenire stando attenti a ricreare (anche nei fogli che seguono) tutti i collegamenti
Riempire poi il foglio Carichi travi e il foglio Carichi pilastri
Entrambi i fogli sono protetti, ma senza password. I valori vanno inseriti nelle caselle a sfondo giallo
I fogli sono predisposti per poche campate di trave e pochi pilastri
Per aumentare il numero di campate o pilastri, togliere la protezione e duplicare i blocchi dati che servono
Riempire infine il foglio Masse
Il foglio è protetto, ma senza password. I valori vanno inseriti nelle caselle a sfondo giallo
Il foglio è predisposto per un paio di impalcati
Per aumentare il numero di impalcati, togliere la protezione e duplicare i blocchi dati che servono

## Carichi unitari
Solaio piano tipo |  |  |  | valori caratteristici: |  |  | RIEPILOGO CARICHI UNITARI
spessore | 22 | cm | g1k | peso proprio | 2.5 | kN/m2
|  |  | g1k | pavimento, massetto, ecc. | 1.5 | kN/m2 |  |  | g1k | g2k | qk | y2 | g1d | g2d | qd | gd+qd | gk+ y2 qk
|  |  | g2k | incidenza tramezzi | 1.2 | kN/m2 | Solaio piano tipo |  | 4 | 1.2 | 2 | 0.3 | 5.2 | 1.8 | 3 | 10 | 5.8
|  |  | qk | carico variabile | 2 | kN/m2 |  | senza tramezzi | [7 empty] | 8.2 | 4.6
[7 empty] | Solaio terrazza |  | 4.2 | --- | 2 | 0.3 | 5.46 | --- | 3 | 8.46 | 4.8
Solaio terrazza |  |  |  | valori caratteristici: |  |  | Solaio torrino |  | 3.4 | --- | 0.5 | 0 | 4.42 | --- | 0.75 | 5.17 | 3.4
spessore | 22 | cm | g1k | peso proprio | 2.5 | kN/m2 | Balconi e terrazzini |  | 4.2 | --- | 4 | 0.3 | 5.46 | --- | 6 | 11.46 | 5.4
|  |  | g1k | pavimento, massetto, ecc. | 1.7 | kN/m2 | Cornicione |  | 3.9 | --- | 0.5 | 0 | 5.07 | --- | 0.75 | 5.82 | 3.9
|  |  | qk | carico variabile | 2 | kN/m2 | Scala | in c.a. | 5 | --- | 4 | 0.3 | 6.5 | --- | 6 | 12.5 | 6.2
[7 empty] | Scala | in acciaio | 1.5 | --- | 4 | 0.3 | 1.95 | --- | 6 | 7.95 | 2.7
Solaio torrino |  |  |  | valori caratteristici: |  |  | Trave 1, 30x60 |  | 4.2 | --- | --- |  | 5.46 | --- | --- | 5.46 | 4.2
spessore | 18 | cm | g1k | peso proprio | 2.2 | kN/m2 | Trave 2, 30x50 |  | 3.45 | --- | --- |  | 4.485 | --- | --- | 4.485 | 3.45
|  |  | g1k | pavimento, massetto, ecc. | 1.2 | kN/m2 | Trave a spessore 60x22 |  | 1.62 | --- | --- |  | 2.106 | --- | --- | 2.106 | 1.62
|  |  | qk | carico variabile | 0.5 | kN/m2 | Pilastro 1, 30x70 |  | 13.65 | --- | --- |  | 17.745 | --- | --- | 17.745 | 13.65
[7 empty] | Pilastro 2, 30x70 |  | 15.75 | --- | --- |  | 20.475 | --- | --- | 20.475 | 15.75
Balconi e terrazzini |  |  |  | valori caratteristici: |  |  | Pilastro 3, 30x50 |  | 10.13 | --- | --- |  | 13.169 | --- | --- | 13.169 | 10.13
spessore | 22 | cm | g1k | peso proprio | 2.5 | kN/m2 | Tramezzi |  | 3 | --- | --- |  | 3.9 | --- | --- | 3.9 | 3
|  |  | g1k | pavimento, massetto, ecc. | 1.7 | kN/m2 | Tamponature |  | 6 | --- | --- |  | 7.8 | --- | --- | 7.8 | 6
|  |  | qk | carico variabile | 4 | kN/m2
Cornicione |  |  |  | valori caratteristici:
spessore | 22 | cm | g1k | peso proprio | 2.5 | kN/m2
|  |  | g1k | pavimento, massetto, ecc. | 1.4 | kN/m2
|  |  | qk | carico variabile | 0.5 | kN/m2
Scala |  |  |  | valori caratteristici:
in cemento armato |  |  | g1k | peso proprio | 2.5 | kN/m2
|  |  | g1k | pavimento, massetto, ecc. | 2.5 | kN/m2
|  |  | qk | carico variabile | 4 | kN/m2
Scala |  |  |  | valori caratteristici:
in acciaio |  |  | g1k | peso proprio | 0.5 | kN/m2
|  |  | g1k | pavimento, massetto, ecc. | 1 | kN/m2
|  |  | qk | carico variabile | 4 | kN/m2
Trave emergente 1 |  |  |  | valori caratteristici:
larghezza | 30 | cm | g1k | peso proprio | 4.2 | kN/m
altezza | 60 | cm
Trave emergente 2 |  |  |  | valori caratteristici:
larghezza | 30 | cm | g1k | peso proprio | 3.45 | kN/m
altezza | 50 | cm
Trave a spessore |  |  |  | valori caratteristici:
larghezza | 60 | cm | g1k | peso proprio | 1.62 | kN/m
altezza | 22 | cm
Pilastro 1 |  |  |  | valori caratteristici:
larghezza | 30 | cm | g1k | peso proprio | 13.65 | kN
altezza | 70 | cm
Pilastro 2 |  |  |  | valori caratteristici:
larghezza | 30 | cm | g1k | peso proprio | 15.75 | kN
altezza | 70 | cm
Pilastro 3 |  |  |  | valori caratteristici:
larghezza | 30 | cm | g1k | peso proprio | 10.13 | kN
altezza | 50 | cm
Tramezzi |  |  |  | valori caratteristici:
|  |  | g1k | peso proprio | 3 | kN/m
Tamponature |  |  |  | valori caratteristici:
|  |  | g1k | peso proprio | 6 | kN/m

## Carichi trave
RIEPILOGO CARICHI UNITARI
|  |  |  | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo | con tramezzi |  |  | 4 | 3.2 | 10 | 5.8 | kN/m2
| senza tramezzi |  |  | 4 | 2 | 8.2 | 4.6 | kN/m2
Solaio terrazza |  |  |  | 4.2 | 2 | 8.46 | 4.8 | kN/m2
Solaio torrino |  |  |  | 3.4 | 0.5 | 5.17 | 3.4 | kN/m2
Balconi e terrazzini |  |  |  | 4.2 | 4 | 11.46 | 5.4 | kN/m2
Cornicione |  |  |  | 3.9 | 0.5 | 5.82 | 3.9 | kN/m2
Scala | in c.a. |  |  | 5 | 4 | 12.5 | 6.2 | kN/m2
Scala | in acciaio |  |  | 1.5 | 4 | 7.95 | 2.7 | kN/m2
Trave 1, 30x60 |  |  |  | 4.2 | --- | 5.46 | 4.2 | kN/m
Trave 2, 30x50 |  |  |  | 3.45 | --- | 4.485 | 3.45 | kN/m
Trave a spessore 60x22 |  |  |  | 1.62 | --- | 2.106 | 1.62 | kN/m
Pilastro 1, 30x70 |  |  |  | 13.65 | --- | 17.745 | 13.65 | kN
Pilastro 2, 30x70 |  |  |  | 15.75 | --- | 20.475 | 15.75 | kN
Pilastro 3, 30x50 |  |  |  | 10.13 | --- | 13.169 | 10.13 | kN
Tramezzi |  |  |  | 3 | --- | 3.9 | 3 | kN/m
Tamponature |  |  |  | 6 | --- | 7.8 | 6 | kN/m
TRAVE | 2x (14…20) | [7 empty] | TRAVE | 2x (14…20)
Campata | 16-17 | [7 empty] | Campata | 17-18, 18-19, 19-20
carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo | [8 empty] | Solaio piano tipo |  | 4.73 | m | 18.92 | 15.136 | 47.3 | 27.434
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino
Balconi e terrazzini | [8 empty] | Balconi e terrazzini
Cornicione | [8 empty] | Cornicione
Scala | in c.a. | 2.7 | m | 13.5 | 10.8 | 33.75 | 16.74 |  | Scala | in c.a.
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 | [8 empty] | Trave 1, 30x60 |  | 1 | -- | 4.2 |  | 5.46 | 4.2
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50
Trave a spessore 60x22 |  | 1 | -- | 1.62 |  | 2.106 | 1.62 |  | Trave a spessore 60x22
Tamponature | [8 empty] | Tamponature
| TOTALE [kN/m] |  |  | 15.12 | 10.8 | 35.856 | 18.36 |  |  | TOTALE [kN/m] |  |  | 23.12 | 15.136 | 52.76 | 31.634
TRAVE | 1y (21…1) | [7 empty] | TRAVE | 2y (22…2)
Campata | 21-14 | [7 empty] | Campata | 8-5 e 5-2
carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo |  | 2.35 | m | 9.4 | 7.52 | 23.5 | 13.63 |  | Solaio piano tipo |  | 5.1 | m | 20.4 | 16.32 | 51 | 29.58
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino
Balconi e terrazzini |  | 1.55 | m | 6.51 | 6.2 | 17.763 | 8.37 |  | Balconi e terrazzini
Cornicione | [8 empty] | Cornicione
Scala | in c.a. | [7 empty] | Scala | in c.a.
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 |  | 1 | -- | 4.2 |  | 5.46 | 4.2 |  | Trave 1, 30x60 |  | 1 | -- | 4.2 |  | 5.46 | 4.2
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50
Trave a spessore 60x22 | [8 empty] | Trave a spessore 60x22
Tamponature |  | 0.85 | -- | 5.1 |  | 6.63 | 5.1 |  | Tamponature
| TOTALE [kN/m] |  |  | 25.21 | 13.72 | 53.353 | 31.3 |  |  | TOTALE [kN/m] |  |  | 24.6 | 16.32 | 56.46 | 33.78
TRAVE | 7y (27…13) - impalcato 1 | [7 empty] | TRAVE | 7y (27…13) - impalcato 2
Campata | 27-20 | [7 empty] | Campata | 27-20
carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo |  | 0.5 | m | 2 | 1.6 | 5 | 2.9 |  | Solaio piano tipo
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino
Balconi e terrazzini | [8 empty] | Balconi e terrazzini |  | 3.1 | m | 13.02 | 12.4 | 35.526 | 16.74
Cornicione | [8 empty] | Cornicione
Scala | in c.a. | [7 empty] | Scala | in c.a.
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 |  | 1 | -- | 4.2 |  | 5.46 | 4.2 |  | Trave 1, 30x60 |  | 1 | -- | 4.2 |  | 5.46 | 4.2
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50
Trave a spessore 60x22 | [8 empty] | Trave a spessore 60x22
Tamponature |  | 1 | -- | 6 |  | 7.8 | 6 |  | Tamponature |  | 1 | -- | 6 |  | 7.8 | 6
| TOTALE [kN/m] |  |  | 12.2 | 1.6 | 18.26 | 13.1 |  |  | TOTALE [kN/m] |  |  | 23.22 | 12.4 | 48.786 | 26.94

## Carichi pilastri
RIEPILOGO CARICHI UNITARI
|  |  |  | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo | con tramezzi |  |  | 4 | 3.2 | 10 | 5.8 | kN/m2
| senza tramezzi |  |  | 4 | 2 | 8.2 | 4.6 | kN/m2
Solaio terrazza |  |  |  | 4.2 | 2 | 8.46 | 4.8 | kN/m2
Solaio torrino |  |  |  | 3.4 | 0.5 | 5.17 | 3.4 | kN/m2
Balconi e terrazzini |  |  |  | 4.2 | 4 | 11.46 | 5.4 | kN/m2
Cornicione |  |  |  | 3.9 | 0.5 | 5.82 | 3.9 | kN/m2
Scala | in c.a. |  |  | 5 | 4 | 12.5 | 6.2 | kN/m2
Scala | in acciaio |  |  | 1.5 | 4 | 7.95 | 2.7 | kN/m2
Trave 1, 30x60 |  |  |  | 4.2 | --- | 5.46 | 4.2 | kN/m
Trave 2, 30x50 |  |  |  | 3.45 | --- | 4.485 | 3.45 | kN/m
Trave a spessore 60x22 |  |  |  | 1.62 | --- | 2.106 | 1.62 | kN/m
Pilastro 1, 30x70 |  |  |  | 13.65 | --- | 17.745 | 13.65 | kN
Pilastro 2, 30x70 |  |  |  | 15.75 | --- | 20.475 | 15.75 | kN
Pilastro 3, 30x50 |  |  |  | 10.13 | --- | 13.169 | 10.13 | kN
Tramezzi |  |  |  | 3 | --- | 3.9 | 3 | kN/m
Tamponature |  |  |  | 6 | --- | 7.8 | 6 | kN/m
PILASTRO | 15 (centrale) - piano tipo | [7 empty] | PILASTRO | 15 (centrale) - piano copertura
carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo |  | 20.8271 | m2 | 83.3085 | 66.6468 | 208.2713 | 120.7973 |  | Solaio piano tipo
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza |  | 20.8271 | m2 | 87.4739 | 41.6543 | 176.1975 | 99.9702
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino
Balconi e terrazzini | [8 empty] | Balconi e terrazzini
Cornicione | [8 empty] | Cornicione
Scala | in c.a. | [7 empty] | Scala | in c.a.
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 |  | 4.455 | m | 18.711 |  | 24.3243 | 18.711 |  | Trave 1, 30x60
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50 |  | 4.455 | m | 15.3698 |  | 19.9807 | 15.3698
Trave a spessore 60x22 |  | 4.675 | m | 7.5735 |  | 9.8456 | 7.5735 |  | Trave a spessore 60x22 |  | 4.675 | m | 7.5735 |  | 9.8456 | 7.5735
Pilastro 1, 30x70 |  | 1 | -- | 13.65 |  | 17.745 | 13.65 |  | Pilastro 1, 30x70 |  | 1 | -- | 13.65 |  | 17.745 | 13.65
Pilastro 2, 30x70 | [8 empty] | Pilastro 2, 30x70
Pilastro 3, 30x50 | [8 empty] | Pilastro 3, 30x50
Tamponature | [8 empty] | Tamponature
| TOTALE [kN] |  |  | 123.243 | 66.6468 | 260.1861 | 160.7318 |  |  | TOTALE [kN] |  |  | 124.0672 | 41.6543 | 223.7687 | 136.5634
PILASTRO | 16 (interno, scala) - piano tipo | [7 empty] | PILASTRO | 16 (interno, scala) - piano copertura | [6 empty] | PILASTRO | 16 (interno, scala) - piano torrino
carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk | carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo |  | 8.987 | m2 | 35.948 | 28.7584 | 89.87 | 52.1246 |  | Solaio piano tipo | [7 empty] | Solaio piano tipo
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza |  | 8.987 | m2 | 37.7454 | 17.974 | 76.03 | 43.1376 | Solaio terrazza
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino | [7 empty] | Solaio torrino |  | 6.45 | m2 | 21.93 | 3.225 | 33.3465 | 21.93
Balconi e terrazzini | [8 empty] | Balconi e terrazzini | [7 empty] | Balconi e terrazzini
Cornicione | [8 empty] | Cornicione | [7 empty] | Cornicione
Scala | in c.a. | 7.095 | m2 | 35.475 | 28.38 | 88.6875 | 43.989 |  | Scala | in c.a. | 7.095 | m2 | 35.475 | 28.38 | 88.6875 | 43.989 | Scala | in c.a.
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio | [6 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 |  | 4.73 | m | 19.866 |  | 25.8258 | 19.866 |  | Trave 1, 30x60 | [7 empty] | Trave 1, 30x60
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50 |  | 4.73 | m | 16.3185 |  | 21.2141 | 16.3185 | Trave 2, 30x50 |  | 4.73 | m | 16.3185 |  | 21.2141 | 16.3185
Trave a spessore 60x22 |  | 3.4 | m | 5.508 |  | 7.1604 | 5.508 |  | Trave a spessore 60x22 |  | 3.4 | m | 5.508 |  | 7.1604 | 5.508 | Trave a spessore 60x22 |  | 1.5 | m | 2.43 |  | 3.159 | 2.43
Pilastro 1, 30x70 |  | 1 | -- | 13.65 |  | 17.745 | 13.65 |  | Pilastro 1, 30x70 |  | 1 | -- | 13.65 |  | 17.745 | 13.65 | Pilastro 1, 30x70
Pilastro 2, 30x70 | [8 empty] | Pilastro 2, 30x70 | [7 empty] | Pilastro 2, 30x70
Pilastro 3, 30x50 | [8 empty] | Pilastro 3, 30x50 | [7 empty] | Pilastro 3, 30x50 |  | 1 | -- | 10.13 |  | 13.169 | 10.13
Tamponature |  | 4.73 | m | 28.38 |  | 36.894 | 28.38 |  | Tamponature |  | 4.73 | m | 28.38 |  | 36.894 | 28.38 | Tamponature |  | 4.73 | m | 28.38 |  | 36.894 | 28.38
| TOTALE [kN] |  |  | 138.827 | 57.1384 | 266.1827 | 163.5176 |  |  | TOTALE [kN] |  |  | 137.0769 | 46.354 | 247.731 | 150.9831 |  | TOTALE [kN] |  |  | 79.1885 | 3.225 | 107.7826 | 79.1885
PILASTRO | 7 (laterale) - piano tipo | [7 empty] | PILASTRO | 7 (laterale) - piano copertura
carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo |  | 9.165 | m2 | 36.66 | 29.328 | 91.65 | 53.157 |  | Solaio piano tipo
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza |  | 9.165 | m2 | 38.493 | 18.33 | 77.5359 | 43.992
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino
Balconi e terrazzini | [8 empty] | Balconi e terrazzini
Cornicione | [8 empty] | Cornicione
Scala | in c.a. | [7 empty] | Scala | in c.a.
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 |  | 3.9 | m | 16.38 |  | 21.294 | 16.38 |  | Trave 1, 30x60
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50 |  | 3.9 | m | 13.455 |  | 17.4915 | 13.455
Trave a spessore 60x22 |  | 2.35 | m | 3.807 |  | 4.9491 | 3.807 |  | Trave a spessore 60x22 |  | 2.35 | m | 3.807 |  | 4.9491 | 3.807
Pilastro 1, 30x70 |  | 1 | -- | 13.65 |  | 17.745 | 13.65 |  | Pilastro 1, 30x70 |  | 1 | -- | 13.65 |  | 17.745 | 13.65
Pilastro 2, 30x70 | [8 empty] | Pilastro 2, 30x70
Pilastro 3, 30x50 | [8 empty] | Pilastro 3, 30x50
Tamponature |  | 3.9 | m | 23.4 |  | 30.42 | 23.4 |  | Tamponature
| TOTALE [kN] |  |  | 93.897 | 29.328 | 166.0581 | 110.394 |  |  | TOTALE [kN] |  |  | 69.405 | 18.33 | 117.7215 | 74.904
PILASTRO | 1 (angolo) - piano tipo | [7 empty] | PILASTRO | 1 (angolo) - piano copertura
carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo |  | 4.23 | m2 | 16.92 | 13.536 | 42.3 | 24.534 |  | Solaio piano tipo
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza |  | 4.23 | m2 | 17.766 | 8.46 | 35.7858 | 20.304
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino
Balconi e terrazzini | [8 empty] | Balconi e terrazzini
Cornicione | [8 empty] | Cornicione
Scala | in c.a. | [7 empty] | Scala | in c.a.
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 |  | 4.15 | m | 17.43 |  | 22.659 | 17.43 |  | Trave 1, 30x60
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50 |  | 4.15 | m | 14.3175 |  | 18.6128 | 14.3175
Trave a spessore 60x22 | [8 empty] | Trave a spessore 60x22
Pilastro 1, 30x70 |  | 1 | -- | 13.65 |  | 17.745 | 13.65 |  | Pilastro 1, 30x70 |  | 1 | -- | 13.65 |  | 17.745 | 13.65
Pilastro 2, 30x70 | [8 empty] | Pilastro 2, 30x70
Pilastro 3, 30x50 | [8 empty] | Pilastro 3, 30x50
Tamponature |  | 4.15 | m | 24.9 |  | 32.37 | 24.9 |  | Tamponature
| TOTALE [kN] |  |  | 72.9 | 13.536 | 115.074 | 80.514 |  |  | TOTALE [kN] |  |  | 45.7335 | 8.46 | 72.1436 | 48.2715

## Masse
RIEPILOGO CARICHI UNITARI
|  |  |  | g1k | g2k+qk | gd+qd | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo | con tramezzi |  |  | 4 | 3.2 | 10 | 5.8 | kN/m2
| senza tramezzi |  |  | 4 | 2 | 8.2 | 4.6 | kN/m2
Solaio terrazza |  |  |  | 4.2 | 2 | 8.46 | 4.8 | kN/m2
Solaio torrino |  |  |  | 3.4 | 0.5 | 5.17 | 3.4 | kN/m2
Balconi e terrazzini |  |  |  | 4.2 | 4 | 11.46 | 5.4 | kN/m2
Cornicione |  |  |  | 3.9 | 0.5 | 5.82 | 3.9 | kN/m2
Scala | in c.a. |  |  | 5 | 4 | 12.5 | 6.2 | kN/m2
Scala | in acciaio |  |  | 1.5 | 4 | 7.95 | 2.7 | kN/m2
Trave 1, 30x60 |  |  |  | 4.2 | --- | 5.46 | 4.2 | kN/m
Trave 2, 30x50 |  |  |  | 3.45 | --- | 4.485 | 3.45 | kN/m
Trave a spessore 60x22 |  |  |  | 1.62 | --- | 2.106 | 1.62 | kN/m
Pilastro 1, 30x70 |  |  |  | 13.65 | --- | 17.745 | 13.65 | kN
Pilastro 2, 30x70 |  |  |  | 15.75 | --- | 20.475 | 15.75 | kN
Pilastro 3, 30x50 |  |  |  | 10.13 | --- | 13.169 | 10.13 | kN
Tramezzi |  |  |  | 3 | --- | 3.9 | 3 | kN/m
Tamponature |  |  |  | 6 | --- | 7.8 | 6 | kN/m
Impalcato | piano tipo (II, III, IV) | [7 empty] | Impalcato | copertura (V)
carico |  | sviluppo | un.mis. | gk+ y2 qk |  |  |  |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo | senza tramezzi | 239.2 | m2 | 1100.32 |  |  |  |  | Solaio piano tipo | senza tramezzi
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza |  | 239.2 | m2 | 1148.16
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino
Balconi e terrazzini |  | 60.3 | m2 | 325.62 |  |  |  |  | Balconi e terrazzini
Cornicione | [8 empty] | Cornicione |  | 73.6 | m2 | 287.04
Scala | in c.a. | 24 | m2 | 148.8 |  |  |  |  | Scala | in c.a. | 19.1 | m2 | 118.42
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 |  | 121 | m | 508.2 |  |  |  |  | Trave 1, 30x60
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50 |  | 121 | m | 417.45
Trave a spessore 60x22 |  | 50 | m | 81 |  |  |  |  | Trave a spessore 60x22 |  | 50 | m | 81
Pilastro 1, 30x70 |  | 27 | -- | 368.55 |  |  |  |  | Pilastro 1, 30x70 |  | 13.5 | -- | 184.275
Pilastro 2, 30x70 | [8 empty] | Pilastro 2, 30x70
Pilastro 3, 30x50 | [8 empty] | Pilastro 3, 30x50 |  | 3 | -- | 30.39
Tramezzi |  | 62.4 | m | 187.2 |  |  |  |  | Tramezzi |  | 31.2 | m | 93.6
Tamponature |  | 77.4 | m | 464.4 |  |  |  |  | Tamponature |  | 52.2 | m | 313.2
| TOTALE [kN] |  |  | 3184.09 | [5 empty] | TOTALE [kN] |  |  | 2673.535
| area totale [m2] | 323.5 | [7 empty] | area totale [m2] | 331.9
| peso/area [kN/m2] | 9.8426 | [7 empty] | peso/area [kN/m2] | 8.0552
Impalcato | piano primo (I) | [7 empty] | Impalcato | torrino scale
carico |  | sviluppo | un.mis. | gk+ y2 qk |  |  |  |  | carico |  | sviluppo | un.mis. | gk+ y2 qk
Solaio piano tipo | senza tramezzi | 239.2 | m2 | 1100.32 |  |  |  |  | Solaio piano tipo | senza tramezzi
Solaio terrazza | [8 empty] | Solaio terrazza
Solaio torrino | [8 empty] | Solaio torrino |  | 36 | m2 | 122.4
Balconi e terrazzini | [8 empty] | Balconi e terrazzini
Cornicione | [8 empty] | Cornicione |  | 12 | m2 | 46.8
Scala | in c.a. | 24 | m2 | 148.8 |  |  |  |  | Scala | in c.a.
Scala | in acciaio | [7 empty] | Scala | in acciaio
Trave 1, 30x60 |  | 121 | m | 508.2 |  |  |  |  | Trave 1, 30x60
Trave 2, 30x50 | [8 empty] | Trave 2, 30x50 |  | 24 | m | 82.8
Trave a spessore 60x22 |  | 50 | m | 81 |  |  |  |  | Trave a spessore 60x22 |  | 3 | m | 4.86
Pilastro 1, 30x70 |  | 13.5 | -- | 184.275 |  |  |  |  | Pilastro 1, 30x70
Pilastro 2, 30x70 |  | 13.5 | -- | 212.625 |  |  |  |  | Pilastro 2, 30x70
Pilastro 3, 30x50 | [8 empty] | Pilastro 3, 30x50 |  | 3 | -- | 30.39
Tramezzi |  | 62.4 | m | 187.2 |  |  |  |  | Tramezzi
Tamponature |  | 77.4 | m | 464.4 |  |  |  |  | Tamponature |  | 13.5 | m | 81
| TOTALE [kN] |  |  | 2886.82 | [5 empty] | TOTALE [kN] |  |  | 368.25
| area totale [m2] | 263.2 | [7 empty] | area totale [m2] | 48
| peso/area [kN/m2] | 10.9682 | [7 empty] | peso/area [kN/m2] | 7.6719