## Istruzioni
Classe di rischio sismico - vers. 2.1 |  | 2017-11-10
Questo file consente di calcolare la classe di rischio sismico di un edificio
Occorre fornire:
- i dati relativi alla pericolosità sismica del sito (coppie periodo di ritorno-accelerazione)
almeno 4 coppie, non più di 9
- il periodo di ritorno previsto dalla normativa per SLV (per la classe d'uso dell'edificio)
- il valore dell'accelerazione che corrisponde al raggiungimento degli stati limite
almeno per SLD e SLV

## classe sismica
Pericolosità sismica del sito |  |  |  |  | Tr | ag (PGA) |  |  |  | Tr | ag | rapp | Tr | ln ag | ln Tr | d ln ag | d ln Tr | rapp | h=1/rapp
[5 empty] | 30 | 0.061 | PAM | IS-V | SLV (D) | 475 | 0.25 | 0.42349 | 30 | -2.7969 | 3.4012 | 0.29585 | 0.51083 | 0.49516 | 2.0196
Indicare i valori di PGA per più periodi di ritorno |  |  |  |  | 50 | 0.082 | 0.54% | 118% |  |  |  |  | 50 | -2.501 | 3.912 | 1.1147 | 2.2513 | 0.49516 | 2.0196
per consentire interpolazione |  |  |  |  | 475 | 0.25 |  |  |  | ag | Tr | h | 475 | -1.3863 | 6.1633 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
(come minimo 4, max 9) |  |  |  |  | 975 | 0.339 | classe | classe | SLO (C) |  |  |  | 975 | -1.0818 | 6.8824 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | A | A+ | SLD (C) | 0.082 | 50 | 2.0196 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Dall'alto verso il basso indicare Tr crescente | [6 empty] | 2 | 1 | SLV (C) | 0.25 | 475 | 2.3613 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[9 empty] | SLC (C) |  |  |  | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | l'edificio è di classe A | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[13 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Domanda per SLV
[5 empty] | Tr | ag (PGA)
Indicare il periodo di ritorno per SLV |  |  |  | SLV | 475 | 0.25
Capacità |  |  |  | SL | ag (PGA) | Tr
|  |  |  | SLO |  | 170.7708
Indicare l'accelerazione corrispondente |  |  |  | SLD | 0.194 | 284.618
al raggiungimento degli stati limite |  |  |  | SLV | 0.295 | 702.1533
(almeno SLD e SLV) |  |  |  | SLC |  | 1441.2621
| ag (C) | Tr (C) | l (C) | CR | dA
SLID |  | 10 | 10% | 0% | 0.3295%
SLO |  | 170.7708 | 0.5856% | 7% | 0.02577%
SLD | 0.194 | 284.618 | 0.3513% | 15% | 0.0679%
SLV | 0.295 | 702.1533 | 0.1424% | 50% | 0.04747%
SLC |  | 1441.2621 | 0.06938% | 80% | 0%
SLR |  | 1441.2621 | 0.06938% | 100% | 0.06938%
|  |  | 0% | 100%

## classe sismica (1)
Pericolosità sismica del sito |  |  |  |  | Tr | ag (PGA) |  |  |  | Tr | ag | rapp | Tr | ln ag | ln Tr | d ln ag | d ln Tr | rapp | h=1/rapp
[5 empty] | 30 | 0.061 | PAM | IS-V | SLV (D) | 475 | 0.25 | 0.42349 | 30 | -2.7969 | 3.4012 | 0.29585 | 0.51083 | 0.49516 | 2.0196
Indicare i valori di PGA per più periodi di ritorno |  |  |  |  | 50 | 0.082 | 1.134% | 100% |  |  |  |  | 50 | -2.501 | 3.912 | 1.1147 | 2.2513 | 0.49516 | 2.0196
per consentire interpolazione |  |  |  |  | 475 | 0.25 |  |  |  | ag | Tr | h | 475 | -1.3863 | 6.1633 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
(come minimo 4, max 9) |  |  |  |  | 975 | 0.339 | classe | classe | SLO (C) |  |  |  | 975 | -1.0818 | 6.8824 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | B | A | SLD (C) | 0.082 | 50 | 2.0196 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Dall'alto verso il basso indicare Tr crescente | [6 empty] | 3 | 2 | SLV (C) | 0.25 | 475 | 2.3613 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[9 empty] | SLC (C) |  |  |  | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | l'edificio è di classe B | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[13 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Domanda per SLV
[5 empty] | Tr | ag (PGA)
Indicare il periodo di ritorno per SLV |  |  |  | SLV | 475 | 0.25
Capacità |  |  |  | SL | ag (PGA) | Tr
|  |  |  | SLO |  | 30
Indicare l'accelerazione corrispondente |  |  |  | SLD | 0.082 | 50
al raggiungimento degli stati limite |  |  |  | SLV | 0.25 | 475
(almeno SLD e SLV) |  |  |  | SLC |  | 975
| ag (C) | Tr (C) | l (C) | CR | dA
SLID |  | 10 | 10% | 0% | 0.2333%
SLO |  | 30 | 3.333% | 7% | 0.1467%
SLD | 0.082 | 50 | 2% | 15% | 0.5816%
SLV | 0.25 | 475 | 0.2105% | 50% | 0.07018%
SLC |  | 975 | 0.1026% | 80% | 0%
SLR |  | 975 | 0.1026% | 100% | 0.1026%
|  |  | 0% | 100%

## classe sismica (2)
Pericolosità sismica del sito |  |  |  |  | Tr | ag (PGA) |  |  |  | Tr | ag | rapp | Tr | ln ag | ln Tr | d ln ag | d ln Tr | rapp | h=1/rapp
[5 empty] | 30 | 0.061 | PAM | IS-V | SLV (D) | 475 | 0.25 | 0.42349 | 30 | -2.7969 | 3.4012 | 0.29585 | 0.51083 | 0.49516 | 2.0196
Indicare i valori di PGA per più periodi di ritorno |  |  |  |  | 50 | 0.082 | 0.9671% | 100% |  |  |  |  | 50 | -2.501 | 3.912 | 1.1147 | 2.2513 | 0.49516 | 2.0196
per consentire interpolazione |  |  |  |  | 475 | 0.25 |  |  |  | ag | Tr | h | 475 | -1.3863 | 6.1633 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
(come minimo 4, max 9) |  |  |  |  | 975 | 0.339 | classe | classe | SLO (C) |  |  |  | 975 | -1.0818 | 6.8824 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | A | A | SLD (C) | 0.082 | 50 | 2.0196 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Dall'alto verso il basso indicare Tr crescente | [6 empty] | 2 | 2 | SLV (C) | 0.25 | 475 | 2.3613 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[9 empty] | SLC (C) |  |  |  | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | l'edificio è di classe A | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[13 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Domanda per SLV
[5 empty] | Tr | ag (PGA)
Indicare il periodo di ritorno per SLV |  |  |  | SLV | 475 | 0.25
Capacità |  |  |  | SL | ag (PGA) | Tr
|  |  |  | SLO |  | 39.7836
Indicare l'accelerazione corrispondente |  |  |  | SLD | 0.0943 | 66.3061
al raggiungimento degli stati limite |  |  |  | SLV | 0.25 | 475
(almeno SLD e SLV) |  |  |  | SLC |  | 975
| ag (C) | Tr (C) | l (C) | CR | dA
SLID |  | 10 | 10% | 0% | 0.262%
SLO |  | 39.7836 | 2.514% | 7% | 0.1106%
SLD | 0.0943 | 66.3061 | 1.508% | 15% | 0.4217%
SLV | 0.25 | 475 | 0.2105% | 50% | 0.07018%
SLC |  | 975 | 0.1026% | 80% | 0%
SLR |  | 975 | 0.1026% | 100% | 0.1026%
|  |  | 0% | 100%

## classe sismica (3)
Pericolosità sismica del sito |  |  |  |  | Tr | ag (PGA) |  |  |  | Tr | ag | rapp | Tr | ln ag | ln Tr | d ln ag | d ln Tr | rapp | h=1/rapp
[5 empty] | 30 | 0.061 | PAM | IS-V | SLV (D) | 475 | 0.25 | 0.42349 | 30 | -2.7969 | 3.4012 | 0.29585 | 0.51083 | 0.49516 | 2.0196
Indicare i valori di PGA per più periodi di ritorno |  |  |  |  | 50 | 0.082 | 0.5283% | 100% |  |  |  |  | 50 | -2.501 | 3.912 | 1.1147 | 2.2513 | 0.49516 | 2.0196
per consentire interpolazione |  |  |  |  | 475 | 0.25 |  |  |  | ag | Tr | h | 475 | -1.3863 | 6.1633 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
(come minimo 4, max 9) |  |  |  |  | 975 | 0.339 | classe | classe | SLO (C) |  |  |  | 975 | -1.0818 | 6.8824 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | A | A | SLD (C) | 0.082 | 50 | 2.0196 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Dall'alto verso il basso indicare Tr crescente | [6 empty] | 2 | 2 | SLV (C) | 0.25 | 475 | 2.3613 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[9 empty] | SLC (C) |  |  |  | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | l'edificio è di classe A | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[13 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Domanda per SLV
[5 empty] | Tr | ag (PGA)
Indicare il periodo di ritorno per SLV |  |  |  | SLV | 475 | 0.25
Capacità |  |  |  | SL | ag (PGA) | Tr
|  |  |  | SLO |  | 275.8659
Indicare l'accelerazione corrispondente |  |  |  | SLD | 0.246 | 459.7765
al raggiungimento degli stati limite |  |  |  | SLV | 0.25 | 475
(almeno SLD e SLV) |  |  |  | SLC |  | 975
| ag (C) | Tr (C) | l (C) | CR | dA
SLID |  | 10 | 10% | 0% | 0.3373%
SLO |  | 275.8659 | 0.3625% | 7% | 0.01595%
SLD | 0.246 | 459.7765 | 0.2175% | 15% | 0.002265%
SLV | 0.25 | 475 | 0.2105% | 50% | 0.07018%
SLC |  | 975 | 0.1026% | 80% | 0%
SLR |  | 975 | 0.1026% | 100% | 0.1026%
|  |  | 0% | 100%

## classe sismica (4)
Pericolosità sismica del sito |  |  |  |  | Tr | ag (PGA) |  |  |  | Tr | ag | rapp | Tr | ln ag | ln Tr | d ln ag | d ln Tr | rapp | h=1/rapp
[5 empty] | 30 | 0.061 | PAM | IS-V | SLV (D) | 475 | 0.25 | 0.42349 | 30 | -2.7969 | 3.4012 | 0.29585 | 0.51083 | 0.49516 | 2.0196
Indicare i valori di PGA per più periodi di ritorno |  |  |  |  | 50 | 0.082 | 0.4989% | 115% |  |  |  |  | 50 | -2.501 | 3.912 | 1.1147 | 2.2513 | 0.49516 | 2.0196
per consentire interpolazione |  |  |  |  | 475 | 0.25 |  |  |  | ag | Tr | h | 475 | -1.3863 | 6.1633 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
(come minimo 4, max 9) |  |  |  |  | 975 | 0.339 | classe | classe | SLO (C) |  |  |  | 975 | -1.0818 | 6.8824 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | A+ | A+ | SLD (C) | 0.082 | 50 | 2.0196 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Dall'alto verso il basso indicare Tr crescente | [6 empty] | 1 | 1 | SLV (C) | 0.25 | 475 | 2.3613 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[9 empty] | SLC (C) |  |  |  | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | l'edificio è di classe A+ | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[13 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Domanda per SLV
[5 empty] | Tr | ag (PGA)
Indicare il periodo di ritorno per SLV |  |  |  | SLV | 475 | 0.25
Capacità |  |  |  | SL | ag (PGA) | Tr
|  |  |  | SLO |  | 275.8659
Indicare l'accelerazione corrispondente |  |  |  | SLD | 0.246 | 459.7765
al raggiungimento degli stati limite |  |  |  | SLV | 0.2875 | 660.7273
(almeno SLD e SLV) |  |  |  | SLC |  | 1356.2298
| ag (C) | Tr (C) | l (C) | CR | dA
SLID |  | 10 | 10% | 0% | 0.3373%
SLO |  | 275.8659 | 0.3625% | 7% | 0.01595%
SLD | 0.246 | 459.7765 | 0.2175% | 15% | 0.0215%
SLV | 0.2875 | 660.7273 | 0.1513% | 50% | 0.05045%
SLC |  | 1356.2298 | 0.07373% | 80% | 0%
SLR |  | 1356.2298 | 0.07373% | 100% | 0.07373%
|  |  | 0% | 100%

## classe sismica (5)
Pericolosità sismica del sito |  |  |  |  | Tr | ag (PGA) |  |  |  | Tr | ag | rapp | Tr | ln ag | ln Tr | d ln ag | d ln Tr | rapp | h=1/rapp
[5 empty] | 30 | 0.061 | PAM | IS-V | SLV (D) | 475 | 0.25 | 0.42349 | 30 | -2.7969 | 3.4012 | 0.29585 | 0.51083 | 0.49516 | 2.0196
Indicare i valori di PGA per più periodi di ritorno |  |  |  |  | 50 | 0.082 | 0.4969% | 150% |  |  |  |  | 50 | -2.501 | 3.912 | 1.1147 | 2.2513 | 0.49516 | 2.0196
per consentire interpolazione |  |  |  |  | 475 | 0.25 |  |  |  | ag | Tr | h | 475 | -1.3863 | 6.1633 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
(come minimo 4, max 9) |  |  |  |  | 975 | 0.339 | classe | classe | SLO (C) |  |  |  | 975 | -1.0818 | 6.8824 | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | A+ | A+ | SLD (C) | 0.082 | 50 | 2.0196 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Dall'alto verso il basso indicare Tr crescente | [6 empty] | 1 | 1 | SLV (C) | 0.339 | 975 | 2.3613 | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[9 empty] | SLC (C) |  |  |  | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[7 empty] | l'edificio è di classe A+ | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
[13 empty] | 0 |  |  | 0.30454 | 0.71912 | 0.42349 | 2.3613
Domanda per SLV
[5 empty] | Tr | ag (PGA)
Indicare il periodo di ritorno per SLV |  |  |  | SLV | 475 | 0.25
Capacità |  |  |  | SL | ag (PGA) | Tr
|  |  |  | SLO |  | 190.8914
Indicare l'accelerazione corrispondente |  |  |  | SLD | 0.205 | 318.1524
al raggiungimento degli stati limite |  |  |  | SLV | 0.375 | 1237.3887
(almeno SLD e SLV) |  |  |  | SLC |  | 2539.9032
| ag (C) | Tr (C) | l (C) | CR | dA
SLID |  | 10 | 10% | 0% | 0.3317%
SLO |  | 190.8914 | 0.5239% | 7% | 0.02305%
SLD | 0.205 | 318.1524 | 0.3143% | 15% | 0.07589%
SLV | 0.375 | 1237.3887 | 0.08082% | 50% | 0.02694%
SLC |  | 2539.9032 | 0.03937% | 80% | 0%
SLR |  | 2539.9032 | 0.03937% | 100% | 0.03937%
|  |  | 0% | 100%

## Foglio2
| Tr (D) | l (D) | ag (D)
SLO | 30 | 3.333% | 0.061
SLD | 50 | 2% | 0.082
SLV | 475 | 0.2105% | 0.25
SLC | 975 | 0.1026% | 0.339
| ag (C) | Tr (C) | l (D)
SLO
SLD | 0.082 | 50 | 2%
SLV | 0.25 | 475 | 0.2105%
SLC
| ag (C) | Tr (C) | l (D)
SLO |  | 30 | 3.333%
SLD | 0.082 | 50 | 2%
SLV | 0.25 | 475 | 0.2105%
SLC |  | 975 | 0.1026%
| ag (C) | Tr (C) | l (D)
SLID |  | 10 | 10%
SLO |  | 30 | 3.333%
SLD | 0.082 | 50 | 2%
SLV | 0.25 | 475 | 0.2105%
SLC |  | 975 | 0.1026%
SLR |  | 975 | 0.1026%