## Dati
Località | Maugeri (CT)
stato limite | SLO | SLD | SLV | SLC
Tr | 30 | 50 | 475 | 975
ag | 0.084 | 0.103 | 0.22 | 0.286
Fo | 2.551 | 2.544 | 2.54 | 2.499
TC* | 0.24 | 0.251 | 0.323 | 0.349
categoria topografica | T1
smorzamento | 5%
suolo | C
|  | SLD | SLV
fattore di comportamento q |  | 1.5 | 5.85
Nota: modificare solo i valori in rosso
Si ottiene: |  | SLD | SLV
S ag |  | #VALUE! | #VALUE!
TB |  | #VALUE! | #VALUE!
TC |  | #VALUE! | #VALUE!
Se(TC) |  | #VALUE! | #VALUE!
Sd(TC) |  | #VALUE! | #VALUE!
Se si vuole l'ordinata per un T assegnato:
| T | Sd(T) SLD | Sd(T) SLV
| 0.701 | #VALUE! | #VALUE!

## Se
Località | Maugeri (CT) | [5 empty] | categoria topografica |  |  | T1 |  |  | smorzamento |  | 5%
stato limite | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLD | SLD | SLD | SLD | SLD | SLD | SLV | SLV | SLV | SLV | SLV | SLV | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC
Tr | Maugeri (CT) SLO: 30; categoria topografica SLD: 50; smorzamento SLV: 475; 5% SLC: 975
ag | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286
Fo | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499
TC* | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349
suolo | A | B | C | D | E | vert | A | B | C | D | E | vert | A | B | C | D | E | vert | A | B | C | D | E | vert
SS | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
ST | bar: Maugeri (CT) SLO to 5% SLC
S | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
CC | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TC | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15
TB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05
TD | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 1
h | bar: Maugeri (CT) SLO to 5% SLC
Fv | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6083 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8042
T | Maugeri (CT) SLO: accelerazioni; categoria topografica SLD: accelerazioni; smorzamento SLV: accelerazioni; 5% SLC: accelerazioni
0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TC | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Sd
Località | Maugeri (CT) | [5 empty] | categoria topografica |  |  | T1
stato limite | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLD | SLD | SLD | SLD | SLD | SLD | SLV | SLV | SLV | SLV | SLV | SLV | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC
Tr | Maugeri (CT) SLO: 30; categoria topografica SLD: 50; T1 SLV: 475; T1 SLC: 975
ag | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286
Fo | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499
TC* | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349
| fattore di comportamento q |  |  | 1 |  |  | fattore di comportamento q |  |  | 1.5 |  |  | fattore di comportamento q |  |  | 5.85 |  |  | fattore di comportamento q |  |  | 1
suolo | A | B | C | D | E | vert | A | B | C | D | E | vert | A | B | C | D | E | vert | A | B | C | D | E | vert
SS | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
ST | bar: Maugeri (CT) SLO to T1 SLC
S | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
CC | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TC | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15
TB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05
TD | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 1
1/q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.17094 | 0.17094 | 0.17094 | 0.17094 | 0.17094 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fv | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6083 | 1.6083 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8042
T | Maugeri (CT) SLO: accelerazioni; categoria topografica SLD: accelerazioni; T1 SLV: accelerazioni; T1 SLC: accelerazioni
0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TC | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## T
| periodi | [5 empty] | periodi | [5 empty] | periodi | [5 empty] | periodi
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05
TC | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17833
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20667
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.235
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26333
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29167
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34833
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37667
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.405 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.405 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.405 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.405
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43333
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46167
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51833
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54667
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.575
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.60333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.60333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.60333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.60333
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63167
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68833
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71667
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.745
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77333
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.80167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.80167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.80167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.80167
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85833 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85833
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88667
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.915
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94333
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97167
TD | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 1
| 2.0069 | 2.0069 | 2.0069 | 2.0069 | 2.0069 | 1.1333 | 2.0779 | 2.0779 | 2.0779 | 2.0779 | 2.0779 | 1.1333 | 2.5147 | 2.5147 | 2.5147 | 2.5147 | 2.5147 | 1.1333 | 2.7611 | 2.7611 | 2.7611 | 2.7611 | 2.7611 | 1.1333
| 2.0779 | 2.0779 | 2.0779 | 2.0779 | 2.0779 | 1.2667 | 2.1437 | 2.1437 | 2.1437 | 2.1437 | 2.1437 | 1.2667 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 1.2667 | 2.7781 | 2.7781 | 2.7781 | 2.7781 | 2.7781 | 1.2667
| 2.1488 | 2.1488 | 2.1488 | 2.1488 | 2.1488 | 1.4 | 2.2096 | 2.2096 | 2.2096 | 2.2096 | 2.2096 | 1.4 | 2.584 | 2.584 | 2.584 | 2.584 | 2.584 | 1.4 | 2.7952 | 2.7952 | 2.7952 | 2.7952 | 2.7952 | 1.4
| 2.2197 | 2.2197 | 2.2197 | 2.2197 | 2.2197 | 1.5333 | 2.2755 | 2.2755 | 2.2755 | 2.2755 | 2.2755 | 1.5333 | 2.6187 | 2.6187 | 2.6187 | 2.6187 | 2.6187 | 1.5333 | 2.8123 | 2.8123 | 2.8123 | 2.8123 | 2.8123 | 1.5333
| 2.2907 | 2.2907 | 2.2907 | 2.2907 | 2.2907 | 1.6667 | 2.3413 | 2.3413 | 2.3413 | 2.3413 | 2.3413 | 1.6667 | 2.6533 | 2.6533 | 2.6533 | 2.6533 | 2.6533 | 1.6667 | 2.8293 | 2.8293 | 2.8293 | 2.8293 | 2.8293 | 1.6667
| 2.3616 | 2.3616 | 2.3616 | 2.3616 | 2.3616 | 1.8 | 2.4072 | 2.4072 | 2.4072 | 2.4072 | 2.4072 | 1.8 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 1.8 | 2.8464 | 2.8464 | 2.8464 | 2.8464 | 2.8464 | 1.8
| 2.4325 | 2.4325 | 2.4325 | 2.4325 | 2.4325 | 1.9333 | 2.4731 | 2.4731 | 2.4731 | 2.4731 | 2.4731 | 1.9333 | 2.7227 | 2.7227 | 2.7227 | 2.7227 | 2.7227 | 1.9333 | 2.8635 | 2.8635 | 2.8635 | 2.8635 | 2.8635 | 1.9333
| 2.5035 | 2.5035 | 2.5035 | 2.5035 | 2.5035 | 2.0667 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.0667 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.0667 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.0667
| 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.5744 | 2.2 | 2.6048 | 2.6048 | 2.6048 | 2.6048 | 2.6048 | 2.2 | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 2.2 | 2.8976 | 2.8976 | 2.8976 | 2.8976 | 2.8976 | 2.2
| 2.6453 | 2.6453 | 2.6453 | 2.6453 | 2.6453 | 2.3333 | 2.6707 | 2.6707 | 2.6707 | 2.6707 | 2.6707 | 2.3333 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.3333 | 2.9147 | 2.9147 | 2.9147 | 2.9147 | 2.9147 | 2.3333
| 2.7163 | 2.7163 | 2.7163 | 2.7163 | 2.7163 | 2.4667 | 2.7365 | 2.7365 | 2.7365 | 2.7365 | 2.7365 | 2.4667 | 2.8613 | 2.8613 | 2.8613 | 2.8613 | 2.8613 | 2.4667 | 2.9317 | 2.9317 | 2.9317 | 2.9317 | 2.9317 | 2.4667
| 2.7872 | 2.7872 | 2.7872 | 2.7872 | 2.7872 | 2.6 | 2.8024 | 2.8024 | 2.8024 | 2.8024 | 2.8024 | 2.6 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.6 | 2.9488 | 2.9488 | 2.9488 | 2.9488 | 2.9488 | 2.6
| 2.8581 | 2.8581 | 2.8581 | 2.8581 | 2.8581 | 2.7333 | 2.8683 | 2.8683 | 2.8683 | 2.8683 | 2.8683 | 2.7333 | 2.9307 | 2.9307 | 2.9307 | 2.9307 | 2.9307 | 2.7333 | 2.9659 | 2.9659 | 2.9659 | 2.9659 | 2.9659 | 2.7333
| 2.9291 | 2.9291 | 2.9291 | 2.9291 | 2.9291 | 2.8667 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.8667 | 2.9653 | 2.9653 | 2.9653 | 2.9653 | 2.9653 | 2.8667 | 2.9829 | 2.9829 | 2.9829 | 2.9829 | 2.9829 | 2.8667
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[7 empty] | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701 |  | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.701

## val x spettri
| SLD |  |  | SLV |  |  | SLV vert
T | Se | Sd | T | Se | Sd | T | Se | Sd
0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17833 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20667 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.235 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26333 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29167 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34833 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37667 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.405 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43333 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46167 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51833 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54667 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.575 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.60333 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63167 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68833 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71667 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.745 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77333 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.80167 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85833 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88667 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.915 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94333 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97167 | #VALUE! | #VALUE!
2.012 | #VALUE! | #VALUE! | 2.48 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE!
2.0779 | #VALUE! | #VALUE! | 2.5147 | #VALUE! | #VALUE! | 1.1333 | #VALUE! | #VALUE!
2.1437 | #VALUE! | #VALUE! | 2.5493 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2667 | #VALUE! | #VALUE!
2.2096 | #VALUE! | #VALUE! | 2.584 | #VALUE! | #VALUE! | 1.4 | #VALUE! | #VALUE!
2.2755 | #VALUE! | #VALUE! | 2.6187 | #VALUE! | #VALUE! | 1.5333 | #VALUE! | #VALUE!
2.3413 | #VALUE! | #VALUE! | 2.6533 | #VALUE! | #VALUE! | 1.6667 | #VALUE! | #VALUE!
2.4072 | #VALUE! | #VALUE! | 2.688 | #VALUE! | #VALUE! | 1.8 | #VALUE! | #VALUE!
2.4731 | #VALUE! | #VALUE! | 2.7227 | #VALUE! | #VALUE! | 1.9333 | #VALUE! | #VALUE!
2.5389 | #VALUE! | #VALUE! | 2.7573 | #VALUE! | #VALUE! | 2.0667 | #VALUE! | #VALUE!
2.6048 | #VALUE! | #VALUE! | 2.792 | #VALUE! | #VALUE! | 2.2 | #VALUE! | #VALUE!
2.6707 | #VALUE! | #VALUE! | 2.8267 | #VALUE! | #VALUE! | 2.3333 | #VALUE! | #VALUE!
2.7365 | #VALUE! | #VALUE! | 2.8613 | #VALUE! | #VALUE! | 2.4667 | #VALUE! | #VALUE!
2.8024 | #VALUE! | #VALUE! | 2.896 | #VALUE! | #VALUE! | 2.6 | #VALUE! | #VALUE!
2.8683 | #VALUE! | #VALUE! | 2.9307 | #VALUE! | #VALUE! | 2.7333 | #VALUE! | #VALUE!
2.9341 | #VALUE! | #VALUE! | 2.9653 | #VALUE! | #VALUE! | 2.8667 | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! | #VALUE!
0.701 |  | #VALUE! | 0.701 |  | #VALUE!

## Fig SLD
Suolo E
Suolo A
Suolo B
Suolo C
Suolo D
Vert
T

## Fig SLV
Suolo E
Suolo A
Suolo B
Suolo C
Suolo D
Vert
T