## carichi unitari
| g1k | g2k+qk | Totale in assenza di sisma | Totale in presenza di sisma(gk+y2qk)
solaio del piano tipo | 5.62 | 3.2 | 12.106 | 7.42
solaio senza tramezzi | 5.62 | 2 | 10.306 | 6.22
sbalzo del piano tipo | 5.33 | 4 | 12.929 | 6.53 |  | gg1 | gg2 | gq | y2
scala | 5 | 4 | 12.5 | 7.4 |  | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3
tamponature | 10.48 | 0 | 13.624 | 10.48
trave a spessore (60x27) | 3.05 | 0 | 3.965 | 3.05 |  | lmax | 6.625
trave emergente(30x60) | 3.35 | 0 | 4.355 | 3.35
pilastro(30x70) | 14.18 | 0 | 18.434 | 14.18 |  | spessore solaio |  | 0.265
tot |  |  | 88.219 | 58.63 |  | prendiamo spessore |  | 27cm
carico su trave emergente | 15-21
| in assenza di sisma | in presenza di sisma
solaio a destra | 43.992 | 26.9635 |  | coefficiente continuità | 1.1 | area influenza solaio |  | 3.6339
sbalzo | 25.858 | 13.06 |  |  | 1 | area influenza sbalzo |  | 2
peso proprio trave | 4.355 | 3.35
tamponatura | 13.624 | 10.48
tot | 87.829 | 53.8535
carico su trave a spessore 12-13
| in assenza di sisma | in presenza di sisma |  | area solaio destra | 0.5
solaio a destra | 6.053 | 3.71 |  | area solaio sinistra | 0.5
solaio a sinistra | 6.6583 | 4.081
peso proprio trave | 3.965 | 3.05
tot | 16.6763 | 10.841
carico su trave emergente 20-23
| in assenza di sisma | in presenza di sisma |  | area solaio destra | 3.6339
solaio a destra | 43.992 | 26.9635 |  | area solaio sinistra | 2.831
solaio a sinistra | 34.2721 | 21.006
peso proprio trave | 4.355 | 3.35
tot | 82.6191 | 51.3196
carico su trave spessore 12-17
| in assenza di sisma | in presenza di sisma |  | area solaio destra | 3.5375
solaio a destra | 47.1075 | 28.8731 |  | area solaio sinistra | 2.9125
solaio a sinistra | 35.2587 | 20.5163
peso proprio trave | 3.965 | 3.05
tot | 86.3312 | 52.4394
carico su pilastro 21 | in assenza di sisma | in presenza di sisma | più caricato | coeff continuita | 1
solaio | 240.2997 | 147.2843 |  | area influenza solaio | 19.8496
travi | 39.6142 | 30.4724 |  | lunghezza trave | 9.0963
tamponatura esterna | 74.4191 | 57.2454 |  | lung tamponatura | 5.4624
sbalzo | 135.1947 | 68.2823 |  | lun sbalzo | 10.4567
pilastro | 18.434 | 14.18
tot | 507.9616 | 317.4644
carico su pilastro 1 | in assenza di sisma | in presenza di sisma | meno caricato | coeff continuità | 1
solaio | 71.0463 | 43.5457 |  | area solaio | 5.8687
travi | 21.4593 | 16.5071 |  | lun trave | 4.9275
tamponatura | 67.1323 | 51.6402 |  | lung tamponatura | 4.9275
pilastro | 18.434 | 14.18
tot | 178.0719 | 125.873
|  |  | 11.98 | 5.99
| pilastro 21 | pilastro 1 | pilastro 21 | pilastro 1
Ordine | Ned( senza sisma) | Ned (senza sisma) | Ned (con sisma) | Ned (con sisma)
6 | 507.9616 | 178.0719 | 317.4644 | 125.873
5 | 1015.9231 | 356.1437 | 634.9288 | 251.746
4 | 1523.8847 | 534.2156 | 952.3932 | 377.619
3 | 2031.8463 | 712.2874 | 1269.8576 | 503.4919
2 | 2539.8078 | 890.3593 | 1587.322 | 629.3649
1 | 3047.7694 | 1068.4311 | 1904.7864 | 755.2379

## masse e forze
impalcato | superficie[ m^2] | Peso Unitario[kN/m^2] | Peso impalcato [kN] | massa
6+ tetto | 502.5 | 9 | 4522.5 | 461.0092
5 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
4 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
3 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
2 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
1 | 472.3 | 10 | 4723 | 481.4475
tot 1-6 |  |  | 32249.5 | 3287.4108
C1 | 0.075
H | 20
T1 | 0.70931
Sd(T1) | 0.084 | classe di duttilità A
Vb | 2302.6143
impalcato | W[kN] | z[m] | Wz[kNm] | F[kN] | V[kN]
6-tetto | 4522.5 | 20 | 90450 | 552.0379 | 552.0379
5 | 5751 | 16.7 | 96041.7 | 586.1653 | 1138.2032
4 | 5751 | 13.4 | 77063.4 | 470.3363 | 1608.5394
3 | 5751 | 10.1 | 58085.1 | 354.5072 | 1963.0466
2 | 5751 | 6.8 | 39106.8 | 238.6781 | 2201.7247
1 | 4723 | 3.5 | 16530.5 | 100.8896 | 2302.6143
TOT |  |  | 377277.5

## car.sollecitazione
n pilastri | 13 | (14 I DIREZIONE X E 13 IN DIREZIONE Y))
n pilastri II ordine
h interpiano | 3.3
I trave | 3.8022
ECCENTRICITA(+20%) pilastri perimetrali
impal/ordine | V[kN] | V pilastro[kN] | braccio[m] | M pilastro[kNm] | M trave[kNm] | DN pilastro | Vpilastro(+20%) | Mpilastro(20%) | M trave (20%)
6 | 552.0379 | 42.4645 | 1.65 | 70.0663 | 35.0332 | 18.4278 | 50.9573 | 84.0796 | 42.0398
5 | 1138.2032 | 87.5541 | 1.65 | 144.4643 | 107.2653 | 74.8506 | 105.0649 | 173.3571 | 128.7184
4 | 1608.5394 | 123.7338 | 1.65 | 204.1608 | 174.3125 | 148.1131 | 148.4806 | 244.9929 | 209.175
3 | 1963.0466 | 151.0036 | 1.65 | 249.1559 | 226.6583 | 210.9152 | 181.2043 | 298.9871 | 271.99
2 | 2201.7247 | 169.3634 | 1.65 | 279.4497 | 264.3028 | 258.2511 | 203.2361 | 335.3396 | 317.1634
1 | 2302.6143 | 177.1242 | 1.32 | 233.8039 | 256.6268 | 274.0148 | 212.549 | 280.5647 | 307.9522
1 piede |  |  | 1.98 | 350.7059 |  |  |  | 420.847
dimensionamento trave | emergente
trave emergente 15-21 | (piani inferiori e centrali)
M carichi verticali | ql^2/10 | 170.8264
M sisma |  | 307.9522 | [5 empty] | (incremeto per tener conto delle gerarchie delle resistenze)
M tot |  | 478.7785
[7 empty] | Vpilastro(+20%) | Mpilastro(20%) | M trave (20%)
sezione rettangolare | [6 empty] | 50.9573 | 126.1194 | 42.0398
b | 0.3 | m |  |  |  |  | 105.0649 | 260.0357 | 128.7184
h | ? | [5 empty] | 148.4806 | 367.4894 | 209.175
c | 0.04 | m |  |  |  |  | 181.2043 | 448.4807 | 271.99
Med | 478.7785 | [5 empty] | 203.2361 | 503.0094 | 317.1634
fck | 25 | [5 empty] | 212.549 | 420.847 | 307.9522
r | 0.017 | [6 empty] | 420.847
h=r(M/b)^(1/2)
h | 0.67913 |  | la sezione deve essere |  |  | 30x70 | ai piani superiori andremo a ridurre la sezione
dimensionamento pilastri
impalcato | M pilastro | delta N | N pilastro 21 | N pilastro 1 | N(21)+delta N | N(1)-delta N
6 | 126.1194 | 18.4278 | 317.4644 | 125.873 | 335.8922 | 107.4451
5 | 260.0357 | 74.8506 | 634.9288 | 251.746 | 709.7794 | 176.8954
4 | 367.4894 | 148.1131 | 952.3932 | 377.619 | 1100.5063 | 229.5059
3 | 448.4807 | 210.9152 | 1269.8576 | 503.4919 | 1480.7728 | 292.5768
2 | 503.0094 | 258.2511 | 1587.322 | 629.3649 | 1845.5731 | 371.1138
1 | 420.847 | 274.0148 | 1904.7864 | 755.2379 | 2178.8012 | 481.2231
420.847
condizioni più gravose
Mmax | 420.847
N max | 2178.8012 |  | sezione 30x70 | ai piani superiori andremo a ridurre la sezione
N min | 481.2231 | M | 503.0094
armatura 5-6f20 per questi valori di M e N
[7 empty] | dimensionamento trave | spessore
[7 empty] | trave emergente 15-21 | (piani inferiori e centrali)
[7 empty] | M carichi verticali | ql^2/10 | 75.8102
M sisma
[7 empty] | M tot |  | 75.8102
sezione rettangolare
[7 empty] | b | 0.28 | m
[7 empty] | h | ?
[7 empty] | c | 0.04 | m
[7 empty] | Med | 75.8102
[7 empty] | fck | 25
[7 empty] | r | 0.018
h=r(M/b)^(1/2)
[7 empty] | h | 0.29618 |  | sezione 70x28

## rigidezze
APPROCCIO per tipologia di pilastro
AL PIANO TIPO, direzione x |  | numero | Kx |  | Kxtot |  |  | AL PIANO TIPO, direzione y |  | numero | Ky | Ktot
Pilastro 30X70, 2 travi emergenti |  | 6 | 30.8 |  | 184.8 |  |  | Pilastro 30X70, 2 travi emergenti |  | 11 | 40.7 | 447.7
Pilastro 30x70, 1 trave emergente |  | 8 | 20.35 |  | 162.8 |  |  | Pilastro 30x70, 1 trave emergente |  | 1 | 26.2 | 26.2
Pilastro 70x30, 2 travi emergenti |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 70x30, 2 travi emergenti |  | 4 | 12.71 | 50.84
Pilastro 70x30,1 trave emergente |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 70x30,1 trave emergente |  | 9 | 11.64 | 104.76
Pilastro 70x30 2 trave a spessore |  | 7 | 4.9 |  | 34.3 |  |  | Pilastro 70x30 2 trave a spessore |  | 0 | 0 | 0
Pilastro 70x30 1 trave a spessore |  | 6 | 3.17 |  | 19.02 |  |  | Pilastro 70x30 1 trave a spessore |  | 1 | 4.32 | 4.32
Pilasto 30x70 2 travi a spessore |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilasto 30x70 2 travi a spessore |  | 1 | 9.87 | 9.87
Pilastro 30x70 1 trave a spessore |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 30x70 1 trave a spessore |  | 0 | 0 | 0
tot |  | 27 |  |  | 400.92 |  |  | tot |  | 27 |  | 643.69
VI IMPALCATO, direzione x |  | numero | Kx |  | Kxtot |  |  | VI IMPALCATO, direzione y |  | numero | Ky | Ktot
Pilastro 30X60, 2 travi emergenti |  | 6 | 27.23 |  | 163.38 |  |  | Pilastro 30X60, 2 travi emergenti |  | 11 | 33.71 | 370.81
Pilastro 30x60, 1 trave emergente |  | 8 | 19.4 |  | 155.2 |  |  | Pilastro 30x60, 1 trave emergente |  | 1 | 23.93 | 23.93
Pilastro 60x30, 2 travi emergenti |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 60x30, 2 travi emergenti |  | 4 | 11.51 | 46.04
Pilastro 60x30,1 trave emergente |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 60x30,1 trave emergente |  | 9 | 10.72 | 96.48
Pilastro 60x30 2 trave a spessore |  | 7 | 5.51 |  | 38.57 |  |  | Pilastro 60x30 2 trave a spessore |  | 0 | 0 | 0
Pilastro 60x30 1 trave a spessore |  | 6 | 3.77 |  | 22.62 |  |  | Pilastro 60x30 1 trave a spessore |  | 1 | 4.95 | 4.95
Pilasto 30x60 2 travi a spessore |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilasto 30x60 2 travi a spessore |  | 1 | 11.62 | 11.62
Pilastro 30x60 1 trave a spessore |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 30x60 1 trave a spessore |  | 0 | 0 | 0
tot |  | 27 |  |  | 379.77 |  |  | tot |  | 27 |  | 553.83
AL PIANO INTERRATO, direzione x |  | numero | Kx |  | Kxtot |  |  | piano interrato, direzione y |  | numero | Ky | Ktot
Pilastro 30X70, 2 travi emergenti |  | 6 | 44.53 |  | 267.18 |  |  | Pilastro 30X70, 2 travi emergenti |  | 11 | 51.04 | 561.44
Pilastro 30x70, 1 trave emergente |  | 8 | 38.86 |  | 310.88 |  |  | Pilastro 30x70, 1 trave emergente |  | 1 | 41.26 | 41.26
Pilastro 70x30, 2 travi emergenti |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 70x30, 2 travi emergenti |  | 4 | 12.22 | 48.88
Pilastro 70x30,1 trave emergente |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 70x30,1 trave emergente |  | 9 | 11.7 | 105.3
Pilastro 70x30 2 trave a spessore |  | 7 | 7.64 |  | 53.48 |  |  | Pilastro 70x30 2 trave a spessore |  | 0 | 0 | 0
Pilastro 70x30 1 trave a spessore |  | 6 | 6.32 |  | 37.92 |  |  | Pilastro 70x30 1 trave a spessore |  | 1 | 7.22 | 7.22
Pilasto 30x70 2 travi a spessore |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilasto 30x70 2 travi a spessore |  | 1 | 28.17 | 0
Pilastro 30x70 1 trave a spessore |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Pilastro 30x70 1 trave a spessore |  | 0 | 0 | 0
tot |  | 27 | 0 |  | 669.46 |  |  | tot |  | 27 |  | 764.1
ordine | kx | ky
6 | 379.77 | 553.83
5 | 400.92 | 643.69
4 | 400.92 | 643.69
3 | 400.92 | 643.69
2 | 400.92 | 643.69
1 | 669.46 | 764.1
controllo del periodo
ordine | V | Kx | dr | m | u(x) | Fux | mu^2
6 | 552.0379 | 379.77 | 1.4536 | 461.0092 | 22.1323 | 12217.8432 | 225.8192
5 | 1138.2032 | 400.92 | 2.839 | 586.2385 | 20.6786 | 12121.1048 | 250.6793
4 | 1608.5394 | 400.92 | 4.0121 | 586.2385 | 17.8397 | 8390.642 | 186.5726
3 | 1963.0466 | 400.92 | 4.8964 | 586.2385 | 13.8275 | 4901.9642 | 112.0894
2 | 2201.7247 | 400.92 | 5.4917 | 586.2385 | 8.9312 | 2131.6797 | 46.762 | T1 calcolato conformula di normativa= | 0,709s
1 | 2302.6143 | 669.46 | 3.4395 | 481.4475 | 3.4395 | 347.0107 | 5.6956
[5 empty] | tot | 40110.2445 | 827.6182
[5 empty] | Tx | 0.90254
ordine | V | Ky | dr | m | u(y) | Fuy | mu^2
6 | 552.0379 | 553.83 | 0.99676 | 461.0092 | 14.7476 | 8141.2313 | 100.2656
5 | 1138.2032 | 643.69 | 1.7682 | 586.2385 | 13.7508 | 8060.2609 | 110.8491
4 | 1608.5394 | 643.69 | 2.4989 | 586.2385 | 11.9826 | 5635.8439 | 84.1735
3 | 1963.0466 | 643.69 | 3.0497 | 586.2385 | 9.4836 | 3362.0218 | 52.7261
2 | 2201.7247 | 643.69 | 3.4205 | 586.2385 | 6.434 | 1535.6483 | 24.2679
1 | 2302.6143 | 764.1 | 3.0135 | 481.4475 | 3.0135 | 304.0306 | 4.3721
[5 empty] | tot | 27039.0367 | 376.6543
[5 empty] | Ty | 0.74158 |  | 0.709
| ordine | x pilastri equivalenti | y pilastri equivalenti |  | iniazialmente si erano considerati
| 6 | 13.9467 | 16.4292 |  | pilastri lungo x | 13
| 5-4-3-2 | 13.0169 | 15.8155 |  | pilastri lungo y | 13
| 1 | 15.0339 | 14.9706

## bilanc.rigidezze I
piano tipo direzione x
[8 empty] | yGk | 12.0498 | yGm | 11.99 | DELTA | 0.059755
| x= | 0.15 | 5.825 | 12.9 | 18.5622 | 25.83 |  | somma | sy | sy^2
y=
25.03 |  |  |  | 20.35 | 30.8 | 20.35 |  | 71.5 | 1789.645 | 44794.8144
21.3526 |  |  |  | 3.17 | 4.9 | 3.17 |  | 11.24 | 240.0032 | 5124.6928
16.0601 |  |  |  | 20.35 | 30.8 | 20.35 |  | 71.5 | 1148.2971 | 18441.7671
14.23 |  | 20.35 | 30.8 | 20.35 |  |  |  | 71.5 | 1017.445 | 14478.2424
10.428 |  | 3.17 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.17 |  | 21.04 | 219.4051 | 2287.9566
6.18 |  | 3.17 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.17 |  | 21.04 | 130.0272 | 803.5681
2.15 |  | 20.35 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 20.35 |  | 133.1 | 286.165 | 615.2547
[8 empty] | 400.92 | 4830.9877 | 86546.296
piano tipo direzione y
| x= | 0.15 | 5.825 | 12.9 | 18.5622 | 25.83
y=
25.03 |  |  |  | 11.64 | 11.64 | 11.64
21.3526 |  |  |  | 40.7 | 40.7 | 40.7
16.0601 |  |  |  | 12.71 | 12.71 | 12.71
14.23 |  | 11.64 | 4.32 | 12.71
10.428 |  | 40.7 | 9.87 | 40.7 | 40.7 | 40.7
6.18 |  | 40.7 | 26.2 | 40.7 | 40.7 | 40.7
2.15 |  | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64
tot
somma |  | 104.68 | 52.03 | 170.8 | 158.09 | 158.09 | 643.69 | xGk= | 14.8209 | xGm= | 15.12 | DELTA | 0.29911
s*x |  | 15.702 | 303.0747 | 2203.32 | 2934.4982 | 4083.4647 | 9540.0596
s*x^2 |  | 2.3553 | 1765.4104 | 28422.828 | 54470.7425 | 105475.8932 | 190137.2294

## bilanc.rigid piano interrato
piano interrato direzione x
[8 empty] | yGk= | 12.3096 | yGm= | 11.9132 |  | d | 0.39644
| x= | 0.15 | 5.825 | 12.9 | 18.5622 | 25.83 |  | somma | s*y | s*y^2
y=
25.03 |  |  |  | 38.86 | 44.53 | 38.86 |  | 122.25 | 3059.9175 | 76589.735
21.3526 |  |  |  | 6.32 | 7.64 | 6.32 |  | 20.28 | 433.0307 | 9246.3319
16.0601 |  |  |  | 38.86 | 44.53 | 38.86 |  | 122.25 | 1963.3472 | 31531.5528
14.23 |  | 38.86 | 44.53 | 38.86 |  |  |  | 122.25 | 1739.6175 | 24754.757
10.428 |  | 6.32 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 6.32 |  | 35.56 | 370.8197 | 3866.9076
6.18 |  | 6.32 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 6.32 |  | 35.56 | 219.7608 | 1358.1217
2.15 |  | 38.86 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 38.86 |  | 211.31 | 454.3165 | 976.7805
[7 empty] | tot | 669.46 | 8240.8099 | 148324.1866
piano interrato direzione y
| x= | 0.15 | 5.825 | 12.9 | 18.5622 | 25.83
y=
25.03 |  |  |  | 11.7 | 11.7 | 11.7
21.3526 |  |  |  | 51.04 | 51.04 | 51.04
16.0601 |  |  |  | 12.22 | 12.22 | 12.22
14.23 |  | 11.7 | 7.22 | 12.22
10.428 |  | 51.04 | 28.17 | 51.04 | 51.04 | 51.04
6.18 |  | 51.04 | 41.26 | 51.04 | 51.04 | 51.04
2.15 |  | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
[7 empty] | tot |  | xGk= | 14.5208 | yGm= | 15.0975 |  | d | 0.57666
somma |  | 125.48 | 88.35 | 200.96 | 188.74 | 188.74 | 792.27
s*x |  | 18.822 | 514.6388 | 2592.384 | 3503.4296 | 4875.1542 | 11504.4286
s*x^2 |  | 2.8233 | 2997.7707 | 33441.7536 | 65031.3614 | 125925.233 | 227398.942

## bilanci rigi IV impalcato
ultimo impalcato direzione x
[8 empty] | yGk= | 12.0931 | yGm= | 11.94 |  | DELTA= | -0.15314
| x= | 0.15 | 5.825 | 12.9 | 18.5622 | 25.83 |  | somma | s*y | s*y^2
y=
25.03 |  |  |  | 19.4 | 27.23 | 19.4 |  | 66.03 | 1652.7309 | 41367.8544
21.3526 |  |  |  | 3.77 | 5.51 | 3.77 |  | 13.05 | 278.6514 | 5949.9325
16.0601 |  |  |  | 19.4 | 27.23 | 19.4 |  | 66.03 | 1060.4484 | 17030.9074
14.23 |  | 19.4 | 27.23 | 19.4 |  |  |  | 66.03 | 939.6069 | 13370.6062
10.428 |  | 3.77 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 3.77 |  | 24.07 | 251.002 | 2617.4484
6.18 |  | 3.77 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 3.37 |  | 23.67 | 146.2806 | 904.0141
2.15 |  | 19.4 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 19.4 |  | 120.49 | 259.0535 | 556.965
[7 empty] | tot | 379.37 | 4587.7737 | 81797.7281
ultimo impalcato direzione y
| x= | 0.15 | 5.825 | 12.9 | 18.5622 | 25.83
y=
25.03 |  |  |  | 10.72 | 10.72 | 10.72
21.3526 |  |  |  | 33.71 | 33.71 | 33.71
16.0601 |  |  |  | 11.51 | 11.51 | 11.51
14.23 |  | 10.72 | 4.95 | 11.51
10.428 |  | 33.71 | 11.62 | 33.71 | 33.71 | 33.71
6.18 |  | 33.71 | 23.93 | 33.71 | 33.71 | 33.71
2.15 |  | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72
tot
somma |  | 88.86 | 51.22 | 145.59 | 134.08 | 134.08 | 553.83 |  | xGk= | 14.7011 | xGm= | 15.061 |  | DELTA | 0.35991
s*x |  | 13.329 | 298.3565 | 1878.111 | 2488.8198 | 3463.2864 | 8141.9027
s*x^2 |  | 1.9993 | 1737.9266 | 24227.6319 | 46197.9704 | 89456.6877 | 161622.216

## Centro di rigidezza
ordine | å kx | å ky | xGk | yGk | xGm | yGm | raggio inerzia
6(tetto) | 379.77 | 553.83 | 14.7011 | 12.0931 | 15.061 | 11.94 | 9.963
5 | 400.92 | 643.69 | 14.8209 | 12.0498 | 15.12 | 11.99 | 10.1759
4 | 400.92 | 643.69 | 14.8209 | 12.0498 | 15.12 | 11.99 | 10.1759
3 | 400.92 | 643.69 | 14.8209 | 12.0498 | 15.12 | 11.99 | 10.1759
2 | 400.92 | 643.69 | 14.8209 | 12.0498 | 15.12 | 11.99 | 10.1759
1 | 669.46 | 764.1 | 14.5208 | 12.3096 | 15.0975 | 11.9132 | 9.73

## masse e forze direzione x
impalcato | superficie[ m^2] | Peso Unitario[kN/m^2] | Peso impalcato [kN] | massa
6+ tetto | 502.5 | 9 | 4522.5 | 461.0092
5 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
4 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
3 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
2 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
1 | 472.3 | 10 | 4723 | 481.4475
tot 1-6 |  |  | 32249.5 | 3287.4108
C1 | 0.075
H | 20
T1 | 0.903
Sd(T1) | 0.066 | classe di duttilità A
Vb | 1809.197
impalcato | W[kN] | z[m] | Wz[kNm] | Fx[kN] | V[kN]
6-tetto | 4522.5 | 20 | 90450 | 433.744 | 433.744
5 | 5751 | 16.7 | 96041.7 | 460.5585 | 894.3025
4 | 5751 | 13.4 | 77063.4 | 369.5499 | 1263.8524
3 | 5751 | 10.1 | 58085.1 | 278.5414 | 1542.3938
2 | 5751 | 6.8 | 39106.8 | 187.5328 | 1729.9266
1 | 4723 | 3.5 | 16530.5 | 79.2704 | 1809.197
TOT |  |  | 377277.5

## car.sollecitazione direzione x
|  |  | ordine | x pilastri equivalenti
|  |  | 6 | 13.9467
h interpiano | 3.3 |  | 5-4-3-2 | 13.0169
I trave | 3.8022 |  | 1 | 15.0339
ECCENTRICITA(+20%) pilastri perimetrali
impal/ordine | V[kN] | V pilastro[kN] | braccio[m] | M pilastro[kNm] | M trave[kNm] | DN pilastro | Vpilastro(+20%) | Mpilastro(20%) | M trave (20%)
6 | 433.744 | 31.1 | 1.65 | 51.315 | 25.6575 | 13.4961 | 37.32 | 61.578 | 30.789
5 | 894.3025 | 68.7033 | 1.65 | 113.3604 | 82.3377 | 56.8067 | 82.4439 | 136.0325 | 98.8053
4 | 1263.8524 | 97.0933 | 1.65 | 160.204 | 136.7822 | 115.2595 | 116.512 | 192.2448 | 164.1386
3 | 1542.3938 | 118.4918 | 1.65 | 195.5115 | 177.8577 | 165.5041 | 142.1901 | 234.6137 | 213.4293
2 | 1729.9266 | 132.8987 | 1.65 | 219.2828 | 207.3971 | 202.6484 | 159.4784 | 263.1394 | 248.8766
1 | 1809.197 | 120.3411 | 1.32 | 158.8502 | 189.0665 | 208.5443 | 144.4093 | 190.6203 | 226.8798
1 piede |  |  | 1.98 | 238.2753 |  |  |  | 285.9304
dimensionamento trave | emergente
trave emergente 15-21 | (piani inferiori e centrali)
M carichi verticali | ql^2/10 | 170.8264
M sisma |  | 226.8798 | [5 empty] | (incremeto per tener conto delle gerarchie delle resistenze)
M tot |  | 397.7062
[7 empty] | Vpilastro(+20%) | Mpilastro(20%) | M trave (20%)
sezione rettangolare | [6 empty] | 37.32 | 92.367 | 30.789
b | 0.3 | m |  |  |  |  | 82.4439 | 204.0487 | 98.8053
h | ? | [5 empty] | 116.512 | 288.3672 | 164.1386
c | 0.04 | m |  |  |  |  | 142.1901 | 351.9206 | 213.4293
Med | 397.7062 | [5 empty] | 159.4784 | 394.7091 | 248.8766
fck | 25 | [5 empty] | 144.4093 | 285.9304 | 226.8798
r | 0.017 | [6 empty] | 285.9304
h=r(M/b)^(1/2)
h | 0.61897 |  | la sezione deve essere |  |  | 30x70 | all'ultimo superiori andremo a ridurre la sezione
dimensionamento pilastri
impalcato | M pilastro | delta N | N pilastro 21 | N pilastro 1 | N(21)+delta N | N(1)-delta N
6 | 92.367 | 13.4961 | 317.4644 | 125.873 | 330.9605 | 112.3768
5 | 204.0487 | 56.8067 | 634.9288 | 251.746 | 691.7355 | 194.9393
4 | 288.3672 | 115.2595 | 952.3932 | 377.619 | 1067.6527 | 262.3594
3 | 351.9206 | 165.5041 | 1269.8576 | 503.4919 | 1435.3617 | 337.9878
2 | 394.7091 | 202.6484 | 1587.322 | 629.3649 | 1789.9704 | 426.7165
1 | 285.9304 | 208.5443 | 1904.7864 | 755.2379 | 2113.3307 | 546.6936
285.9304
condizioni più gravose
Mmax | 285.9304
N max | 2113.3307 |  | sezione 30x70 | ai piani superiori andremo a ridurre la sezione
N min | 546.6936 | M | 394.7091
armatura 5f20 per questi valori di M e N
[7 empty] | dimensionamento trave | spessore
[7 empty] | trave emergente 15-21 | (piani inferiori e centrali)
[7 empty] | M carichi verticali | ql^2/10 | 75.8102
[7 empty] | M sisma |  | 226.8798
[7 empty] | M tot |  | 302.69
sezione rettangolare
[7 empty] | b | 0.28 | m
[7 empty] | h | ?
[7 empty] | c | 0.04 | m
[7 empty] | Med | 302.69
[7 empty] | fck | 25
[7 empty] | r | 0.018
h=r(M/b)^(1/2)
[7 empty] | h | 0.59182 |  | sezione 70x28

## masse e forze direzione y
impalcato | superficie[ m^2] | Peso Unitario[kN/m^2] | Peso impalcato [kN] | massa
6+ tetto | 502.5 | 9 | 4522.5 | 461.0092
5 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
4 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
3 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
2 | 575.1 | 10 | 5751 | 586.2385
1 | 472.3 | 10 | 4723 | 481.4475
tot 1-6 |  |  | 32249.5 | 3287.4108
C1 | 0.075
H | 20
T1 | 0.742
Sd(T1) | 0.08 | classe di duttilità A
Vb | 2192.966
impalcato | W[kN] | z[m] | Wz[kNm] | F[ykN] | V[kN]
6-tetto | 4522.5 | 20 | 90450 | 525.7503 | 525.7503
5 | 5751 | 16.7 | 96041.7 | 558.2527 | 1084.003
4 | 5751 | 13.4 | 77063.4 | 447.9393 | 1531.9423
3 | 5751 | 10.1 | 58085.1 | 337.6259 | 1869.5682
2 | 5751 | 6.8 | 39106.8 | 227.3125 | 2096.8807
1 | 4723 | 3.5 | 16530.5 | 96.0853 | 2192.966
TOT |  |  | 377277.5

## car.sollecitazione direzione y
n pilastri | 13 |  | ordine | y pilastri equivalenti
n pilastri II ordine |  |  | 6 | 16.4292
h interpiano | 3.3 |  | 5-4-3-2 | 15.8155
I trave | 3.8022 |  | 1 | 14.9706
ECCENTRICITA(+20%) pilastri perimetrali
impal/ordine | V[kN] | V pilastro[kN] | braccio[m] | M pilastro[kNm] | M trave[kNm] | DN pilastro | Vpilastro(+20%) | Mpilastro(20%) | M trave (20%)
6 | 525.7503 | 32.0009 | 1.65 | 52.8014 | 26.4007 | 13.8871 | 38.401 | 63.3617 | 31.6809
5 | 1084.003 | 68.5406 | 1.65 | 113.0921 | 82.9467 | 57.518 | 82.2488 | 135.7105 | 99.5361
4 | 1531.9423 | 96.8635 | 1.65 | 159.8247 | 136.4584 | 115.4096 | 116.2362 | 191.7897 | 163.7501
3 | 1869.5682 | 118.2113 | 1.65 | 195.0486 | 177.4367 | 165.1123 | 141.8536 | 234.0584 | 212.924
2 | 2096.8807 | 132.5841 | 1.65 | 218.7637 | 206.9062 | 202.1687 | 159.1009 | 262.5165 | 248.2874
1 | 2192.966 | 146.4847 | 1.32 | 193.3598 | 206.0618 | 217.2258 | 175.7817 | 232.0318 | 247.2741
1 piede |  |  | 1.98 | 290.0398 |  |  |  | 348.0477
dimensionamento trave | emergente
trave emergente 15-21 | (piani inferiori e centrali)
M carichi verticali | ql^2/10 | 170.8264
M sisma |  | 247.2741 | [5 empty] | (incremeto per tener conto delle gerarchie delle resistenze)
M tot |  | 418.1005
[7 empty] | Vpilastro(+20%) | Mpilastro(20%) | M trave (20%)
sezione rettangolare | [6 empty] | 38.401 | 95.0426 | 31.6809
b | 0.3 | m |  |  |  |  | 82.2488 | 203.5657 | 99.5361
h | ? | [5 empty] | 116.2362 | 287.6845 | 163.7501
c | 0.04 | m |  |  |  |  | 141.8536 | 351.0875 | 212.924
Med | 418.1005 | [5 empty] | 159.1009 | 393.7747 | 248.2874
fck | 25 | [5 empty] | 175.7817 | 348.0477 | 247.2741
r | 0.017 | [6 empty] | 348.0477
h=r(M/b)^(1/2)
h | 0.63464 |  | la sezione deve essere |  |  | 30x70 | ai piani superiori andremo a ridurre la sezione
dimensionamento pilastri
impalcato | M pilastro | delta N | N pilastro 21 | N pilastro 1 | N(21)+delta N | N(1)-delta N
6 | 95.0426 | 13.8871 | 317.4644 | 125.873 | 331.3515 | 111.9859
5 | 203.5657 | 57.518 | 634.9288 | 251.746 | 692.4468 | 194.228
4 | 287.6845 | 115.4096 | 952.3932 | 377.619 | 1067.8028 | 262.2094
3 | 351.0875 | 165.1123 | 1269.8576 | 503.4919 | 1434.9699 | 338.3796
2 | 393.7747 | 202.1687 | 1587.322 | 629.3649 | 1789.4907 | 427.1963
1 | 348.0477 | 217.2258 | 1904.7864 | 755.2379 | 2122.0122 | 538.0121
348.0477
condizioni più gravose
Mmax | 348.0477
N max | 2122.0122 |  | sezione 30x70 | ai piani superiori andremo a ridurre la sezione
N min | 538.0121 | M | 393.7747
armatura 5f20 per questi valori di M e N
[7 empty] | dimensionamento trave | spessore
[7 empty] | trave emergente 15-21 | (piani inferiori e centrali)
[7 empty] | M carichi verticali | ql^2/10 | 75.8102
M sisma
[7 empty] | M tot |  | 75.8102
sezione rettangolare
[7 empty] | b | 0.28 | m
[7 empty] | h | ?
[7 empty] | c | 0.04 | m
[7 empty] | Med | 75.8102
[7 empty] | fck | 25
[7 empty] | r | 0.017
h=r(M/b)^(1/2)
[7 empty] | h | 0.27973 |  | sezione 70x28

## Confronti
Confronti pilastri
Mpilastro sisma direzione x
impalcato | Mpil(PREVISIONE) | Mpilastro(Analisi statica)
6 | 51.315 | 70.74
5 | 113.3604 | 144.26
4 | 160.204 | 187.04
3 | 195.5115 | 218.3
2 | 219.2828 | 232.55
1 | 158.8502 | 168.5
1piede | 238.2753 | (-)288,81
M pilastro sisma direzione y
impalcato | Mpil(PREVISIONE) | Mpilastro(Analisi statica)
6 | 52.8014 | 62.48
5 | 113.0921 | 129.94
4 | 159.8247 | 170.74
3 | 195.0486 | 201.59
2 | 218.7637 | 223.6
1 | 193.3598 | 207.45
1 piede | 290.0398 | (-)307,45
M travi emergenti sisma direzione x
impalcato | M travi previsione | Msin trave( Analisi statica) | Mdex(Analisi statica)
6 | 25.6575 | 38.27 | (-)39,17
5 | 82.3377 | 105.68 | (-)101,64 |  | il momento varia in base alla posizione in pianta a causa della rotazione
4 | 136.7822 | 166.25 | (-)156,92
3 | 177.8577 | 218.7 | (-)202,75
2 | 207.3971 | 253.71 | (-)236,29
1 | 189.0665 | 245.92 | (-)225,71
M travi sisma direzione y
impalcato | M travi previsione | Msin trave( Analisi statica) | Mdex(Analisi statica)
6 | 26.4007 | 33.88 | (-)33,75
5 | 82.9467 | 92.16 | (-)90,35
4 | 136.4584 | 146.05 | (-)144,5
3 | 177.4367 | 189.35 | (-)192,59
2 | 206.9062 | 224.05 | (-)228,6
1 | 206.0618 | 237.76 | (-)244,71
spostamenti tel 08 |  |  | 1 comb |  | 2comb |  |  |  | 1comb |  | 2 comb
impalcato | ux | uy | rot | ux | uy | rot | xgk | ygk | ux+rot*yg | uy+rot*xg | ux+rot*yg | uy+rot*xg
6 | 18.91 | -0.369 | 0.003 | 0.4 | 15.019 | 0.048 | 14.7011 | 12.0931 | 18.9463 | -0.3249 | 0.98047 | 15.7247
5 | 17.24 | -0.063 | 0.004 | 0.38 | 13.698 | 0.045 | 14.8209 | 12.0498 | 17.2882 | -0.0037164 | 0.92224 | 14.3649
4 | 14.76 | -0.082 | 0.006 | 0.34 | 11.77 | 0.041 | 14.8209 | 12.0498 | 14.8323 | 0.0069253 | 0.83404 | 12.3777
3 | 11.4 | -0.09 | 0.006 | 0.28 | 9.187 | 0.033 | 14.8209 | 12.0498 | 11.4723 | -0.0010747 | 0.67764 | 9.6761
2 | 7.37 | -0.088 | 0.006 | 0.198 | 6.105 | 0.024 | 14.8209 | 12.0498 | 7.4423 | 0.00092535 | 0.48719 | 6.4607
1 | 3.102 | -0.064 | 0.004 | 0.1 | 2.763 | 0.012 | 14.5208 | 12.3096 | 3.1512 | -0.0059166 | 0.24772 | 2.9373
confronti spostamenti | bar: ux
impalcato | ux: previsione ux; uy: tel08 ux; 1 comb rot: previsione uy; 1 comb ux: tel08 uy
6 | ux: 22.1323; uy: 18.9463; 1 comb rot: 14.7476; 1 comb ux: 15.7247
5 | ux: 20.6786; uy: 17.2882; 1 comb rot: 13.7508; 1 comb ux: 14.3649
4 | ux: 17.8397; uy: 14.8323; 1 comb rot: 11.9826; 1 comb ux: 12.3777
3 | ux: 13.8275; uy: 11.4723; 1 comb rot: 9.4836; 1 comb ux: 9.6761
2 | ux: 8.9312; uy: 7.4423; 1 comb rot: 6.434; 1 comb ux: 6.4607
1 | ux: 3.4395; uy: 3.1512; 1 comb rot: 3.0135; 1 comb ux: 2.9373
spostamenti in x telai 1 e 7 | bar: ux to 1 comb rot
impalcato | ux: telaio 1; uy: telaio 7; 1 comb rot: differenze
6 | ux: 18.9; uy: 18.85; 1 comb rot: -0.05
5 | ux: 17.23; uy: 17.12; 1 comb rot: -0.11
4 | ux: 14.75; uy: 14.62; 1 comb rot: -0.13
3 | ux: 11.39; uy: 11.24; 1 comb rot: -0.15
2 | ux: 7.35; uy: 7.214; 1 comb rot: -0.136
1 | ux: 3.09; uy: 3; 1 comb rot: -0.09
spostamenti in y telai 8 e 12 | bar: ux to 1 comb rot
impalcato | ux: telaio 8; uy: telaio 12; 1 comb rot: differenze
6 | ux: 15.01; uy: 16.2; 1 comb rot: 1.19
5 | ux: 13.7; uy: 14.8; 1 comb rot: 1.1
4 | ux: 11.78; uy: 12.8; 1 comb rot: 1.02
3 | ux: 9.19; uy: 10.049; 1 comb rot: 0.859
2 | ux: 6.11; uy: 6.717; 1 comb rot: 0.607
1 | ux: 2.75; uy: 3.08; 1 comb rot: 0.33
Controllo periodo direzione x | bar: ux to 2comb uy
impalcato | masse | forze x | u(x) | Fu(x) | m*u(x)^2
6 | 461.0092 | 433.744 | 18.9463 | 8217.8356 | 165.4845
5 | 586.2385 | 460.5585 | 17.2882 | 7962.2266 | 175.216
4 | 586.2385 | 369.5499 | 14.8323 | 5481.2747 | 128.9708
3 | 586.2385 | 278.5414 | 11.4723 | 3195.5096 | 77.157
2 | 586.2385 | 187.5328 | 7.4423 | 1395.675 | 32.4705
1 | 481.4475 | 79.2704 | 3.1512 | 249.7999 | 4.7809
|  |  | tot | 26502.3214 | 584.0797 |  | previsione
|  |  |  | T (x) | 0.93277 |  | T(x) | 0.903
Controllo periodo direzione y | bar: ux to 2comb uy
impalcato | masse | forze y | u(y) | Fu(y) | m*u(y)^2
6 | 461.0092 | 525.7503 | 15.7247 | 8267.2412 | 113.9913
5 | 586.2385 | 558.2527 | 14.3649 | 8019.2666 | 120.9712
4 | 586.2385 | 447.9393 | 12.3777 | 5544.4387 | 89.8155
3 | 586.2385 | 337.6259 | 9.6761 | 3266.8982 | 54.8876
2 | 586.2385 | 227.3125 | 6.4607 | 1468.598 | 24.47
1 | 481.4475 | 96.0853 | 2.9373 | 282.2266 | 4.1537
|  |  | tot | 26848.6694 | 408.2892 |  | previsione
|  |  |  | T(y) | 0.77482 |  | 0.742
eccentricità accidentale | uy: per Fx ea(m); 1 comb rot: 1.38
|  | per Fy ea(m) | 1.4
piano | ux: forze in direzione x; uy: ea(m); 1 comb rot: M
6 | ux: 433.744; uy: 1.38; 1 comb rot: 598.5668
5 | ux: 460.5585; uy: 1.38; 1 comb rot: 635.5707
4 | ux: 369.5499; uy: 1.38; 1 comb rot: 509.9789
3 | ux: 278.5414; uy: 1.38; 1 comb rot: 384.3871
2 | ux: 187.5328; uy: 1.38; 1 comb rot: 258.7953
1 | ux: 79.2704; uy: 1.38; 1 comb rot: 109.3931
piano | ux: forze in direzione y; uy: ea(m); 1 comb rot: M
6 | ux: 525.7503; uy: 1.4; 1 comb rot: 736.0505
5 | ux: 558.2527; uy: 1.4; 1 comb rot: 781.5538
4 | ux: 447.9393; uy: 1.4; 1 comb rot: 627.115
3 | ux: 337.6259; uy: 1.4; 1 comb rot: 472.6762
2 | ux: 227.3125; uy: 1.4; 1 comb rot: 318.2375
1 | ux: 96.0853; uy: 1.4; 1 comb rot: 134.5194

## Confronti rigidezze telai x
Confronto rigidezze
| telaio 1 DIREZIONE X |  |  | telaio 2DIREZIONE X
impalcato | previsione | tel08(Analisi statica) | impalcato | previsione | tel08(Analisi statica)
6 | 120.49 | 85.01 | 6 | 23.67 | 19.144
5 | 133.1 | 123.943 | 5 | 21.04 | 19.845
4 | 133.1 | 127.11 | 4 | 21.04 | 20.88
3 | 133.1 | 129.41 | 3 | 21.04 | 21.026
2 | 133.1 | 136.93 | 2 | 21.04 | 22.11
1 | 211.31 | 190.68 | 1 | 35.56 | 32.9
| telaio 3 DIREZIONE X |  |  | telaio 4 DIREZIONE X
impalcato | previsione | tel08(Analisi statica) | impalcato | previsione | tel08(Analisi statica)
6 | 24.07 | 19.176 | 6 | 66.03 | 41.029
5 | 21.04 | 19.85 | 5 | 71.5 | 61.92
4 | 21.04 | 20.88 | 4 | 71.5 | 64.97
3 | 21.04 | 21.026 | 3 | 71.5 | 66.8
2 | 21.04 | 22.15 | 2 | 71.5 | 71.36
1 | 35.56 | 32.82 | 1 | 122.25 | 106.51
| telaio 5 DIREZIONE X |  |  | telaio 6 DIREZIONE X
impalcato | previsione | tel08(Analisi statica) | impalcato | previsione | tel08(Analisi statica)
6 | 66.03 | 40.72 | 6 | 13.05 | 9.79
5 | 71.5 | 61.72 | 5 | 11.24 | 10.22
4 | 71.5 | 64.89 | 4 | 11.24 | 10.87
3 | 71.5 | 66.8 | 3 | 11.24 | 10.98
2 | 71.5 | 71.478 | 2 | 11.24 | 11.617
1 | 122.25 | 106.45 | 1 | 20.28 | 18.414
telaio 7 DIREZIONE X
impalcato | previsione | tel08(Analisi statica)
6 | 66.03 | 40.957
5 | 71.5 | 61.78
4 | 71.5 | 64.885
3 | 71.5 | 66.8
2 | 71.5 | 71.734
1 | 122.25 | 105.825

## Confronto rigidezze telai y
| telaio 8 DIREZIONE y |  |  | telaio 9 DIREZIONE y
impalcato | previsione | tel08(Analisi statica) | impalcato | previsione | tel08(Analisi statica)
6 | 88.86 | 62.29 | 6 | 51.22 | 30.02
5 | 104.68 | 90.6 | 5 | 52.03 | 41.87
4 | 104.68 | 94.36 | 4 | 52.03 | 46.815
3 | 104.68 | 96.75 | 3 | 52.03 | 48.98
2 | 104.68 | 101.04 | 2 | 52.03 | 48.785
1 | 125.48 | 119.11 | 1 | 88.35 | 88.2
telaio 10 DIREZIONE y
impalcato | previsione | tel08(Analisi statica) |  | telaio 11 DIREZIONE y
6 | 145.59 | 110.42 | impalcato | previsione | tel08(Analisi statica)
5 | 170.8 | 151.67 | 6 | 134.08 | 91.82
4 | 170.8 | 155.53 | 5 | 158.09 | 130.23
3 | 170.8 | 157.924 | 4 | 158.09 | 135.2
2 | 170.8 | 162.53 | 3 | 158.09 | 138.1
1 | 200.96 | 189.72 | 2 | 158.09 | 142.67
|  |  | 1 | 188.74 | 174.3
telaio 12 DIREZIONE y
impalcato | previsione | tel08(Analisi statica)
6 | 134.08 | 91.65
5 | 158.09 | 130.112
4 | 158.09 | 135.22
3 | 158.09 | 138.11
2 | 158.09 | 142.5
1 | 188.74 | 174.6