## Foglio1
Dati sezione e materiale
Base [cm] | 30 | Carico assiale [kN] |  | 0
Altezza [cm] | 80 | diametro ferri lon.[mm] |  | 20
Copriferro [cm] | 4 | fck [N/mm2] |  | 25
fyk [N/mm2] | 450 | fcd[N/mm2] |  | 14.1667
Armatura trasversale
diametro staffe [mm] | 8 | passo [cm] |  | 15
Area staffe [mm2] |  | 100.5309 | numero braccia | 2
Verifica a Taglio
θ per VRsd =VRcd | cotgθ | αc | VRsd [kN] | VRcd [kN]
2.6651 | 2.5 | 1 | 437.8338 | 489.3362
Taglio Resistente di Progetto VRd [kN] |  |  |  | 437.8338
30x80
Ved | 439.864
Ast | 6.6667
coteta | 2.5
ν | 0.5
b | 30
h | 80
c | 4
z | 68.4
Vrd,max | 501.3248
Vrd,s | 446.082
Asw | 6.5737
Asw/s | 6.4448
15.5163

## Rapporto compatibilità (hidden)
Rapporto compatibilità per taglio ca.xlsx
Data esecuzione: 27/02/2011 21.07
Le seguenti caratteristiche della cartella di lavoro non sono supportate nelle versioni precedenti di Excel. Se si salva la cartella di lavoro in un formato di file precedente, tali caratteristiche potrebbero andare perse o venire ridotte.
Perdita di funzionalità significativa | Numero occorrenze
La cartella di lavoro include dati in celle al di fuori dei limiti di riga e di colonna supportati dal formato di file selezionato. I dati esterni all'area di 256 colonne (colonna IV) per 65.536 righe non verranno salvati. Tutte le formule che fanno riferimento ai dati esterni a tale area restituiranno un errore #RIF!. | 1
'Foglio1'!A1:AMB88
Perdita di fedeltà non significativa
Alcune celle o stili di questa cartella di lavoro includono una formattazione non supportata nel formato di file selezionato. Tale formattazione verrà convertita nella formattazione più simile disponibile. | 5