# CIRCOLARE 10 APRILE 1997, N. 65/AA.GG. MINISTERO LAVORI PUBBLICI

# ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE” DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 1996.

Per facilitarne la consultazione, il testo della presente circolare è stato articolato in paragrafi aventi lo stesso ordine e lo stesso numero di riferimento del testo delle norme.

# B.	CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

## B.1.	Disposizioni preliminari

Preliminare  a  qualsiasi  decisione  sul  tipo  di  analisi da adottare  (statica  o  dinamica)  o  a  qualsiasi  altra  decisione riguardante  la  modellazione  della  struttura, è  l’individuazione degli  elementi  non  strutturali  che, per rigidezza e resistenza, sono  in  grado  di  collaborare con la struttura nel sopportare le azioni   sismiche   o  comunque  possono  indurre  nella  struttura comportamenti  indesiderati.  Comportamenti  di tal genere possono, ad  esempio, essere indotti in una struttura intelaiata, in cemento armato  o  metallica,  dalla presenza di pannelli di muratura, o di altro  materiale  non strutturale, inseriti tra le maglie dei telai a  formare  telai  tamponati  distribuiti in modo non simmetrico in pianta  e/o  in  elevazione,  quando tale presenza alteri in misura significativa  la  rigidezza  della  nuda  ossatura. In tal caso il progettista  valuterà   l’opportunità   di  analizzare l’edificio nel suo  insieme  utilizzando  due  modelli  strutturali,  con  e senza pannelli,  dimensionando  poi  gli  elementi strutturali per la più severa  delle  due  condizioni. Un possibile modello di calcolo per tener  conto  della  presenza  di pannelli in un telaio è  riportato nell’Allegato 2.

Per  l’impostazione  e  la redazione della relazione di calcolo della struttura può  farsi utile riferimento alle  Istruzioni C.N.R. - 10024/86 “Analisi di strutture mediante elaboratore: Impostazione e redazione delle relazioni di calcolo”.

Quanto   poi  ai  risultati  forniti  dall’analisi,  statica  o dinamica  che  sia,  occorre  tenere  a mente che le sollecitazioni provocate  dall’azione sismica vengono valutate, seguendo i criteri contenuti  nella  sezione  B,  delle norme, inevitabilmente in modo largamente   convenzionale.   La   convenzionalità   dell’analisi  è  riconducibile  principalmente all’entità  attribuita dalla normativa alle   azioni   sismiche   ed   alla   contemporanea   ipotesi   di comportamento  elastico  lineare  della  struttura;  in  realtà   le azioni  sismiche  effettive possono avere entità  maggiore di quella imposta  dalla  normativa e di conseguenza viene a cadere l’ipotesi di  comportamento  elastico lineare della struttura. La valutazione delle  sollecitazioni  conseguita  in  accordo  con  la normativa è  dunque   “convenzionale”;   peraltro   considerazioni  teoriche  ed evidenze  sperimentali  dimostrano  che  la  convenzione adottata è  idonea  a  conseguire il desiderato livello di sicurezza, purché la struttura possegga un sufficiente grado di duttilità .

In  alternativa,  possono  eseguirsi  analisi  più  approfondite fondate  su  una  opportuna  e  motivata scelta di un “terremoto di progetto”,   ma  tali  analisi  debbono  adottare  procedimenti  di calcolo  basati  su ipotesi e su risultati sperimentali chiaramente comprovati,  ed utilizzare modelli e codici di calcolo non lineari, più  aderenti all’effettivo comportamento della struttura.

Come   già    accennato,   dal   carattere  “convenzionale”  dei    procedimenti   di   progetto-verifica   suggeriti  dalla  normativa    consegue   direttamente  l’importanza  attribuita,  nell’assicurare l’effettivo  conseguimento  dei  risultati  desiderati  specie  nei confronti   del   collasso,   ad  un  comportamento  duttile  della struttura.  A tal fine, dovendo accettare che la struttura esca dal campo   elastico   subendo   fenomeni   di   plasticizzazione   e/o danneggiamento,  come  requisito  minimo da assicurare, vengono più avanti  indicati  alcuni accorgimenti costruttivi atti a conseguire una certa duttilità  locale e globale.

Peraltro,  da  qualche  tempo,  sono state individuate tecniche costruttive  finalizzate  a ridurre l’entità  della entrata in campo non  lineare  delle  strutture  antisismiche; tali tecniche vengono generalmente  indicate  con  il  termine di “tecniche di protezione passiva”.   Esse   consistono   sostanzialmente  nello  sconnettere l’edificio  dalle sue fondazioni interponendo tra la struttura e le fondazioni  stesse  dei  particolari  apparecchi  d’appoggio, detti “isolatori”,  dotati  di  elevata rigidezza per carichi verticali e limitata  rigidezza  per  carichi orizzontali, ovvero nel collegare alla   struttura   dei   “dissipatori”,  ossia  apparecchi  capaci, all’atto  del  sisma,  di  assorbire  grandi quantità  di energia, o infine  nell’adottare  contemporaneamente  ambedue gli accorgimenti detti.

Con  l’inserimento degli “isolatori” si consegue un sostanziale disaccoppiamento  tra  moto  dell’edificio e moto del terreno, così  da  ridurre  drasticamente l’energia cinetica che il sisma fornisce all’edificio  stesso,  e quindi anche l’entità  delle deformazioni e delle sollecitazioni della struttura.

Con  l’inserimento  dei  “dissipatori” resta immutata l’energia cinetica   fornita   dal   sisma   al   complesso   “edificio   più dissipatori”,  ma  la  maggior  parte  di  essa viene assorbita dai “dissipatori”   stessi,  con  conseguente  significativa  riduzione delle  sollecitazioni  e degli spostamenti richiesti alla struttura e, dunque, dell’escursione in campo plastico.

Sia   l’utilizzazione   degli   “isolatori”   che   quella  dei “dissipatori”  hanno origini relativamente recenti e, fino a quando non  sarà   emanata  una  specifica  normativa d’uso, l’adozione dei dispositivi  richiede,  affinché  siano effettivamente conseguiti i comportamenti  desiderati  e  prima  brevemente  descritti,  che il complesso  struttura-dispositivi  venga progettato ed  eseguito nel rispetto  di  alcune  regole  peculiari  legate  sia alla tipologia   strutturale  adottata   che   alle  caratteristiche  proprie  degli    apparecchi  utilizzati.   Ciò    rende   necessaria   la  preventiva    approvazione  del  progetto,  riguardante  il  sistema   edificio -dispositivi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

## B.4.	Analisi statica

E’   consentito   valutare  il  comportamento  sismico  di  una costruzione  attraverso  un’analisi  statica quando questa presenti una  significativa tendenza a rispondere all’azione sismica con una forma  di  oscillazione unica, a sviluppo semplice lungo l’altezza, e contenuta nel piano di eccitazione.

Queste  caratteristiche  della  risposta  da un lato forniscono ragionevole  assicurazione  che  l’intervento della fase inelastica    non   produca   brusche  variazioni  di  comportamento,  dall’altro    consentono   di  calcolare  gli  effetti  dell’azione  sismica  con modelli  ed  analisi  strutturali  semplificati  (modelli  piani ed analisi di tipo statico).

Il  requisito  di  regolarità   è  di difficile codificazione, in quanto  le possibili combinazioni topologiche che possono dar luogo a  comportamento  “non  regolare”  sono  troppo numerose per essere prevedibili  e  classificabili.  Spesso,  inoltre,  non è  possibile operare  una  distinzione  netta  tra  comportamento  “regolare”  e “irregolare”,  essendo  più   appropriato  riferirsi ad un “grado di irregolarità ”, che può  essere più  o meno pronunciato.

Le  indicazioni in tema di regolarità  riportate nelle normative internazionali   più   recenti  sono  in  massima  parte  di  natura qualitativa,  così   come  quelle  riportate  nelle  norme  tecniche nazionali,  ove  peraltro  viene affermato esplicitamente che dette indicazioni  costituiscono  condizione  necessaria,  ma  non sempre sufficiente,  spettando  al  progettista  di accertare la eventuale presenza  di caratteristiche singolari che possano dar luogo ad una risposta “irregolare”.

Con   riferimento  al  caso  degli  edifici,  si  riportano  di seguito,  a  titolo  indicativo,  alcuni  criteri di valutazione di adozione più  diffusa:

Regolarità  in pianta

La  struttura  dell’edificio presenta una sostanziale doppia simmetria  ortogonale  nei  confronti sia delle rigidezze che delle masse.

La  forma in pianta è  di tipo “compatto”, ossia priva di ali che  si  estendono notevolmente a partire dal nucleo centrale (come ad  es.  forme  ad  H,  I,  L, X, ecc.). Le dimensioni di eventuali rientranze  lungo  il  perimetro  dell’edificio non superano il 25% della lunghezza del lato corrispondente.

I solai sono sufficientemente rigidi rispetto alle strutture verticali,  in  modo da fungere da diaframmi indeformabili nel loro piano.

Sotto   l’azione   di   un  sistema  di  forze  orizzontali, proporzionali  alle  masse  dei  piani,  lo  spostamento  massimo a ciascun  piano  non  supera  di più  del 20% lo spostamento medio di quel piano.

Regolarità  in elevazione

Tutti  gli  elementi  verticali  che  presentano  resistenza significativa  all’azione  sismica  (telai,  pareti  e  nuclei), si estendono  senza  interruzione  dalla  fondazione fino alla sommità  della parte di edificio interessata.

Rigidezza  e  massa  si  mantengono  costanti  o si riducono gradualmente procedendo dal basso verso l’alto.

Negli  edifici  a  telaio,  il  rapporto  tra  la resistenza di colonne  e  pareti,  ad un certo piano effettivamente conseguita, e la     resistenza    richiesta    dal    calcolo,    si    mantiene approssimativamente costante per tutti i piani.

Un   comportamento   non  regolare  può   essere  indotto  dalla presenza  di  pannelli,  in muratura o di altro materiale, inseriti tra  le  maglie  dei  telai in modo non simmetrico in pianta e/o in elevazione.

## B.6.	Analisi dinamica

Il  modello  usato  per  l’analisi  dinamica può  coincidere con quello  utilizzato per l’analisi statica. Al fine della valutazione delle  forze  d’inerzia  e,  quindi,  della  risposta  dinamica,  è  possibile  concentrare  le  masse  in un numero di nodi inferiore a quelli  che  descrivono  la geometria strutturale. Va osservato che nell’operazione   di   concentrazione   delle  masse  potrà   essere necessario includere anche i momenti di inerzia rotazionali.

La  tecnica  dell’analisi  modale  consente  di semplificare il problema  della  valutazione della risposta dinamica utilizzando un numero  di modi inferiore al numero di gradi di libertà ; tuttavia è  bene   dare   un   giudizio   quantitativo   sull’efficacia   della semplificazione  ottenuta limitando tale numero. Se si considera un numero  di  modi  pari  al numero di gradi di libertà , la soluzione ottenuta è  esatta, limitatamente alla rappresentazione delle masse.

Ciascun  modo mette in movimento una certa quantità  della massa strutturale.  Una  misura della massa attivata da ciascun modo j in ciascuna  direzione,  nel  caso di matrice delle masse diagonale, è  data dalla espressione:

.                         ( (N1  Mix   (jix )2                           100

EN1  =  ---------------------------------  (   ---------------------

.                        (N1  (Mi   ( (ji )2  (                  (N1  Mix

ove  la  sommatoria  a  numeratore  è   estesa  a  tutte   le  masse attribuite  ai  gradi di libertà  nella direzione di eccitazione (x nella  formula  indicata);  il  termine  a denominatore della prima frazione  rappresenta  la  massa modale j-esima,

i termini Mix sono le  masse  associate  ai  gradi  di  libertà   i  nella direzione di  j

eccitazione  (x,  nella  formula  indicata);

i termini (jix  sono le  ampiezze  dell’autovettore j relativo al nodo i nella  direzione di eccitazione (x, nella formula indicata).

Se  si  sommano  i  termini Ejx relativi a tutti  i modi, per ciascuna direzione si ottiene 100.

Si  può   osservare che usualmente i primi modi di vibrare danno contributi   maggiori   alla   massa   eccitata.   E’  buona  norma considerare  un  numero  di modi di vibrare sino ad ottenere che la somma  delle  masse  attivate  sia  pari almeno all’85% della massa totale.

Per  quanto  riguarda  la  combinazione  dei  diversi  modi  di vibrare,  in  accordo  al  punto  B.2., si assumono due eccitazioni orizzontali,   secondo   la  direzione  x,  ed  y  rispettivamente, prefissate  dal  progettista.  Con  gli  indici  x ed y si indicano sforzi o spostamenti riferiti alle due eccitazioni considerate.

Precisamente siano:

( una componente dello stato di sforzo in un punto o della  sollecitazione in una sezione,

( una componente generica dello spostamento in un punto,

(x  il valore assunto da ( durante l’eccitazione lungo la direzione

(x il valore assunto da ( durante l’eccitazione lungo la direzione

(y  il valore assunto da ( durante l’eccitazione lungo la direzione

(y il valore assunto da ( durante l’eccitazione lungo la direzione

(ix il contributo ad (x del modo iesimo di vibrare durante la eccitazione in direzione x,

(iy  l’analoga  grandezza, riferita all’eccitazione in direzione y,

(ix  il contributo del modo iesimo allo spostamento (x, durante l’eccitazione in direzione x,

(iy il contributo del modo iesimo allo spostamento (y, durante l’eccitazione in direzione y,

In accordo al punto B.6 è :

(x =   ( (  (2ix                               x =   ( (  2ix

.                i                                                             i

(y =   ( (  (2iy                               y =   ( (  2iy

.                i                                                            i

e, analogamente per l’eccitazione verticale

(v =   ( (  (2iv                               x =   ( (  2iv

.                i                                                            i

Qualora  la  componente  verticale dell’eccitazione sismica sia significativa, la   sovrapposizione  degli  effetti  deve  essere effettuata mediante le seguenti relazioni:

1) (xv =   ( (2x + (2xv                         xv =   ( 2x +  2v

2) (yv =   ( (2y + (2v                            yv =   ( 2y +  2v

(xv  e  (yv   rappresentano la tensione (o la sollecitazione) richiamata nel paragrafo B.8.,

xv  e yv  rappresentano lo spostamento richiamato al punto B.9.

In   caso   contrario,   se   la   componente  verticale  della eccitazione  sismica non è  significativa, (x e (y  rappresentano la tensione  (o  la sollecitazione) richiamata nel paragrafo B.8, e x  e y  rappresentano lo spostamento richiamato al punto B.9.

## B.7.	Verifiche

La   verifica  di  resistenza  è   finalizzata  a  garantire  la sopravvivenza  della  struttura  a  fronte  di  terremoti di grande intensità ,  aventi  limitate probabilità  di manifestarsi durante la vita  utile  della  struttura. Questi terremoti sono caratterizzati da  spettri  di  risposta  di  un ordine di grandezza più  severi di quelli  definiti nelle norme. A fronte di tali eventi sono favorite le   strutture   alle  quali  il  sistema  costruttivo,  nelle  sue caratteristiche  di  insieme  e  nei  dettagli  esecutivi, assicuri buona  duttilità ,  cioè   capacità   di sostenere cicli di escursioni anelastiche senza subire un significativo degrado.

Le  azioni  sismiche  definite  nel decreto sono state pertanto concettualmente  ottenute  riducendo  le  azioni  effettive  con un coefficente   di  riduzione  (maggiore  di  1)  che  dipende  dalla duttilità  della struttura.

Nell’allegato  1  si  presentano alcune indicazioni costruttive alle  quali  può   farsi  riferimento  per  assicurare  un minimo di duttilità   alle  costruzioni in calcestruzzo armato. Il rispetto di tali  regole  non  esclude,  tuttavia,  che  qualche  meccanismo di rottura fragile possa comunque manifestarsi.

Ove  del caso il controllo degli spostamenti viene condotto per valutare  la danneggiabilità  dei pannelli murari di tamponamento al fine  della  verifica  al  collasso  per perdita di connessione tra elementi strutturali essenziali.

E’  chiaro  che  la  verifica di danneggiabilità  va riferita ad azioni  sismiche  meno  intense rispetto a quelle utilizzate per la verifica allo stato limite ultimo.

Per  quanto  sopra  osservato,  è   evidente che gli spostamenti considerati  per  le  verifiche di danneggiabilità  sono più  piccoli di  quelli considerati per le verifiche ultime, come evidenziato in B9.

Le   verifiche   di  danneggiabilità   dei  pannelli  murari  di    tamponamento   devono   essere   sempre   eseguite   negli  edifici intelaiati, come richiesto in C.6.3.

Le  verifiche  di spostamento per il controllo dei requisiti di sicurezza, (stato limite ultimo), devono invece essere fatte se vi è   la  possibilità   di  perdite  di  connessione  tra  gli elementi essenziali  ed  in  generale in presenza di particolari dispositivi di vincolo e di collegamento.

Gli  edifici  in  muratura  sono  in generale poco deformabili, quindi  il  controllo  delle deformazioni risulta già  garantito dal controllo dello stato di sollecitazione.

Nessun  controllo è  richiesto nelle costruzioni in muratura per le quali non siano da effettuare verifiche di resistenza.

## B.8.	Verifiche di resistenza

Le   verifiche   di   resistenza   possono   essere  effettuate verificando  lo stato di tensione, secondo il metodo delle tensioni ammissibili,  oppure  verificando  lo stato di sollecitazione per i diversi stati limiti ultimi secondo il metodo degli stati limite.

Quando  i  carichi  agenti  si riducono al peso proprio e ad un solo  carico  accidentale  (nella fattispecie al carico sismico), i due  metodi  di  verifica,  alle tensioni ammissibili ed agli stati limite,  portano  ad  ottenere,  sostanzialmente, le stesse sezioni resistenti.  Quando  siano  presenti  più   carichi di esercizio, il metodo  agli  stati  limite  offre,  in  generale, un approccio più razionale,   in   quanto   mette   in   conto   la  probabilità   di contemporanea  presenza  dei diversi carichi. In pratica, questo si traduce generalmente in sezioni resistenti più  contenute.

Nella  formulazione  delle  norme,  si  è   riconosciuta, per la prima  volta, la possibilità  di utilizzare, nelle zone sismiche, il criterio   agli  stati  limite.  Si  è   tuttavia  inteso  mantenere inalterato  il  livello di protezione a fronte di eventi sismici, e pertanto  i  fattori  g  sono  stati  scelti  in modo che, anche in presenza  di  più  azioni di carico, le verifiche condotte secondo i due metodi fossero equivalenti agli effetti della resistenza.

Se  in  uno  o  più   piani la rigidezza complessiva offerta dai pannelli  in  muratura  o  di  altro  materiale  subisce una brusca riduzione  rispetto  a  quella  offerta  ai  piani  adiacenti (come avviene  frequentemente  ai  piani  terra),  è   opportuno  che  gli elementi  verticali ed orizzontali inferiori e superiori di ciascun piano  interessato alla riduzione, siano provvisti di un margine di sovraresistenza   rispetto  ai  risultati  dell’analisi,  che,  per edifici  di  altezza  fino ad otto piani, è  non inferiore al 40%, e di valore adeguatamente più  elevato per altezze maggiori.

## B.9.	Spostamenti e deformazioni

Gli  spostamenti  dovuti all’azione sismica sono, di fatto, più grandi  di  quelli determinabili con le azioni di progetto definite dalle  norme.  Infatti,  in  considerazione  della  duttilità  delle strutture,  le azioni di progetto, impiegate per simulare l’effetto del  sisma,  sono convenzionalmente ridotte di intensità  rispetto a quelle   che   sarebbe   necessario   considerare  ove  l’effettivo comportamento della struttura fosse perfettamente elastico.  Perciò ,  gli  spostamenti  e  le  deformazioni  determinati  con le azioni  di  progetto indicate nelle norme vanno moltiplicati per un fattore  (maggiore di uno), mediante il quale le azioni stesse sono state in precedenza ridotte.

Per  quanto  riguarda le combinazioni degli spostamenti sismici con   quelli   prodotti   dalle   altre   azioni   da  prendere  in considerazione,   è    utile  una  precisazione:  essa  riguarda  il coefficiente c utilizzato nelle due formule di verifica che sono:

per limitare la danneggiabilità :     = (p ( (xv ) / (

 = (p ( (yv ) / (

per i requisiti di sicurezza:           = (p (  9xv ) / (

 = (p ( 9yv ) / (

Al  coefficiente  (  è   da  attribuire  il valore 1, quando gli spostamenti  p e  gli  spostamenti  sismici sono valutati in base alla  combinazione  delle  azioni  da assumere per la verifica alle tensioni  ammissibili.  E’  da attribuire il valore 1,5, quando gli spostamenti  p e  gli  spostamenti  sismici sono valutati in base alla  combinazione  delle  azioni  da assumere per la verifica agli stati limite.

## B.10. Fondazioni

Le  prescrizioni  relative  alle  fondazioni  sono  connesse ai problemi  posti dalla presenza di azioni sismiche sia relativamente alla  valutazione  delle  sollecitazioni  sul terreno di fondazione che   in   ordine   alla  valutazione  delle  sollecitazioni  sulle strutture di fondazione.

Per   quanto   attiene   al   terreno  di  fondazione,  occorre sottolineare  che  la  vigente  normativa geotecnica fa sistematico riferimento,    per    quanto    riguarda    l’individuazione   del comportamento  del  terreno e la valutazione dei carichi massimi su di  esso  applicabili,  ai  metodi propri dell’analisi limite ed ai relativi  meccanismi  di rottura. Quando però  si passa a definire i coefficienti  riduttivi  da applicare a detti carichi massimi, onde poterli  confrontare  con i carichi effettivamente agenti, e dunque controllare  se  si  sia conseguito o meno il desiderato livello di sicurezza,  detti coefficienti riduttivi hanno entità  tale da poter essere  correttamente  utilizzati  solo  per  un  confronto  con  i carichi  relativi  agli  stati  limite  di  esercizio,  non  per un confronto con i carichi limite ultimi.

Quanto   detto   spiega   la  necessità   evidenziata  al  primo capoverso  del  punto B.10, di effettuare le verifiche di stabilità  del  terreno  di  fondazione  utilizzando sollecitazioni valutate a partire  da  azioni  prive  di  maggiorazioni,  ossia  valutate per coefficienti moltiplicativi unitari.

Per  quanto  attiene  alle  strutture  di  fondazione,  occorre sottolineare  che una funzione importante è  quella di assorbire gli spostamenti  relativi  indotti dalla propagazione nel terreno delle onde  sismiche, senza che tali spostamenti relativi si ripercuotano negativamente sul funzionamento delle strutture in elevazione.  Tale funzione può  essere svolta in due diversi modi.

Un  primo  modo  consiste nel dotare le strutture di fondazione di  collegamenti  che, impedendo o comunque riducendo sensibilmente tali  spostamenti  relativi,  garantiscano  la ridotta entità  delle sollecitazioni   sulla   struttura  in  elevazione  dovute  a  tali spostamenti.  E’  questa la soluzione suggerita al punto a) laddove si  impone  alle  strutture  di  fondazione di essere collegate tra loro  da  un  reticolo di travi proporzionate in modo da sopportare forze   assiali  prefissate;  si  sottolinea  che,  specie  in  una struttura  intelaiata, tale reticolo di collegamento è  soggetto non solo  agli  sforzi  assiali  di  trazione-compressione  dovuti alle azioni   sismiche,   ma   anche   agli  sforzi  assiali  dovuti  al funzionamento  a  telaio  delle strutture in elevazione e che detti sforzi  si  sovrappongono  a  quelli  di  origine  sismica. Occorre    dunque,   nella   verifica  del  reticolo  di  collegamento,  tener    correttamente   conto   di   ambedue   i  sistemi  di  forze  sopra evidenziati.

Un   secondo   modo   di  risolvere  il  problema  posto  dagli    spostamenti   relativi   delle   strutture   di   fondazione,  modo tipicamente  consigliabile  per  strutture  nelle  quali  la  forte distanza  tra gli elementi verticali renda difficile l’adozione del reticolo  di  travi  di collegamento (capannoni industriali, ponti, ecc.),  consiste nel verificare le strutture, sia di fondazione che in  elevazione, in presenza degli spostamenti relativi attesi. Tale verifica  deve  essere  condotta  sia  in  termini  di  capacità  di resistere   della   struttura  in  elevazione  alle  sollecitazioni prodotte  dagli spostamenti relativi (vedi Tab. 1a), che in termini di  compatibilità   tra  collegamenti  e  vincoli  della struttura e spostamenti impressi in fondazione (vedi Tab. 1b).

# C.	EDIFICI

## C.1.	Sistemi costruttivi

Una  importante  modifica  a  carattere  innovativo, introdotta alla  lettera  a)  del punto C.1 riguarda gli edifici con struttura in  muratura,  la  cui  tipologia  è   stata estesa ad un ambito più vasto,  comprendente  sia  la  muratura  ordinaria  sia la muratura armata.

La   muratura   armata   è    disciplinata  da  apposite  regole progettuali e costruttive, contenute nei punti C.5.1 e C.5.3.

Appare  quindi  evidente  che,  ove  siano  rispettate tutte le prescrizioni  contenute  nei  suddetti punti della norma, l’impiego della   muratura  armata  non  richiede  alcuna  certificazione  di idoneità   tecnica  da  parte  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici.

Tale  obbligo  permane,  invece,  per gli edifici costituiti da pannelli  prefabbricati  in muratura armata, che risultano indicati tra  i  sistemi costruttivi a pannelli portanti di cui alla lettera c) del punto C.1.

## C.2.	Altezza massima dei nuovi edifici

Si  segnala  un’imprecisione  contenuta  nell’ultimo  comma del punto   C.2.   Come   è   evidente,  nel  testo  viene  erroneamente richiamata la  “Tabella 1”, anziché‚ la “Tabella 2”.

## C.3.	Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale

Sono  da  segnalare  le  modifiche apportate al testo del primo comma   del   punto  C.3,  che,  rispetto  alla  precedente  norma, introduce  una  più   graduale  variazione,  oltre  ad un necessario adeguamento,  dei limiti di altezza degli edifici in funzione della larghezza delle strade su cui prospettano.

Si  ritiene utile evidenziare anche la soppressione dell’ultimo comma  del  punto C.3. delle previgenti norme (decreto ministeriale 24-1-1986)  che  consentiva,  per  le  zone  con grado di sismicità  S  =  9,  su  strade  di  larghezza  inferiore  ai  metri dieci, di costruire  edifici di tre piani in elevazione e comunque di altezza massima  m  10,00

purché con le prescrizioni relative ad S = 12, ai fini del dimensionamento delle strutture.

## C.5.	Edifici in muratura

### C.5.1.	REGOLE GENERALI

Le   prescrizioni  qui  contenute  si  applicano  a  tutti  gli edifici, sia in muratura ordinaria sia in muratura armata.

Si  rammenta  anzitutto  che,  conformemente a quanto stabilito dall’art.  3, primo  comma,  della  legge  2-2-1974, n. 64, è  fatto obbligo di osservare, oltre alle norme per le costruzioni sismiche, le  norme di carattere  generale  concernenti  la  sicurezza  delle costruzioni, indicate dall’art. 1, terzo comma, della legge stessa.

Pertanto  nella  realizzazione  delle  costruzioni  sismiche in muratura,  deve comunque tenersi conto delle vigenti norme tecniche riguardanti   gli   edifici   in   muratura  (decreto  ministeriale 20-11-1987),  carichi  ed  i  sovraccarichi  (decreto  ministeriale     16-1-1996),   i   terreni   e  le   opere   di  fondazione  (decreto     ministeriale  11-3-1988),  e   degli   eventuali   successivi   loro aggiornamenti.

Per  quanto  concerne,  le  caratteristiche  dei materiali ed i relativi  controlli,  mentre  le norme di cui al precedente decreto 24-1-1986 recavano  disposizioni nell’apposito allegato, le attuali norme  stabiliscono,  al   terzo  comma  del  punto C.5.1.,  alcuni requisiti  minimi di resistenza, ad integrazione di quanto indicato nelle  norme  per  gli edifici in  muratura emanate con il  decreto 20-11-1987.

I  controlli  sui  materiali  vanno  effettuati, secondo quanto previsto     nel     decreto    sopracitato,    sia    all’origine, obbligatoriamente,  presso  gli  stabilimenti di produzione, sia in cantiere, ai fini della loro accettazione per l’impiego.

In  particolare,  il direttore dei lavori è  tenuto a verificare che  ciascuna  fornitura,  riguardante  tanto  gli  elementi per la muratura  (mattoni  o blocchi), quanto le barre di acciaio nel caso della  muratura  armata,  sia accompagnata dal relativo certificato di   origine,   controllando  che  le  caratteristiche  certificate corrispondano a quanto richiesto dal progetto e dalle norme.

Inoltre,  nell’ambito  della  propria sfera di discrezionalità , il    direttore    dei   lavori   può    responsabilmente   valutare l’opportunità   di disporre ulteriori controlli, per accertare che i materiali   da   mettere  in  opera  posseggano  effettivamente  le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Anche   per  la  muratura  armata,  oltre  alle  norme  per  le costruzioni  sismiche,  sono  da osservare, per quanto applicabili, le norme di cui al decreto 20-11-1987.

E’   opportuno   rammentare  che  in  ogni  caso  gli  elementi resistenti  che  compongono  la muratura (mattoni o blocchi) devono essere  collegati  fra  di loro tramite malta cementizia (di classe M1   -   M2)   che  deve  assicurare  il  ricoprimento  dei  giunti orizzontali e di quelli verticali.

### C.5.2.EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA

Sono   state   introdotte   alcune  modifiche,  concettualmente importanti,  che  consentono  un’ampia  libertà   progettuale  nella realizzazione  degli  edifici in muratura ordinaria. Fermo restando il  rispetto  dei  principi  e  delle regole generali contenute nel

precedente  punto C.5.1, possono infatti adottarsi, per la verifica sismica  dell’edificio,  gli stessi criteri di calcolo già  previsti dal  punto C.9.5. per l’adeguamento degli edifici esistenti. In tal caso  non  è  necessario tener conto delle prescrizioni morfologiche e  costruttive  indicate nel punto C.5.2, che, invece devono essere     applicate   quando   si   esegua   il   procedimento   di  verifica     semplificato.   Relativamente   alla   valutazione   delle   azioni suggerite  al  punto C.9.5.3 si segnala che, per i nuovi edifici in muratura,  il  coefficiente (2 deve essere assunto pari a 1, perché‚ la   norma   specifica (decreto  ministeriale 20-11-1987),  già   per proprio conto, distingue i valori da attribuire alla resistenza del materiale  a  seconda  del  metodo adottato per il  controllo della sicurezza ((m = 3 nel caso di verifica col metodo agli stati limite ultimi).

E’  ovvio,  peraltro,  che  il  valore delle azioni sismiche da adottare  nelle  verifiche  è   quello definito al paragrafo C.9.5.3 senza fare riferimento al coefficiente (E di cui al punto B.8.  delle norme.

In  conclusione  quindi  il  livello  di  sicurezza  di calcolo richiesto   per   gli  edifici  di  nuova  costruzione  soggetti  a “verifica”  è   del  50%  circa superiore a quello richiesto per gli edifici esistenti.

Nessuna  specifica  verifica di sicurezza è  invece prevista per la  realizzazione di nuovi edifici in muratura listata, per i quali valgono   le   regole  di  dimensionamento  riportate  nel  secondo capoverso della lettera f).

Riguardo  agli spessori minimi dei muri, indicati nella Tabella 3  per  i  vari  piani dell’edificio, è  opportuno far notare che la tabella  stessa  è  genericamente riferita ad un edificio costituito dal  massimo  numero  di  piani  consentito  dalla norma (due piani fuori  terra oltre ad un piano cantinato o seminterrato); pertanto, nel  caso  in  cui l’edificio, nel suo complesso, sia costituito da un  minor  numero  di  piani, gli spessori minimi dei relativi muri vanno  assunti  opportunamente  scalando  le  righe  della  tabella stessa.

### C.5.3.	EDIFICI IN MURATURA ARMATA

La  muratura  armata  è   una tecnica costruttiva che conferisce alle   strutture   murarie   caratteristiche  di  monoliticità ,  di resistenza  (a  compressione  ed a trazione) e di duttilità  tali da migliorarne  in  modo  sostanziale  il comportamento sotto l’azione sismica.

In  virtù   di tali migliori prestazioni le norme consentono per tale  tipologia  altezze massime superiori a quelle permesse per la muratura ordinaria.

Ruolo delle armature metalliche

Si   distingue   tra   le   armature   richieste   dall’analisi strutturale  e  quelle  aggiuntive,  necessarie  per  soddisfare le esigenze  di  monoliticità ,  continuità    e duttilità , i cui valori minimi sono fissati dalle norme.

Le  armature  derivanti  dall’analisi sono quelle verticali, da disporsi  agli  incroci  e  ai  bordi  dei  pannelli murari, nonché quelle  orizzontali  lungo  i  bordi  delle  aperture (architravi o travi di collegamento tra pannelli affiancati).

Le armature aggiuntive comprendono:

- armature  verticali  disposte  nel  corpo  dei pannelli, con interasse non superiore a 5 m;

- armature orizzontali:

- nei  cordoli  al  livello di ciascun solaio, e nel corpo dei pannelli,  ad  interasse  non  superiore  a  4  m,  con funzione di incatenamento;

- distribuite, ad interasse non superiore a 0,6 m.

Per  i  soli edifici con coefficiente di protezione sismica I > 1	è   obbligatoria  una  ulteriore armatura diffusa sia orizzontale    che   verticale,  con  interasse  non  superiore  al  doppio  dello     spessore   della   parete,   quella   orizzontale   a  sostituzione dell’ultima sopra richiamata.

Stante  il  ruolo decisivo che le armature metalliche hanno nel trasformare  il comportamento della struttura muraria, è  essenziale il  rigoroso  rispetto  delle  prescrizioni  normative non soltanto riguardo  alla quantità , ma anche e soprattutto per quanto concerne il  posizionamento,  l’ancoraggio  e  la sovrapposizione, nonché la protezione dalla corrosione.

Modello di calcolo

Quando  l’altezza  supera  il valore ammesso per un edificio in muratura  non  armata  è   sempre obbligatorio effettuare il calcolo delle  sollecitazioni indotte dall’azione sismica, sulla base di un modello  della  struttura  che  ne  rappresenti  il  suo  carattere tridimensionale.

Nei  casi  comuni tale modello sarà  costituito da un insieme di pareti  disposte  in  pianta  secondo  due  direzioni  ortogonali e collegate  ai  piani  da  diaframmi  assunti come rigidi. Le pareti comprendenti   aperture   regolarmente   disposte  lungo  l’altezza potranno  essere  schematizzate con modelli a telaio, con le pareti piene   costituenti   i  montanti  e  con  le  fasce  sovraporta  e sovrafinestra costituenti le travi.

Forze di calcolo e criteri di verifica

Il  testo  normativo  attuale prevede espressamente, per questa tipologia,  il  metodo  delle tensioni ammissibili, con le seguenti specifiche:

- azioni  di  calcolo:  coefficiente  di  struttura  (  =  1,5 riducibile  a  (  =  1,4  in  presenza  della  armatura  aggiuntiva diffusa; coefficiente (E = 1;

- tensioni  ammissibili:  per  l’acciaio quelle previste dalle norme  per  le  costruzioni  in  cemento  armato;  per  la  muratura quelle   previste   dalle  norme  vigenti  per  le  costruzioni  in muratura, moltiplicate per il coefficiente 2.

Qualora  si  voglia  utilizzare  il  metodo  agli stati limite, devono valere invece, le seguenti specificazioni:

- azioni  di  calcolo:  coefficiente  di  struttura  (  =  1,5 riducibile  a  ( =  1,4  in  presenza  della  armatura  aggiuntiva diffusa; coefficiente (E = 1,5;

- resistenze:  per  l’acciaio  quelle  previste dalle norme pe le  costruzioni  in cemento armato; per la muratura quelle previste dalle  norme  vigenti  per le costruzioni in muratura, moltiplicate per 2 (quindi adozione del valore (m /2).

### C.5.4.	STRUTTURE MISTE

La  trasmissione  delle  azioni sismiche in una struttura mista può   avvenire  attraverso  un  organismo  strutturale  che presenti elementi  in  muratura  ed  elementi in cemento armato o in acciaio funzionanti  in  parallelo  (ossia  disposti  altimetricamente allo stesso  piano)  oppure in serie (ossia disposti altimetricamente su piani  successivi). Nel primo caso le azioni sismiche devono essere integralmente affidate alla struttura muraria.

La  prescrizione  è   riconducibile  alla  maggiore  rigidezza e minore   duttilità    che   le  strutture  in  muratura  tipicamente presentano  rispetto  alle  strutture  monodimensionali  in cemento armato o in acciaio.

La   compatibilità   tra  le  deformazioni  subite  dai  diversi    elementi   costruttivi   deve  essere  espressamente  valutata;  in particolare  si  dovrà   controllare  che  le  azioni sismiche siano effettivamente  attribuibili  tutte  alla  scatola muraria e che la presenza  di elementi in cemento armato o in acciaio distribuiti in modo  disuniforme  sia  planimetricamente  che altimetricamente non modifichi  significativamente  la posizione del centro di rigidezza    della   sola   scatola  muraria  e  la  ripartizione  delle  azioni     orizzontali   tra  i  diversi  setti  murari.  A  tal  fine,  è   da considerare  con  particolare  attenzione l’adozione di corpi scala e/o  corpi  ascensore  realizzati con pareti in cemento armato, per la   forte   rigidezza  alle  azioni  orizzontali  tipica  di  tali strutture,  ed  analoga attenzione deve essere prestata nel caso di elementi  verticali  in  cemento  armato  o  in  acciaio  dotati di elevata rigidezza a flessione ed a taglio.

Particolare  importanza  rivestono  i collegamenti tra elementi di   tecnologia   differente  (orizzontamenti,  cordoli,  travi  di ripartizione).  Gli  orizzontamenti  consentono alle diverse pareti in  muratura di scambiare tra loro forze orizzontali nell’ambito di un   complessivo   comportamento   scatolare   ed   assicurano   la trasmissione  alla scatola muraria delle forze d’inerzia di origine sismica  di diretta competenza delle masse gravanti sulle strutture il  cls  armato  o  in acciaio. Occorrerà  dunque verificare che gli orizzontamenti,  sia  in  termini  di  rigidezza  che in termini di resistenza  a  flessione  e  taglio  nel  loro piano, consentano il corretto  realizzarsi del meccanismo globale di funzionamento sopra illustrato.  Contemporaneamente  si  dovrà   verificare  che  non si raggiungano   tensioni   eccessive   per   effetto   delle   azioni concentrate  che  gli  elementi  in cemento armato o in acciaio e i solai  si scambiano a causa del sisma e dei carichi verticali; tale risultato  si  conseguirà   adottando sistematicamente provvedimenti finalizzati   alla   diffusione  dei  carichi  (cordoli,  travi  di ripartizione,  ecc.)  e con una continua attenzione alla centratura dei carichi verticali sugli elementi resistenti sottostanti.

Quanto  alle  prescrizioni  relative agli edifici costituiti da struttura  muraria  nella  parte inferiore e sormontati da un piano con  struttura  in  cemento  armato  o  in  acciaio, la limitazione sull’altezza  massima  è   riconducibile all’intento di contenere le tensioni  su  tali  edifici  entro  gli ambiti propri degli edifici totalmente   in   muratura,   ad   essi  assimilandoli;  mentre  la prescrizione  sulle  azioni  da  attribuire alla parte superiore in cemento  armato  o  in acciaio è  legata all’esigenza di evitare per dette  strutture plasticizzazioni premature e conseguenti eccessive richieste di duttilità .

### C.6.1.1.	Azioni orizzontali

Sono  da  segnalare,  rispetto  alle  norme  precedenti, alcuni lievi modifiche ed aggiunte a carattere migliorativo, riguardanti:

- le  categorie  di locali corrispondenti, nella Tabella 5, ai differenti  valori  del  coefficiente di riduzione del sovraccarico accidentale “s”;

- coefficiente di fondazione “”;

- il  coefficiente  di  risposta  “R”.  Per quanto concerne il

- concetto  di  regolarità   della  costruzione,  si  richiama  quanto indicato nel precedente punto B.4;

- coefficiente di struttura “”.

### C.6.1.3.	Azioni verticali

L’analisi  dinamica  deve  essere eseguita per le strutture con periodo  proprio  To  >  1,4 secondi, ed in tutte quelle strutture, definite   irregolari,   nelle   quali  si  possono  eccitare  modi superiori  locali che non possono essere individuati con un’analisi statica.   Questi   modi   possono   dare  luogo  a  sollecitazioni localizzate importanti.

Al   fine   della   valutazione  dell’effetto  dell’eccitazione    indotta   dalle  componenti  di  moto  sismico  verticale,  si  può  impiegare  lo  stesso  spettro  di  risposta  usato  per  le azioni orizzontali,  ma  moltiplicato per 2 nel caso di strutture con luci superiori  a  20  metri nonché  di strutture spingenti quali archi o     travi   inclinate,   ovvero  per  4  nel  caso  di  sbalzi.  Questi     incrementi   sono   dovuti   alle   ridotte  duttilità   e  capacità  dissipativa  associate  usualmente  ai  modi di collasso indotti da questo   tipo  di  strutture.  Le  amplificazioni  sono  d’altronde analoghe a quelle considerate nell’analisi statica.

### C.6.2. ANALISI DINAMICA

E’  stata  introdotta  la  possibilità   di  eseguire  l’analisi dinamica  per  valutare  la  risposta alle azioni verticali, quando richiesto.

Si  impiega  lo  spettro  di  risposta utilizzato per le azioni orizzontali,  che  tuttavia  va  amplificato  per tener conto della minore  duttilità   disponibile. A tal fine esso va moltiplicato per 2 nella  verifica  di strutture di luce maggiore di 20 metri, e di strutture  spingenti  (volte,  archi),  ovvero  per  4  nel caso di sbalzi.

C.6.4.	ELEMENTI DIVISORI E PANNELLI ESTERNI La  disposizione  riguardante  gli  elementi divisori interni è  stata  integrata sulla base delle indicazioni attualmente riportate nel  punto  B.9,  consentendo,  in definitiva, una maggiore libertà  progettuale.

### C.9.1.	INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI Possibili  tecniche di intervento sono illustrate nell’Allegato 3	per  quanto  riguarda  gli edifici in muratura e nell’Allegato 4 per gli edifici in cemento armato.

C.9.1.1.	Intervento di adeguamento

Si  segnala  la soppressione del paragrafo e) del punto C.9.1.1 - secondo comma del precedente decreto ministeriale 24-1-1986.

C.9.1.2.	Intervento di miglioramento

Con  riferimento  al  terzo  comma,  che  integra le precedenti disposizioni  relative agli interventi di miglioramento sismico, si rileva quanto segue.

L’intervento  di  restauro  statico  su  edifici  di  carattere monumentale  ricadenti in zona sismica, specie se tali edifici sono    correntemente    utilizzati,    pone    problemi    peculiari    al     professionista   incaricato.   Accade   spesso   che  tali  edifici evidenzino  un  dimensionamento, un uso degli elementi strutturali, una  organizzazione  planimetrica ed altimetrica, del tutto diversi da  quelli  tipici della moderna ingegneria antisismica, specie per quanto   concerne   i  livelli  minimi  di  sicurezza  che  occorre garantire  e che in tali edifici risultano usualmente sensibilmente inferiori a quelli minimi attualmente ammessi.

Modificare  tali  livelli  di  sicurezza  adeguandoli  a quelli attuali,  come  richiesto  dalle  esigenze  di  sicurezza  connesse all’uso  cui tali edifici sono attualmente destinati, richiederebbe peraltro  interventi  di  adeguamento  pesanti  e  dunque  tali  da snaturare   completamente   l’edificio  monumentale  privandolo  di conseguenza  di  alcune  delle  caratteristiche  intrinseche che ne fanno   un   bene  monumentale.  Tale  contrasto  tra  esigenze  di sicurezza  d’uso e di conservazione dell’impianto originario, rende sovente,  problematica  l’individuazione del tipo di intervento più appropriato.

Per  armonizzare  le varie esigenze è  stato introdotto, accanto al concetto di adeguamento, il concetto di miglioramento.

Posto  che  le  esigenze della conservazione sono in certi casi da  anteporre  a  quelle  della  sicurezza,  ne  consegue che non è  necessario   “adeguare”   i   livelli  di  sicurezza  dell’edificio monumentale  a  quelli  minimi  fissati  dalla  normativa  per  gli edifici  di nuova costruzione, bensì  è  sufficiente che i livelli di sicurezza  vengono  semplicemente  “migliorati”  rispetto  a quelli antecedenti all’intervento.

Per  i  beni  architettonici  le tecniche di intervento debbono tener  conto  in  modo  compiuto  dei  caratteri  architettonici  e storico-artistici  di detti beni; conseguentemente il miglioramento dovrà    essere   conseguito   senza   che  si  producano  modifiche sostanziali  nel  comportamento  strutturale  globale dell’edificio (vedi  C.9.2.2)  ed  utilizzando, per quanto possibile, tecniche di intervento  e  metodologie  operative  volte alla conservazione dei fabbricati,   che   privilegino  l’uso  dei  materiali  e  tecniche tradizionali e/o contemporanee, coerenti con la logica costruttiva.

Pertanto  le  tecniche  di intervento usuali per le costruzioni ordinarie,  ed  in  particolare  quelle di cui all’Allegato 3 della presente  circolare,  non possono essere acriticamente applicate ai predetti  beni  architettonici.  Ovviamente,  per  ogni intervento, deve  essere  valutata,  in  forma anche semplificata, la sicurezza strutturale finale e l’incremento di sicurezza conseguito.

C.9.3.3.	Provvedimenti  tecnici  in fondazione negli interventi di adeguamento

Come  sempre avviene nel caso delle fondazioni, per le quali la valutazione  del  livello  di  sicurezza  deve  riguardare  sia  il terreno  interessato,  dai  carichi  trasmessi  dalle  strutture di fondazione  che  le strutture di fondazione stesse, le prescrizioni interessano sia il terreno che le strutture.

Per  quanto  concerne  i  livelli  di  carico  attribuibili  al terreno,  l’attenzione  è   focalizzata sia su fenomeni di carattere locale  (relativi  alla  capacità   portante)  che  su  fenomeni  di carattere  globale  (stabilità   dei  pendii).  Riguardo ai fenomeni locali,  i  coefficienti  di  sicurezza  possono essere ridotti del 20%,  in  quanto  si è  in presenza di strutture realizzate da lungo tempo  per  le  quali  un  attento  esame del comportamento passato fornisce indicazioni utili a ridurre i margini di incertezza.  Riguardo  ai  fenomeni  globali,  ferma  restando la possibilità  di ridurre  i  coefficienti  di  sicurezza  del  20%  per i motivi già  illustrati,  nel  caso  di verifiche insoddisfacenti o di possibili liquefazioni,  l’efficacia  degli  interventi  adottati deve essere documentata in termini sperimentali.

Per   quanto   concerne   le   strutture   di   fondazione,  le informazioni  ricavabili  dalla  storia  della  costruzione vengono tenute  nel dovuto conto, tanto che è  possibile omettere interventi sulle  strutture  di  fondazione,  nonché   le  relative  verifiche, qualora  siano  contemporaneamente  presenti  tutte  le  condizioni puntualmente  elencate  dalla  normativa, condizioni sinteticamente riassumibili  in  una  valutazione  positiva  della efficacia della struttura  esistente  con  un  motivato  giudizio  del  progettista basato  sull’accertamento  dell’assenza  di  dissesti, sia presenti che  passati,  e  sull’accertamento che l’intervento di adeguamento non  turbi significativamente lo schema strutturale ed i carichi in fondazione.

C.9.5.3.	Verifica sismica

Come  già   evidenziato  nel  precedente  paragrafo C.5.2, per i “vecchi”  edifici  in  muratura non deve applicarsi il coefficiente (E di  cui  al  punto B.8, delle norme, in quanto l’azione sismica risulta compiutamente definita dal presente paragrafo.

### C.9.10. COMPLESSI EDILIZI

Per  quanto  riguarda  i complessi edilizi, nel caso di assenza di  giunti,  i  calcoli  di  verifica devono tener conto, anche con valutazioni  approssimate,  delle  eventuali azioni trasmesse dagli edifici contigui.

Per  gli  edifici  in  muratura, ciò  può  essere fatto, in prima approssimazione,  aumentando convenzionalmente le forze orizzontali di   progetto,   facendo   gravare   sulle   strutture   resistenti dell’edificio  in  esame  una quota parte delle masse relative agli edifici adiacenti.

# D.	OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI

L’entità   e la distribuzione delle spinte trasmesse dal terreno ad  un’opera di sostegno dipendono dalle caratteristiche meccaniche del  materiale  costituente  il terrapieno, dall’entità  dell’azione sismica  locale,  dalla  tipologia  e  deformabilità   dell’opera di sostegno e dalla entità  dei possibili spostamenti rigidi.

E’  richiesta  la  valutazione  dell’equilibrio  limite globale dell’opera  di sostegno attraverso il procedimento dovuto a Coulomb prendendo  in  conto  sia  le  forze  di inerzia di origine sismica agenti  sul  cuneo  di  terreno spingente, quantificate al punto 1, che   le   forze   di  inerzia  agenti  sull’opera  di  sostegno  e sull’eventuale terreno di zavorra, quantificate al punto 2.

Le assunzioni implicite nel procedimento sono le seguenti:

- l’opera  subisce  movimenti  tali  da  produrre  nel terreno retrostante  un  regime  di  spinta  attiva (tali movimenti possono essere  dovuti  alla inflessione della struttura oppure a rotazioni e scorrimenti rigidi di essa);

- il  cuneo  di  spinta  (Coulomb)  si  comporta come un corpo rigido anche in presenza delle azioni sismiche;

- le  forze d’inerzia sull’opera sono valutate considerando la struttura stessa come rigida.

Quanto  detto  evidenzia  che, qualora l’opera sia molto rigida ed   incapace   di   produrre  i  desiderati  movimenti  attraverso traslazioni  e rotazioni rigide (muri a gravità  fondati su roccia o su  pali,  muri  tirantati  ecc.) si possono avere valori di spinta maggiori  della  spinta  attiva.  Il  riferimento  alla  teoria  di Coulomb   evidenzia   inoltre  che,  qualora  l’opera  di  sostegno zavorrata  dal  terreno  sovrastante  l’opera  di fondazione, detta zavorra  deve essere pensata  muoversi rigidamente in modo solidale al  muro  dunque  soggetta alle stesse forze di inerzia orizzontali cui  è   soggetto  il  muro.  Eventuali carichi accidentali, invece, mentre   andranno  presi  in  conto  quali  azioni  verticali,  non andranno conteggiati in termini di forze di inerzia sismiche.

Si  sottolinea  inoltre  che  l’assunzione  di un comportamento rigido  dell’opera  può   essere non sufficientemente conservativo e dunque  le  assunzioni  di  cui  al  punto  2  possono dover essere riviste   nel  senso  di  aumentare  l’entità   delle  azioni  e  di allontanare da terra il loro punto di applicazione.

Si  segnala  infine  che,  nelle  prescrizioni normative, non è  esplicitamente  menzionato il contributo dovuto all’azione dinamica sull’acqua presente nel terreno retrostante il muro.

Qualora  detto  terreno  sia  saturo  d’acqua  la  presenza del liquido  dovrà  essere presa in conto in termini di azioni dinamiche da  esso  prodotte, distinguendo i terreni permeabili da quelli non permeabili.

Collaudo statico

Per  le  opere  in cemento armato, normale e precompresso, ed a struttura  metallica,  il  collaudo  statico è  previsto dall’art. 7 della   legge  5-11-1971, n. 1086 ed i relativi adempimenti tecnici sono  indicati  nelle  norme  tecniche  di  cui all’art.  21  della medesima legge. Per strutture di tipo diverso, il collaudo  statico è   previsto  dalle  norme  tecniche  di  cui all’art. 1 della legge 2-2-1974, n. 64.

Tale   adempimento,   fondamentale   in   linea   generale  per assicurare  la  verifica  della  rispondenza  della  costruzione ai requisiti  previsti  in progetto ed alle relative normative, assume nel  caso  particolare  delle  costruzioni  in  zona sismica, ancor maggiore rilevanza.

In  effetti  è   appena  il  caso  di ricordare l’importanza che riveste  la  verifica  continua  delle  varie fasi esecutive di una struttura,  durante  tutto  il processo costruttivo della stessa; è  pertanto  necessario  che  il collaudo, sia delle nuove costruzioni da   realizzarsi   in   zona   sismica,  sia  degli  interventi  di adeguamento  sismico  avvenga  in  corso  d’opera.  Relativamente a questi  ultimi  tipi d’intervento, le norme sismiche contengono, al punto C.9.4., specifiche prescrizioni.

# Allegato 1    INDICAZIONI COSTRUTTIVE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Al   fine   di  conseguire  le  desiderate  caratteristiche  di duttilità   locale  e  globale  può   farsi riferimento alle seguenti indicazioni sulla geometria e sulle armature degli elementi.

I  quantitativi  di  armatura  e  le  dimensioni  indicate  nel seguito  rappresentano  valori minimi, indipendenti dalle richieste evidenziate dall’analisi.

Staffe   di  contenimento:  sono  staffe  chiuse  o  eliche  di diametro  minimo  6  mm  con  piegature  a 135° alle due estremità , prolungate, ciascuna per almeno dieci diametri.

Legature  (o  cravatte):  sono  costituite da barre di diametro minimo  6  mm  con  piegature a 135°  alle due estremità , prolungate ciascuna per almeno 10 diametri.

Le   piegature,   (o   uncini)   delle  staffe,  devono  essere assicurate  alle  barre  longitudinali. Le piegature delle legature devono essere assicurate alle staffe (fig. 1 ).

FIGURA 1

## 1.	TRAVI

1.1.	Definizione e limiti geometrici

Si  definiscono travi, ai fini di applicare le regole contenute in  questo  articolo,  gli  elementi  soggetti a flessione e sforzo assiale, quando quest’ultimo non supera il valore:

N = 0,05 ( Ac ( Rck ( (

dove:

N       la massima sollecitazione di sforzo assiale di progetto in condizioni sismiche;

Ac	è  l’area della sezione trasversale dell’elemento;

Rck	è  la resistenza caratteristica cubica del conglomerato;

(       è  pari a 1 se si  utilizza  il  metodo  delle  tensioni ammissibili;  è   pari  a  1,5  se si utilizza il metodo degli stati limite.

La  lunghezza  libera delle travi non deve essere minore di tre volte  l’altezza,  h,  della sezione trasversale. In caso contrario l’elemento  si  definisce  “trave  corta”  e  dovrà   soddisfare  le particolari prescrizioni di cui al par. 4.3.

La  larghezza  della  trave, b, non deve essere minore di 20 cm e,  per  le  travi  basse  comunemente denominate “a spessore”, non maggiore  della  larghezza  del pilastro, aumentata da ogni lato di metà  dell’altezza della sezione trasversale del pilastro stesso;

Il rapporto b/h non deve essere minore di 0,25.

1.2.	Armature longitudinali

In  ogni  sezione  della trave, il rapporto d’armatura al bordo superiore  (As)  e  quello  al  bordo  inferiore (Ai) devono essere compresi tra i seguenti limiti:

1,4                    7

-------  <  < -----

fyk                  fyk

dove

 è  il rapporto geometrico di armatura = As / (b ( h) oppure Ai / (b ( h)

ove As  e Ai  rappresentano l’area dell’armatura longitudinale, rispettivamente, superiore e inferiore

fyk   è  la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio (in N/mm2).

Almeno  due  barre  di  diametro  non  inferiore a 12 mm devono essere   presenti   superiormente  e  inferiormente  per  tutta  le lunghezza della trave.

A  ciascuna  estremità   collegata  con  pilastri, per un tratto pari  a  due  volte  l’altezza  utile della sezione trasversale, la percentuale  di  armatura  compressa  non  deve essere minore della metà  di quella tesa nella stessa sezione.

Almeno   un  quarto  dell’armatura  superiore  necessaria  alle estremità   della  trave  deve  essere  mantenuta per tutto il bordo superiore della trave.

1.3.	Armature trasversali

Nelle  zone di attacco con i pilastri, per un tratto pari a due volte  l’altezza  utile  della  sezione  trasversale, devono essere previste  staffe  di  contenimento. La prima staffa di contenimento deve  distare  non  più   di  5 cm dalla sezione a filo pilastro; le successive  devono  essere  disposte ad un passo non maggiore della più  piccola delle grandezze seguenti:

- un quarto dell’altezza utile della sezione trasversale;

- sei  volte  il  diametro  minimo  delle  barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche;

- 15 cm.

## 2.	PILASTRI

2.1.	Definizione e limiti geometrici

Si   definiscono  pilastri,  ai  fini  dell’applicazione  delle regole  contenute  in  questo  articolo,  gli  elementi  soggetti a flessione e sforzo assiale quando questo supera il valore:

N = 0,05 ( Ac ( Rck ( (

con i simboli definiti al punto 1.

La  dimensione minima della sezione trasversale non deve essere inferiore a 30 cm.

Il   rapporto  tra  i  lati  minimo  e  massimo  della  sezione trasversale  non  deve  essere  inferiore  a 0,3; in caso contrario l’elemento  sarà   assimilato  alle  pareti  portanti  trattate  nel paragrafo 4.3.

Il  rapporto  L/b  tra  l’altezza  netta e la minima dimensione trasversale non deve essere maggiore di:

- 16 se il pilastro è  soggetto a momenti di segno opposto alle due estremità ;

- 10 negli altri casi.

Ove   gli   indicati   valori  del  rapporto  L/b  non  vengano rispettati,  occorre  eseguire  una  specifica  verifica  che tenga conto delle sollecitazioni indotte dagli effetti del 2ø ordine.

2.2.	Armature longitudinali

Nella  sezione corrente del pilastro la percentuale di armatura longitudinale deve esser compresa tra i seguenti limiti:

.              A

1 % ( -------- (  4%

.             Ac

con A area totale dell’armatura longitudinale.  Per  tutta  la  lunghezza del pilastro l’interasse tra le barre non deve essere superiore a 25 cm.

2.3.	Armature trasversali

Alle  due  estremità   del pilastro si devono disporre staffe di contenimento  e  legature  per  una  lunghezza,  misurata a partire dalla  sezione  di  estremità ,  pari  alla  maggiore delle seguenti quantità :

- il lato maggiore della sezione trasversale;

- un sesto dell’altezza netta del pilastro;

- 45 cm.

In   ciascuna   delle  due  zone  di  estremità   devono  essere rispettate  le  condizioni seguenti: le barre disposte sugli angoli della  sezione  devono  essere  contenute  dalle staffe; almeno una barra   ogni  due,  di  quelle  disposte  sui  lati,  dovrà   essere trattenuta  da  staffe  interne o da legature; le barre non fissate devono trovarsi a meno di 15 cm da una barra fissata.

Il  diametro  delle  staffe di contenimento e legature non deve essere inferiore a 8 mm.

Esse  saranno  disposte ad un passo pari alla più  piccola delle quantità  seguenti:

- 6 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano;

- un quarto del lato minore della sezione trasversale;

- 15 cm.

Nelle  parti  intermedie del pilastro la distanza tra le staffe non deve superare i valori seguenti:

- 10 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano;

- metà  del lato minore della sezione trasversale;

- 25 cm.

Le   armature  di  cui  sopra  devono  comunque  soddisfare  la verifica a taglio.

## 3.	NODI TRAVE-PILASTRO

Si  definisce  nodo la zona del pilastro che si incrocia con le travi ad esso concorrenti.

3.1.	Geometria

Sono  da  evitare  per quanto possibile eccentricità  tra l’asse della  trave e l’asse del pilastro concorrenti in un nodo. Nel caso che  tale  eccentricità   superi ¼ della larghezza del pilastro la trasmissione  degli  sforzi  deve  essere  assicurata  da  armature adeguatamente dimensionate allo scopo.

3.2.	Armature

Le  armature  longitudinali  delle  travi,  sia  superiori  che inferiori,   devono   attraversare,   di regola,  il  nodo  senza giunzioni.  Quando ciò  non risulti possibile, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

le  barre vanno ancorate oltre la faccia opposta a quella di intersezione,  oppure  rivoltate verticalmente in corrispondenza di tale faccia;

la   lunghezza   di  ancoraggio  va  calcolata  in  modo  da sviluppare  una  tensione nelle barre pari a 1,25 fyk, e misurata a partire  da  una  distanza  pari  a  6  diametri  dalla  faccia del pilastro verso l’interno.

Lungo  le  armature longitudinali del pilastro che attraversano i  nodi  devono  esser  disposte staffe di contenimento in quantità  almeno   pari  alla  maggiore  prevista  nelle  zone  del  pilastro inferiore e superiore adiacenti al nodo.

Questa  regola  può  non essere osservata quando nel pilastro si innestano travi su ciascuna delle quattro facce.

## 4.	PARETI

4.1.	Definizione e limiti geometrici

Si  definiscono  pareti  gli elementi portanti verticali quando il  rapporto  tra  la  minima e la massima dimensione della sezione trasversale è  inferiore a 0,3.

Lo   spessore   delle   pareti  deve  essere  generalmente  non inferiore  a 150 mm, oppure a 200 mm nel caso previsto al paragrafo 4.3	(armature ad X nelle travi di collegamento).

4.2.	Armature

Le  armature,  sia  orizzontali  che  verticali,  devono  esser disposte su entrambe le facce della parete.

Le  armature  presenti  sulle  due facce devono esser collegate con legature in ragione di almeno sei ogni metro quadrato.

Il passo tra le barre deve essere non maggiore di 30 cm.

Il  diametro  delle barre deve essere non maggiore di un decimo dello spessore della parete.

Il  rapporto  geometrico  r dell’armatura totale verticale deve esser compreso tra i seguenti limiti:

0,25 % (  (  4%

qualora  il rapporto tra l’altezza e lunghezza della parete non sia maggiore di 4, altrimenti

1 % (  (  4%

Uguali condizioni vanno rispettate per l’armatura orizzontale.  Una  armatura  trasversale  orizzontale  più   fitta va disposta alla  base  della  parete  per  un’altezza  pari  alla lunghezza in pianta  (l) della parete stessa, in vicinanza dei due bordi per una lunghezza pari a 0,20 l su ciascun lato.

In  tali  zone  l’armatura trasversale deve esser costituita da tondini  di  diametro  non  inferiore  a  8 mm, disposti in modo da fermare  tutte  le  barre verticali con un passo pari a 10 volte il diametro della barra ma non inferiore a 25 cm.

4.3.	Travi di collegamento

Le  travi di collegamento di pareti accoppiate vanno verificate con  i  criteri  previsti  per  le  travi  normali  delle strutture intelaiate  purché  il  rapporto  tra  luce  netta  ed  altezza sia superiore a 3.

Quando  tale  condizione  non  è  soddisfatta esse devono essere armate  a  flessione  con  armatura  doppia  simmetrica;  la stessa armatura  trasversale richiesta per assorbire il taglio deve essere disposta  anche  longitudinalmente in modo da costituire due reti a maglia quadrata disposte sulle due facce.

.                                                                                  Vd

Se il valore della tensione tangenziale di calcolo, (d = -------

eccede il limite seguente:                                             b ( h

(d = 3 (  (o

tutto  il  taglio deve essere assorbito da un’armatura ad X che attraversa  diagonalmente  la  trave  e  si ancora nelle due pareti adiacenti.

Ciascuno  dei  due  fasci  di armatura deve essere racchiuso da armatura  a  spirale  o  da  staffe  di  contenimento con passo non superiore a 100 mm.

In   questo  caso,  in  aggiunta  all’armatura  diagonale  sarà  disposta  su ciascuna faccia della trave una rete di diametro 10 mm a  maglia  quadrata  di lato 10 cm, ed armatura corrente di 2 barre da 16 mm ai bordi superiore ed inferiore.

Gli  ancoraggi  delle armature nelle pareti saranno del 50% più lunghi di quanto previsto per le zone non sismiche.

Quando  è   necessario  adottare armature ad X lo spessore delle pareti accoppiate e delle travi deve essere non minore di 20 cm.

In  ogni  caso  il  valore  della  tensione tangenziale non può  eccedere il limite:

(d = 4,5 (  (o

# Allegato 2    INTERAZIONE FRA TELAI E PANNELLI MURARI DI TAMPONATURA

Modello di calcolo

## CAMPO DI VALIDITA’ DEL PROCEDIMENTO ESPOSTO

Il  procedimento  di calcolo esposto nel presente allegato, può     essere    ritenuto    valido   per   riprodurre   con   sufficiente    approssimazione   il   comportamento   di  un  elemento  di  telaio contenente  una  tamponatura muraria e sottoposto all’azione di una forza laterale quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1)	Il  telaio  è   costituito  da elementi di cemento armato (o metallici)  adeguatamente  collegati  fra loro nei nodi ed aderenti alla  tamponatura.  Questa deve essere collegata efficacemente alla intelaiatura  in  modo  che  ne sia assicurato il contatto e quindi l’aderenza  tale  da  garantire la trasmissione di sforzi normali e taglianti oltre all’inamovibilità ;

2)	Il  rapporto  h/l (Fig.1) fra i lati del pannello murario deve essere compreso di norma tra 0,5 e 2,0;

3)	Il  rapporto  h/t  (Fig.1 )  fra  l’altezza  e  lo spessore (snellezza) del pannello murario non deve essere superiore a 20;

4)	Nel  pannello  di  tamponatura  non  devono essere presenti aperture,  salvo  che  queste  siano  delimitate da intelaiature in cemento  armato  atte  a  ricostituire la continuità  dei due tratti delle diagonali di muratura come in seguito esposto.

## 2.	VALUTAZIONE DELLA DEFORMABILITA’ LATERALE

Per  la  valutazione  della  deformabilità  laterale del sistema composto  da  telaio  e  tamponatura,  quindi  per il calcolo della ripartizione  delle  forze  sismiche  orizzontali  fra gli elementi resistenti,  si  può   tener conto dell’effetto delle tamponature in maniera     sufficientemente     approssimata    considerando    il funzionamento  di  un  puntone diagonale equivalente (Fig. 2.).

Tale puntone  deve  avere  lo  spessore  t  della muratura e larghezza s uguale  ad 1/10 della lunghezza della diagonale. Si può  considerare allora  un  sistema  equivalente formato dalle travi e dai pilastri del  telaio,  nonché   dai  suddetti  puntoni  diagonali considerati incernierati alle estremità  (Fig. 3 ).

Ogni puntone avrà  pertanto una rigidezza pari a:

(EA/d)eq = 0,1 ( Em ( t

in cui d = ( (l2 + h2)  è  la lunghezza della  diagonale,  mentre Em è  definito nel successivo punto 4.

## MECCANISMI DI ROTTURA DEI PANNELLI MURARI

Il  comportamento  laterale  di  un  telaio  risente fortemente dell’effetto  di  interazione  prodotto  dalle tamponature presenti  nel   piano   del  telaio  stesso,  purché  queste  siano  ad  esso  efficacemente   collegate.  Per  poter  fare  affidamento  su  tale    effetto,   devono  essere  soddisfatte  le  condizioni  di  seguito indicate:

1)	il pannello è  contenuto nel piano medio del telaio;

2)	le  caratteristiche meccaniche dei materiali e gli spessori sono  tali  da  rendere  soddisfatte le verifiche di resistenza; in particolare  sono da escludere le pareti in foglio, o costituite da elementi con percentuale di foratura superiore al 45%;

3)	è  assicurato il contatto con la struttura di cemento armato;

4)	sono  assenti  aperture,  a  meno  che  le  aperture  siano adeguatamente riquadrate;

5)	hanno  elevata  resistenza all’azione sismica ortogonale al piano del pannello.

Con  riferimento  ad  una  maglia  di telaio interagente con un pannello  murario in essa contenuto ed avente spessore t, lunghezza l  ed  altezza  h  (Fig.1), le  ricerche sperimentali svolte hanno messo  in  evidenza  la  possibilità   di  tre meccanismi di rottura delle murature.

I tre meccanismi sono i seguenti:

a)	rottura  per  scorrimento  orizzontale dovuta alle tensioni tangenziali  agenti  nella zona centrale della tamponatura, secondo lo schema rappresentato nella (Fig. 4-a );

b)	rottura  diagonale  per  trazione,  dovuta alle tensioni di trazione  inclinate,  agenti  anche  esse nella zona centrale della tamponatura (Fig. 4-b);

c)	rottura  per  schiacciamento  locale  degli  spigoli  della tamponatura,  dovuta alla concentrazione delle forze orizzontali di interazione trasmesse dal telaio    (Fig.4-c).

La  rottura  della  struttura di cemento armato verrà  esaminata al successivo punto 5.

## 4.	VERIFICA DELLA TAMPONATURA

Le  verifiche  di  resistenza  relative  alle tre condizioni di rottura  descritte  al  precedente  paragrafo, in via approssimata, possono essere condotte sulla base delle seguenti relazioni:

Verifica allo scorrimento orizzontale:

.           (u

Ho ( ------ ( l  (  t

f

essendo

.                                             h

(0,8 (   ---- 0,2)

.                                              l                       Ho

(u  = fvko (  ( 1 + ---------------------     (   ------- )

.                                      1,5 (   fvko            l  (  t

-

Verifica a trazione lungo la diagonale:

.              fvko

Ho ( ----------- ( l  (  t

.         0.6  (  f

Verifica allo schiacciamento degli spigoli:

.                   fk                                      Ec

Ho ( 0,8 (  -----   (  cos2    (  (  ( ------------ ( I  ( h  (  t3

.                   (                                     Em

Nelle  formule  scritte,  oltre  alle  dimensioni  h,  l, t del pannello murario sono state indicate le seguenti grandezze:

Ho = forza  sismica  orizzontale agente  sull’elemento  di muratura (componente  orizzontale  della  forza  agente nel puntone equivalente),   da  valutare  tenendo  conto  del  coefficiente  di struttura b;

fvko = resistenza caratteristica a taglio  della muratura in assenza di carichi verticali;

fk = resistenza caratteristica a compressione della muratura;

h

(  =  arctg (-----) , angolo della diagonale del pannello rispetto all’orizzontale;

l

f    = fattore di riduzione delle tensioni:

per verifiche alle tensioni ammissibili equivale a 2;

per verifiche agli stati limite equivale a 1;

Ec = modulo di elasticità  di calcestruzzo;

Em = modulo di elasticità  della muratura;

I    =  momento  di  inerzia  della  sezione   trasversale  del

pilastro calcolato rispetto al suo  asse  ortogonale al piano della tamponatura  (in  caso  di pilastri di diversa sezione si assume il valore medio dei due momenti di inerzia);

Per  i  valori delle caratteristiche di resistenza e dei moduli elastici   della   muratura   può    farsi  riferimento  al  decreto ministeriale  20-11-1987 oppure  a  risultati  di apposite indagini teorico-sperimentali, chiaramente comprovati.

## 5.	VERIFICA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO

5.1.	Forze assiali nei pilastri.

Si  deve  tener  conto  delle  variazioni  delle  forze assiali    nei pilastri  che  si  calcolano  applicando   le   forze  sismiche    orizzontali al  modello  di   struttura   comprendente   i  puntoni equivalenti (fig. 4 ).

5.2.	Forze di taglio nei pilastri

Per  la  validità   delle  considerazioni svolte e delle formule indicate  è   essenziale  che la rottura per taglio dei pilastri non preceda  quella  dei  pannelli  murari.  Pertanto  ciascun pilastro adiacente  ad un pannello di tamponatura deve essere verificato per una  forza tagliante pari al taglio su di esso calcolato secondo lo schema  indicato  al  punto 2, aumentato della forza orizzontale Ho calcolata per la tamponatura.

5.3.	Flessione nei pilastri

Ciascun  pilastro  che  affianchi  una  tamponatura deve essere verificato  per  un  momento flettente pari al momento flettente su di  esso  calcolato secondo lo schema indicato al punto 2 aumentato del momento:

.          ( Ho ( h

M = -------------

.             10

# Allegato 3    EDIFICI IN MURATURA: PROVVEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO

Nella  concezione  ed  esecuzione  degli  interventi di seguito illustrati,   particolare   attenzione deve  essere  dedicata  ai problemi  della  durabilità ;  in  particolare,  ove  si  utilizzino elementi  metallici, si consiglia l’uso di materiali autopassivanti o adeguatamente protetti.

## 1.	PARETI MURARIE

Per  aumentare  la  resistenza  di  un  elemento murario si può  ricorrere, in genere, ad uno o più  dei seguenti provvedimenti:

- iniezioni di miscele leganti;

- applicazione   di   lastre  in  cemento  armato  o  di  reti metalliche elettrosaldate e betoncino;

- inserimento  di  pilastrini in cemento armato o metallici in breccia nella muratura;

- tirantature orizzontali e verticali.

Gli  interventi  localizzati  sono sconsigliati come unico modo di  rafforzamento  delle  murature  se  non  inseriti in un sistema generale di riorganizzazione della struttura.

Devono  essere  eliminati  o  consolidati  indebolimenti locali delle  parete  murarie  in prossimità  degli innesti e degli incroci per  l’eventuale  presenza  di  canne  fumarie o vuoti di qualsiasi genere.

In  caso  di  irregolare  distribuzione delle aperture (vani di finestre  o  porte)  nei  muri maestri, quando non sia possibile la loro   chiusura,   con   muratura   efficacemente   ammorsata  alla esistente,  si  deve  provvedere  alla  cerchiatura  delle aperture stesse  a  mezzo  di  telai in cemento armato o metallici collegati alla muratura adiacente tramite perforazioni armate.

## 2.	APPLICAZIONE DI TIRANTI

Ove  non  sia  presente  un efficace cordolo in cemento armato, devono  disporsi  tiranti  ancorati  tramite  piastre di dimensioni opportune  o  di  chiavi,  che  consentano una efficace cerchiatura dell’edificio.

I  tiranti  possono  essere  realizzati  con  normali  barre in acciaio  per  armatura,  piatti o profilati metallici o con trefoli in   acciaio   armonico. Questi   possono   essere  disposti  sia orizzontalmente  che  verticalmente, e devono essere estesi a tutta la dimensione della parete.

Se  i  solai  non  sono  in  grado di assicurare un sufficiente incatenamento   delle  pareti,  si  deve  intervenire  con  tiranti    orizzontali,   ancorati   all’esterno   delle   pareti  stesse.  In alternativa  si  possono far funzionare i solai come incatenamenti, applicando  alle  travi  ed ai travetti, se questi elementi possono essere  ritenuti  idonei  allo  scopo,  chiavi  metalliche ancorate all’esterno delle pareti.

L’uso  di tiranti di acciaio, analogamente a quello dei cordoli di  piano,  mira  a  migliorare  lo  schema  strutturale tramite la realizzazione  di  efficaci  collegamenti  tra le strutture murarie portanti,  assicurando  un  funzionamento  monolitico del complesso edilizio da consolidare.

Non   risultano,  peraltro,  trascurabili  i  vantaggi  che  ne conseguono  nei  riguardi  della  duttilità  e della risposta ultima alle  azioni  sismiche  se i tiranti sono presollecitati. Tuttavia, per  quanto riguarda in particolare la presollecitazione verticale, è   opportuno  che  la tensione normale, nelle murature, non superi, aggiunta  alla precompressione, il valore di un quinto di quella di rottura.

I   tiranti   possono  essere  posti  in  opera  all’interno  o all’esterno  delle  murature.  Nel  primo caso (tiranti trivellati) essi   sono  costituiti  da  trefoli  d’acciaio  armonico  disposti inguainati entro fori trivellati nello spessore delle murature.  Nel  secondo  caso  i  tiranti  sono  costituiti da barre, piatti o profilati  in  acciaio  paralleli sulle due facce della muratura ed ammorsati  ad una piastra in testa del muro per mezzo di un sistema a vite che consente di imprimere uno stato di presollecitazione.  Questo  tipo  di tiranti è  usato prevalentemente nella disposizione orizzontale.

Gli  elementi  di  contrasto  sulle  murature,  sono  di regola costituiti   da   piastre   metalliche  che  hanno  il  compito  di distribuire  la  forza  indotta dal tirante sulla muratura evitando concentrazioni  di  sforzi.  Le  tirantature orizzontali, adempiono inoltre,  al  compito di legare le pareti ortogonali: a questo fine è   opportuno che le teste dei tiranti siano collegate a piastre o a chiavi di dimensioni adeguate alle caratteristiche di connessione.

I  tiranti esterni sono costituiti da barre metalliche aderenti alle   murature   o   poste  in  scanalature  ricavate  sulla  loro superficie  in  modo  da  occultarne  la  vista.  Anche  qui, per i tiranti  orizzontali,  è   opportuno  disporre chiavi in testata, di dimensioni tali da garantire una buona legatura tra le murature.

## 3.	INIEZIONI DI MISCELE E LEGANTI

L’adozione   di   iniezioni   di   miscele   leganti,  mira  al miglioramento  delle  caratteristiche  meccaniche della muratura da consolidare.  A  tale tecnica, pertanto, non può  essere affidato il compito  di  realizzare  efficaci  ammorsature dei muri e quindi di migliorare, se applicata da sola, il primitivo schema strutturale.

Le  iniezioni  possono  essere eseguite con miscele cementizie, semplici o additivate, oppure a base di resine organiche.

Le  miscele  a  base  di  resine  saranno  scelte adottando, in generale,  prodotti  a  basso  valore  di  modulo  elastico  quando l’ampiezza  media delle lesioni è  piccola e a più  elevato valore di detto modulo per riempimenti di zone estese.

- Miscele a base di legante cementizio

La miscela da iniettare deve possedere le seguenti proprietà :

- buona fluidità ;

- buona stabilità ;

- tempo di presa opportuno;

- adeguata resistenza;

- minimo ritiro.

Tali   proprietà ,   sono   agevolmente   conseguibili   con  le sospensioni  cementizie  in acqua, semplici o con sabbie molto fini a  granuli  arrotondati,  caratterizzate  da  valori  del  rapporto acqua-cemento  in  genere  variabili  da 0,6 a 1,2 e migliorate con l’aggiunta  di  additivi  fluidificanti ed espansivi antiritiro. Il cemento deve essere di granulometria molto fine.

La  scelta della pressione di immissione va fatta tenendo conto che  le dilatazioni trasversali prodotte dal fluido in pressione, a cause  delle  eventuali  discontinuità   della  muratura  nei  piani paralleli  ai  paramenti,  potrebbero  modificare  negativamente la configurazione di equilibrio raggiunta dalla costruzione.

In   ogni  caso  le  iniezioni  devono  essere  fatte  a  bassa    pressione,   eventualmente   ricorrendo   a   fasi  successive  con pressioni  via  via crescenti e vanno condotte iniziando dal basso, e procedendo con simmetria.

Nel  caso  di  murature  incoerenti e caotiche, l’uso di questa tecnica  richiede  la  loro  incamiciatura  o  il  ricorso ad altri provvedimenti cautelativi per non disperdere la miscela.

La  tecnica operativa può  essere articolata nelle seguenti fasi di lavoro:

a)	scelta  dei  punti  in  cui praticare i fori, effettuata in funzione della diffusione delle fessure e della porosità  del muro; in genere sono sufficienti 2-3 fori per m2;

b)	asportazione dell’intonaco lesionato e stuccatura con malta cementizia delle lesioni per evitare risorgenze di miscela;

c)	esecuzione  dei fori con perforazioni di diametro fino a 40 mm, eseguite mediante trapani o sonde rotative;

d)	posizionamento  nei  fori  degli  ugelli  di  immissione  e successiva sigillatura con malta di cemento;

e)	immissione  preliminare  di acqua a leggera pressione, allo scopo  di  effettuare  il  lavaggio  delle  sezioni  filtranti e di saturare la massa muraria;

f)	iniezione della miscela.

Nel   caso   di  dissesti  localizzati  in  zone  limitate  può  risultare  conveniente  risanare  dapprima a bassa pressione queste zone e poi operare a pressione più  elevata, nelle zone rimanenti.

b)	Miscele a base di resine

Stante  la forte dipendenza, per il buon esito dell’operazione, dal  dosaggio dei componenti base e dalle condizioni di esecuzione, si  consiglia  l’uso  delle  iniezioni  di miscele a base di resine soltanto   nei  casi  in  cui  risulti  dimostrata  la  convenienza economica e si possa fare ricorso ad operatori specializzati.

La  tecnica  operativa resta, comunque, non dissimile da quelle già  illustrate per le iniezioni cementizie alla quale si rimanda.

c)	Iniezioni armate

Tale  sistema  di  consolidamento  prevede  l’inserimento nella muratura  di  un  reticolo  di  barre  metalliche, assicurandone la    collaborazione   per   aderenza  mediante  miscele  cementanti.  In    condizioni   sfavorevoli,   può    essere   necessario  consolidare, preventivamente la muratura mediante iniezioni semplici.

L’uso  di  questa  tecnica  è  consigliabile allorché si debbano realizzare  efficaci ammorsature tra le murature portanti, nei casi in  cui  non  si  possa  ricorrere  all’uso di altre tecnologie. In questo   caso  le  cuciture  si  realizzano  mediante  armature  di lunghezza  pari  a 2 ö 3 volte lo spessore delle murature, disposte in  fori  trivellati  alla  distanza di 40-50 cm l’uno dall’altro e preferibilmente  inclinati alternativamente verso l’alto e verso il basso.

Le  miscele  leganti  da  impiegare  sono  dello stesso tipo di quelle  esaminate  al punto a) con l’avvertenza che dovranno essere ancora   più    accentuate   le   caratteristiche   di  aderenza  ed antiritiro,  oltre  che  di  resistenza,  per  poter  contare sulla collaborazione  fra  armature e muratura, poiché nel caso specifico le iniezioni sono localizzate nelle zone più  sollecitate.

## 4.	APPLICAZIONE DI LASTRE E RETI METALLICHE ELETTROSALDATE

L’intervento   mira   a   conservare,  adeguandola  alle  nuove esigenze,  la  funzione  resistente degli elementi murari, fornendo ad  essi  un’adeguata resistenza a trazione e dotandoli di un grado più   o  meno  elevato di duttilità , sia nel comportamento a piastra che in quello a parete di taglio.

E’  opportuno  che  questo tipo di intervento venga esteso, con particolari  accorgimenti,  in corrispondenza degli innesti murari, onde  realizzare  anche una modificazione migliorativa dello schema strutturale.

Il  consolidamento si effettua con l’apposizione, possibilmente su  una  o  entrambe  le  facce  del  muro,  di  lastre  cementizie opportunamente  armata  e  di  adeguato  spessore. Le armature sono costituite  da  barre verticali ed orizzontali o da reti, nonché  da ferri trasversali passanti nel muro che assicurino i collegamenti.

In  relazione  al  tipo  ed  allo  stato  di  consistenza della muratura,  a questo intervento può  essere associata la iniezione in pressione, nel corpo murario, di miscele leganti.

Su  ciascun  elemento  murario  l’intervento  può  ancora essere dosato,  sia  operando  per  “fasce”  verticali ed orizzontali, sia limitandolo  al  solo  rinforzo  del  perimetro  dai  vani  porta o finestra o adottando un sistema misto di rinforzo.

La  tecnologia  dell’intervento,  di  norma  è  articolata nelle seguenti operazioni:

1)	preparazione delle murature, previa adeguata puntellatura: asportazione  dell’intonaco, riempimento delle cavità  esistenti con particolare  riguardo  a quelle in prossimità  delle ammorsature tra i muri, rifacimento a cuci-scuci;

2)	spazzolatura e lavaggio con acqua od aria in pressione;

3)	esecuzione  delle  perforazioni  nella  muratura  su  una o entrambe   le  facce  del  muro,  con  adeguate  sovrapposizioni  e risvolti;

5)	messa in opera di distanziatori dell’armatura dal muro, per consentire  il  completo  avvolgimento  delle  barre da parte della lastra  cementizia, di spessore adeguato e comunque non inferiore a 2 cm;

6)	alloggiamento,  nei  fori,  delle  barre  trasversali  con adeguati risvolti di ancoraggio;

7)	l’inserimento dei collegamenti delle lastre cementizie agli elementi   resistenti   di  contorno  (solai  -  cordoli  -  pareti trasversali - fondazioni);

8)	esecuzione   della   lastra  cementizia  per  lo  spessore prefissato, dopo abbondante lavaggio della superficie muraria;

9)	esecuzione  delle  eventuali iniezioni nei muri, effettuate con  pressioni  che,  per  la  presenza  delle lastre armate aventi funzione  di contenimento, possono essere anche elevate, fino a 2 (3 kg/cm2.

## 5.	INSERIMENTO DI CORDOLI E PILASTRINI

Tale   tecnica   non  differisce,  nelle  finalità ,  da  quella precedentemente illustrata.

Il   concetto  informatore  è   quello  dell’introduzione  nelle murature  di  elementi  resistenti - atti a confinare la muratura o dotarla   di   duttilità    strutturale  -  in  modo  discontinuo  e concentrato, anziché diffuso.

Per  tale  motivo  è  consigliabile l’adozione di questa tecnica quando  si debba operare con murature a blocchi squadrati (mattoni, pietre  lavorate)  o  comunque  di discreta consistenza, risultando per   contro   consigliabile   per   interventi   su   murature  di costituzione caotica e con malta degradata.

Il   funzionamento   dell’insieme   strutturale   si   modifica profondamente  in  senso  positivo,  soltanto  se  gli  elementi in cemento  armato o in acciaio, sono convenientemente organizzati fra loro  ed  in  rapporto  alla muratura, come può  ottenersi eseguendo una  serie  di cordoli verticali ed orizzontali tutti collegati fra loro.

L’inserimento   di   pilastrini,  in  breccia  è   effettuato  a distanze  regolari  (circa 2 m). Si crea uno scasso per circa 15 cm all’interno  della  muratura  e si realizza l’ancoraggio, per mezzo di staffe passanti o di spaccature distribuite lungo l’altezza.

Per  la realizzazione di cordoli a tutto spessore, è  necessario procedere  al  taglio a forza della muratura, operando per campioni o globalmente.

Nel  primo  caso  si  affida la resistenza del pannello murario durante  le  fasi  realizzative alle porzioni di murature integre o già   trattate;  nel secondo caso occorre disporre appositi sostegni (eventualmente  martinetti)  ai  quali  è   delegato  il  compito di sostenere i carichi verticali durante la costruzione del cordolo.

Per  i  cordoli  di  tipo  a  spessore  parziale  è   necessario predisporre  tagli  passanti  per  realizzare  poi  collegamenti di ancoraggio  e  sostegno;  se  due  cordoli  cingono  la muratura al medesimo   livello,  tali  collegamenti  hanno  sagoma  cilindrica, mentre  se  il  cordolo  è   da un solo lato, tali collegamenti sono conformati  a  mò   di  tronco  di  piramide con dimensione maggiore verso l’esterno.

L’armatura  metallica  è   costituita  da  una gabbia formata da barre  longitudinali e staffe, con un minimo di 4 ( 12 e staffe ( 6 ogni 30 cm.

Nei   cordoli  a  tutto  spessore,  realizzati  globalmente,  i martinetti a vite restano inglobati nel getto.

L’esecuzione  di  cordoli  e  pilastrini in acciaio avviene con modalità    analoghe   a   quelle  sopra  indicate,  assicurando  la collaborazione con la muratura mediante opportune zancature.

## 6.	ARCHI E VOLTE

Gli  archi e le volte devono essere muniti di cinture, chiavi e tiranti,  posti  convenientemente in tensione, ed atti ad assorbire integralmente  le  spinte,  a  meno  che  le  murature  di sostegno abbiano  spessori  sufficienti  a  sopportare  le  spinte, valutate tenendo conto anche delle azioni sismiche.

Qualora  occorra  risanare  o  rinforzare le volte, è  possibile intervenire  con  la  tecnica  delle  iniezioni  di miscele leganti meglio se integrate da perforazioni armate.

Nel  caso  delle  volte  di  luce  non  molto grande, un valido sistema  di  rafforzamento  consiste  nel  costruire in aderenza un guscio  portante, generalmente estradossato, realizzato da una rete metallica  elettrosaldata  chiodata  alla struttura da rinforzare e da  uno  strato  di  malta  antiritiro  ad  elevata resistenza o di miscele  di  resine.  L’intervento  deve  essere  preceduto  da una accurata  pulitura  della  superficie,  in  aderenza  alla quale si esegue  il rinforzo, con aria compressa ed eventualmente qualora si impieghino  malte  cementizie,  con acqua, nonché  dalla sigillatura delle lesioni macroscopiche.

Con  tale  procedimento,  in  particolare,  è  possibile evitare interventi   sulla   superficie   di   intradosso,  il  che  assume fondamentale  importanza  allorch‚  questa  ultima sia affrescata o presenti, comunque, caratteristiche estetiche da non alterare.

Gli  archi  e le volte che siano interessati da gravi dissesti, se  realizzati  con  muratura  di  non buona consistenza e fattura, devono essere eliminati.

## 7.	SOLAI

Il  restauro statico del solaio deve puntare al soddisfacimento dei seguenti requisiti fondamentali:

- resistenza   adeguata   ai   carichi  previsti  in  fase  di utilizzazione;

- in  relazione  a detti carichi, rigidezze (trasversali e nel proprio  piano)  sufficienti  ad  assicurare sia la funzionalità  in esercizio  dell’elemento  strutturale, sia la funzione di diaframma di collegamento e ripartizione tra le strutture verticali;

- collegamento   efficace  con  le  murature  verticali,  agli effetti delle trasmissioni degli sforzi.

I  primi  due  requisiti,  nel  caso di solai in legno, possono essere  agevolmente realizzati, ad esempio, inchiodando al tavolato esistente  uno  strato  di  tavole  ortogonali  alle  precedenti di conveniente  spessore (S ( 3 cm) oppure, realizzando una soletta di calcestruzzo   armato   di   sufficiente  spessore  per  assicurare resistenza  e rigidezza alla struttura mista finale (legno -cemento armato).

Qualora   i  solai  siano  deteriorati,  si  da  non  possedere    adeguata   rigidezza   nel   proprio   piano,  essi  devono  essere sostituiti o rinforzati.

Nel  caso  si  impieghino  travetti  prefabbricati  in  cemento armato  ordinario  o  precompresso,  si  deve disporre una apposita armatura  di  collegamento  dei travetti alle strutture perimetrali in  modo  da  costituire  un  efficace  ancoraggio sia agli effetti della  trasmissione del momento negativo, sia della forza di taglio che delle azioni normali alla parete.

L’ancoraggio  alle murature verticali può  essere realizzato con l’esecuzione  di  un  cordolo  in  cemento  armato,  di altezza non inferiore   a  quella  del  solaio  in  corrispondenza  di  ciascun orizzontamento,  oppure  con  il  consolidamento  della muratura in corrispondenza  degli  orizzontamenti mediante iniezioni di miscele leganti  armate.  In  quest’ultimo  caso  le  perforazioni  possono essere   eseguite  trasversalmente  alle  murature,  con  andamento incrociato  e  inclinazione  tale  da  interessare  un’altezza pari almeno    a   quella   del   solaio,   oppure   orizzontalmente   e parallelamente  all’asse della muratura, completandole in tal caso, eventualmente,   con   cuciture   d’angolo,   in   modo  da  legare solidamente tutti gli elementi componenti la compagine strutturale.

In  alternativa,  per  le  strutture  più   modeste  può   essere sufficiente  anche  un  collegamento  discontinuo  che, nel caso di solai   in   legno,   può   realizzarsi  mediante  piatti  metallici d’ancoraggio  chiodati alle travi, passanti in fori predisposti nei muri e successivamente sigillati con malta cementizia.

Infine  per  solai  in  legno con cappa in calcestruzzo e solai latero-cementizi  di nuova costruzione, un sufficiente collegamento può   essere  costituito  da un cordolo continuo in cemento armato a spessore  parziale  o semplicemente in aderenza, provvisto di cunei di  ancoraggio  passanti  attraverso  le murature ed opportunamente armati.

## 8.	SCALE

Le  scale  in muratura a sbalzo, cioè  quelle aventi gli scalini

la  sottostruttura  incastrati  nei  muri di gabbia da un lato e liberi  dall’altro, devono essere di regola sostituite con scale in cemento  armato  o  in  acciaio. Possono tuttavia essere conservate solo  se  prive  di lesioni e dopo averne verificata l’efficienza a mezzo di prove di carico.

Quando   necessità    ambientali-architettoniche  richiedono  la conservazione  di  scale a sbalzo staticamente non sicure, potranno adottarsi  rinforzi  con strutture metalliche oppure cementizie. In quest’ultimo  caso  dovrà  porsi massima cura affinché‚ gli sforzi di trazione,  presenti  sulla  struttura  muraria  delle  scale, siano    completamente   assorbiti   da  armature  opportunamente  inserite,   ancorate   alla   muratura   perimetrale  e  suggellate  con  malte cementizie antiritiro o epossidiche.

## 9.	COPERTURE

I  tetti  devono essere resi non spingenti. Negli interventi di semplice  miglioramento  occorre, in particolare, assicurarsi della capacità   di  resistere  alle  azioni  orizzontali  da  parte delle murature  perimetrali  ed  interne  che spiccano dall’ultimo solaio per  sostenere  il  tetto  e di realizzare un efficace collegamento fra  le strutture del tetto e le murature su accennate. Nel caso di tetti  in  legno  si  deve garantire anche una adeguata connessione fra i diversi elementi costituenti l’orditura.

Gli  elementi  sporgenti  dalle  coperture (comignoli, abbaini, parapetti,  torrini,  antenne, ecc.) devono essere ben fissati alla base e, se necessario, controventati.

I  provvedimenti   intesi  ad  ottenere  l’adeguamento  sismico possono essere i seguenti:

- costruzione   di  cordoli  di  sottotetto  in  c.a.  per  la ripartizione  delle  forze  trasmesse  alla muratura dagli elementi strutturali lignei e cerchiatura dell’edificio in sommità ;

- applicazione  di  un  tavolato  di  sottotetto in legno o di croci di San’Andrea per irrigidire la struttura nel piano di falda;

- applicazione di catene in ferro e/o in legno.

Qualora,  per motivi di particolare pregio architettonico o per l’ottimo  stato  di  conservazione  della  copertura,  non  risulti conveniente  la  creazione di cordoli in cemento armato di sommità , si  può ,  in via del tutto eccezionale, procedere al rinforzo della muratura  che  spicca  dall’ultimo  piano  (compresi  gli eventuali timpani)  mediante iniezioni e cuciture armate o incorniciatura con lastre  di  cemento armato; particolare cura si deve porre comunque per   realizzare  efficaci  collegamenti  dell’orditura  principale lignea con la muratura così  rinforzata.

## 10.	FONDAZIONI

Nella  maggior parte degli edifici in muratura, la struttura di fondazione è  sostanzialmente coincidente con l’edificio stesso.  Pertanto  gli  eventuali  interventi  sono  prevalentemente di tipo localizzato,  tendenti  a  sanare eventuali situazioni di debolezza puntuali.

Nel  caso  di  inserimento nell’edificio di una nuova muratura, la  sua  fondazione  deve essere ammorsata in quella delle murature esistenti mediante un opportuno innesto.

La  riduzione  della pressione di contatto edificio-terreno può  ottenersi,  in  generale, ampliando la base del fabbricato mediante placcaggi   in   conglomerato  cementizio  a  getto  od  a  spruzzo convenientemente  armati,  applicati  da  uno  o da entrambi i lati della  muratura.  L’efficacia  di tale intervento è  peraltro legata alle   caratteristiche   di  compressibilità   del  terreno  e  alle modalità  esecutive.

In  quei  particolari  casi in cui il terreno di fondazione sia di  scadenti  proprietà   fisico-meccaniche,  può   essere necessario riportare  i  carichi  in  profondità   mediante  pozzi  o  pali. Si possono  usare  pali  di  normale diametro opportunamente collegati alle  strutture,  ovvero  si  possono  utilizzare  pali  di piccoli diametro  eventualmente  eseguiti attraverso le strutture esistenti così   da  collegarsi  ad  esse,  per  poi approfondirsi nel terreno sottostante.

Per  i  pali  di regola si adotta il sistema di trivellazione a rotazione,  che  non  comporta scuotimenti pericolosi per strutture già  in fase di dissesto.

# Allegato 4   EDIFICI IN CEMENTO ARMATO: PROVVEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO

Nella  concezione  ed  esecuzione  degli  interventi di seguito illustrati,   particolare   attenzione deve  essere  dedicata  ai problemi  della  durabilità ;  in  particolare,  ove  si  utilizzino elementi metallici, si consiglia l’uso di materiali autopassivanti.

## 1.	GENERALITA’

I  provvedimenti    tecnici   in   questa   parte,   riguardano prevalentemente  le  modalità   esecutive  a  caratteri  locale, che possono   costituire   le   singole  fasi  di  realizzazione  degli interventi.  Il  progetto generale dell’intervento che considera il comportamento  globale  del  fabbricato  in fase sismica, rimane il fattore  principale  che assicura la buona riuscita dell’opera, dal quale   quindi non  è   mai  possibile  prescindere  e  dalla  cui organicità , i singoli interventi devono derivare.

## 2.	STRUTTURE IN ELEVAZIONE

Per  la  riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture in  elevazione,  si  può   ricorrere  ad  uno  o  più   dei  seguenti provvedimenti tecnici:

- iniezioni di miscele leganti;

- ripristino localizzato con conglomerati;

- ripristino e rinforzo dell’armatura metallica;

- cerchiature di elementi strutturali;

- integrazione  di  armatura  con  l’applicazione  di  lamiere metalliche;

- rinforzo con tiranti.

Nei   casi   in  cui  l’intervento  consista  nel  ripristinare strutture  cementizie per porzioni o tratti di entità  considerevoli può   essere  usato  calcestruzzo  ordinario, che abbia resistenza e modulo  elastico  non  troppo  diversi  da  quelli del calcestruzzo esistente;  l’aderenza  del  getto  all’elemento  da  riparare  può  essere migliorata mediante l’applicazione di uno strato adesivo.

Per  conciliare  le  esigenze  di  elevata  resistenza  e buona    lavorabilità    dei   getti  può   essere  opportuno  usare  additivi    fluidificanti   (che  in  genere  migliorano  anche  l’adesione  al materiale preesistente).

Idoneo,  in generale, è  anche l’uso di calcestruzzi o malte con additivi  che  realizzano un’espansione volumetrica iniziale capace di compensare o addirittura di superare il ritiro.

Questo   accorgimento  permette  di  creare  modesti  stati  di coazione,  benefici  per  l’inserimento dei nuovi getti; è  peraltro essenziale utilizzare casseri contrastanti.

2.1.	Iniezioni con miscele leganti

Le  iniezioni sotto pressione, di materiali (miscele cementizie e  di resine) di opportuno modulo elastico e con spiccate proprietà  di  aderenza  al  calcestruzzo ed all’acciaio, possono essere usate soltanto  per  la risarcitura di lesioni la cui apertura non superi i 3-4 mm.

L’impiego  di  resine migliora la resistenza sia a compressione che  a  trazione.  Il  materiale si presta bene ad essere usato per iniezioni  anche  mescolato  con  inerti fini. In funzione di molti fattori,  fra  cui  anche  il  tipo  di inerti, si ottengono moduli elastici  molto  variabili  (da  20.000  kg/cm2  a  valori simili a quelli del calcestruzzo ordinario).

Le    caratteristiche    finali    delle    miscele   dipendono    sensibilmente,    tra    l’altro,   dalle   condizioni   ambientali (temperature ed umidità ) nelle quali avviene la loro maturazione.  Pertanto,   è   raccomandabile  che  lo  studio  delle  modalità   di preparazione  tenga  conto  delle  effettive  condizioni ambientali prevedibili  e che si provveda, in sede di esecuzione, al controllo delle   condizioni  stesse,  eventualmente  con  misurazioni  della temperatura e dell’umidità .

Risarciture  di  lesioni  localizzate  di  piccola  entità  sono effettuabili  con miscele prevalentemente di resine con viscosità  e pressioni  dipendenti dalle ampiezze delle stesse. Si raccomanda di usare  pressioni  non  troppo  elevate  per  non  indurre  stati di coazione   eccessivi   nell’elemento   iniettato.  Si  sconsigliano iniezioni  di  resina  per  lesioni rilevanti per evitare eccessivi riscaldamenti prodotti dalla polimerizzazione della miscela.

Le operazioni da effettuare sono:

a)	pulizia   della  polvere  o  dalla  altre  impurità   delle superfici danneggiate con l’eliminazione del materiale disgregato;

b)	pulizia in profondità  con aria o acqua in pressione;

c)   sigillatura   delle   lesioni  con  stucco  o  intonaco  e predisposizione  di  tubicini  di  ingresso  della  miscela  che  è  costituita generalmente da resina pura o debolmente caricata.

La  tecnica  descritta è  altresì  da evitare nel caso di lesioni molto  piccole  (ad esempio attorno al decimo di millimetro) perché l’iniezione  diventa difficoltosa e richiede pressioni elevate, con esito  incerto  e  possibilità   di  effetti  negativi difficilmente controllabili  sulle  parti  di struttura lesionate. In questi casi si  raccomanda  di  non  fare  affidamento  sul completo ripristino della  continuità   dell’elemento  fessurato,  ma  soltanto  su  una percentuale  cautelativa  che  tenga  conto appunto della probabile presenza di lesioni e distacchi non iniettati.

  - Ripristino localizzato con conglomerati

Nel  caso  di  lesioni  di  apertura superiore ai 3-4 mm ovvero quando   il   calcestruzzo   si  presenta  fortemente  degradato  o frantumato  si  ricorre  al  ripristino  dell’elemento  danneggiato mediante  il getto localizzato di conglomerato, che potrà  essere, a seconda  dei  casi,  di  tipo  ordinario,  di  tipo  additivato con spiccata  proprietà   di  aderenza  al  preesistente calcestruzzo ed    alle   armature  di  tipo  spruzzato  (gunite,  spritzbeton,  ecc.)    adoperabile   soltanto   su  nuclei  integri  e  per  spessori  non eccessivi, e del tipo composto da resine.

Qualsiasi    intervento    deve    essere    preceduto    dalla scarificazione  nel calcestruzzo con la rimozione di tutte le parti disgregate.

La  riparazione  con  getto  di  calcestruzzo,  ordinario o con additivi,  è   la  più   frequente  nel caso che si presenti parziale disgregazione  del materiale (eventualmente evidenziabile anche con debole percussione).

Eseguite  le occorrenti puntellature o tirantature provvisorie, si procede nella maniera seguente:

a)	eliminazione  di  tutte  le parti disgregate o parzialmente espulse ponendo attenzione a non danneggiare le armature presenti;

b)	eventuale iniezione della parte messa a nudo;

c)	pulizia  della superficie con aria compressa e lavaggio; se  si   rende   necessario   l’inserimento  di  nuove  armature,  dopo     l’operazione   indicata   alla   lettera  a)  si  prosegue  con  le operazioni appresso elencate;

d)	messa  in  opera  di nuove armature mediante saldatura alle preesistenti,  semplice  legatura con spinotti o con barre infilate    in   fori   trapanati   nella   parte   di   calcestruzzo   indenne     (successivamente   iniettati);   quest’ultimo   intervento   è    da

effettuare  quando  non  si ritenga sufficiente per il collegamento tra  vecchio  e  nuovo,  la  sola  aderenza  del  calcestruzzo o la resistenza dell’adesivo spalmato prima del getto;

e)	posizionamento dei casseri e loro eventuale contrasto;

f)	eventuale  spalmatura di adesivo tra vecchio calcestruzzo e nuovo getto;

g)	esecuzione  del getto di calcestruzzo e di malta, prima che l’eventuale  adesivo abbia iniziato la polimerizzazione; un’analoga tecnica  utilizzabile  quando  il  danno  si limita al copriferro o poco  di  più ,  consiste nella applicazione di una intonacatura con malta  cementizia  a  ritiro  compensato,  posta  in opera mediante spruzzatura.

Questo   tipo  di  applicazione  (opportuno  per  spessori  non superiori  a  3  centimetri)  è  conveniente nella riparazione delle pareti  di  cemento  armato.  In  questo  caso  la  riparazione  si effettua  applicando  uno  o  più   strati  di rete elettrosaldata e collegando  i  due  strati  con  barre,  spinotti o gabbie staffate passanti  attraverso  la  parete;  i  collegamenti  sono completati iniettando i fori di attraversamento.

Il  materiale  per  la  ricostruzione  dell’elemento può  essere anche  malta  di  resina con il vantaggio di avere una resistenza e un’adesione  elevate,  ma con la possibilità  di introdurre una zona con  moduli  elastici  e  resistenze generalmente diversi da quelli del calcestruzzo.

2.3.	Ripristino e rinforzo dell’armatura metallica

Ove  necessario,  le armature vanno integrate. Particolare cura va   posta   all’ancoraggio  delle  nuove  armature  ed  alla  loro solidarizzazione all’elemento esistente.

Il  rinforzo può  essere realizzato localmente con l’aggiunta di nuove  barre,  od interessare l’intera struttura, con l’inserimento di  elementi  aggiuntivi  in  cemento  armato  o  in  acciaio, resi    collaboranti   con   quelli  esistenti.  In  presenza  di  pilastri     fortemente   danneggiati   alle   estremità ,  la  riparazione  deve     comportare   anche  il  rinforzo  delle  armature  longitudinali  e trasversali.

Il  getto  di  completamento  può   essere  eseguito con malta o calcestruzzo   a   stabilità    volumetrica   oppure   con  malta  o calcestruzzo  ordinari  assicurando  in ogni caso l’aderenza tra il nuovo e il vecchio calcestruzzo.

Il   rinforzo   dei  nodi  trave-pilastro  deve  assicurare  il miglioramento  dell’ancoraggio  delle  armature,  e  una continuità  meccanica    sufficiente   a   trasmettere   gli   sforzi   massimi sopportabili  dalle  sezioni di estremità  interessate, contenere il conglomerato   e   le   armature   nei  riguardi  della  espulsione trasversale, mediante opportuna staffatura.

Quando  i nodi trave-pilastro sono tanto danneggiati da rendere tecnicamente  difficile  la  loro  riparazione, la funzione statica degli   elementi  strutturali  convergenti  nei  nodi  deve  essere attribuita ad altri elementi portanti dell’ossatura.

Per  ripristinare  l’efficienza  di barre ingobbate, occorre un provvedimento  diretto  di  riparazione  costituito, ad esempio, da saldatura  di  spezzoni di barre o di angolari a cavallo del tratto danneggiato  e  da  inserimenti di armature trasversali per ridurre la lunghezza libera di inflessione.

Il  caso  di  un  insufficiente o mal disposto ancoraggio delle barre  dei  pilastri si può  risolvere con armature saldate passanti entro   fori   praticati   attraverso  i  nodi,  e  successivamente ricoperti  con  malta  cementizia  a ritiro compensato o epossidica e/o  con  iniezioni  di  resina. Nuove barre possono essere saldate anche  in elementi inflessi a cavallo delle sezioni danneggiate per difetto  di  armature longitudinali, con adeguato prolungamento per l’ancoraggio.

In  elementi  sottoposti a forze di taglio e nei nodi dei telai possono  essere  applicate  staffe  o  collari per quanto possibile perpendicolari  alla  lesione.  Le  armature  vanno poi protette da intonaco cementizio a ritiro compensato.

In  ogni  caso  gli  ancoraggi  delle barre e le loro giunzioni mediante  saldatura  sono migliorati dal confinamento realizzato da una fitta armatura trasversale che avvolga la zona trattata.

Per  l’acciaio in barre, quando ne sia previsto il collegamento alle   armature  esistenti  tramite  saldature,  si  raccomanda  di controllare  la  saldabilità ,  sia  delle  esistenti  che di quelle aggiuntive,  o  meglio  la  capacità   di  sopportare l’unione senza divenire fragile.

2.4.	Cerchiature di elementi strutturali

L’effetto  della  “cerchiatura”  si  ottiene con staffe o altre armature   trasversali   di  contenimento.  Esso  ha  lo  scopo  di contrastare  le deformazioni trasversali del calcestruzzo, prodotte dalle  tensioni  di  compressione  longitudinali,  migliorandone le caratteristiche di resistenza e di duttilità .

Queste  armature  possono essere semplici collari di lamierino, ovvero  eliche  di  filo d’acciaio, oppure vere e proprie strutture di   carpenteria   metallica,   calastrellate   o   più    raramente reticolate.  Le  armature  esterne  devono essere protette mediante intonaco cementizio o gunite armata con rete.

Una  cerchiatura  si  realizza  anche  con la messa in opera di armature    trasversali    generalmente    chiuse,   quali   staffe (eventualmente  saldate),  spirali,  collari  o profilati saldati a formare una struttura chiusa.

2.5. Integrazioni  di  armatura  con  l’applicazione   di   lamiere metalliche

Un’armatura  aggiuntiva,  se  necessaria, può  essere realizzata mediante   piastre   di   acciaio,   applicate   sulla   superficie dell’elemento  strutturale  da rinforzare o da riparare ed a questo solidarizzate opportunamente.

Nel  caso  di piastre sollecitate a taglio o compressione, deve porsi  attenzione  al pericolo di instabilità ; in ogni caso, questa tecnica   comporta   un   aumento   della  rigidezza  dell’elemento riparato, di cui si deve tener conto nei calcoli.

Le   piastre   devono   essere  opportunamente  protette  dalla corrosione.

Tale    tecnica   consiste   nella   solidarizzazione   tramite incollaggio  e  chiodature  di  lamiere  o profilati su elementi in cemento  armato.  Questo  provvedimento  può   essere  usato in casi particolari  in  cui  non  sono applicabili metodi tradizionali; ne può  essere giustificato l’impiego ad esempio quando si riscontrino:

a)	danni nella parte tesa di elementi inflessi. In questo caso la  lamiera  ha  funzione di armatura tesa e la resina, e i chiodi, assicurano la trasmissione delle forze di scorrimento;

b)	danni  in  zone  sottoposte  a  taglio.  In  questo caso la lamiera  è   posta in genere a cavallo fra zona tesa e compressa; in quest’ultima  vanno  posti i connettori di collegamento trasversale per  prevenire  fenomeni  di instabilità  delle lamiere stesse. Alla lamiera  viene  affidato  il  compito  di  trasmettere  le forze di scorrimento;

c)	danni  per  eccessiva  trazione  o nelle zone di ancoraggio delle barre di armatura.

L’incollaggio  delle  lamiere  è  ammesso quando il conglomerato presenta buone caratteristiche di resistenza.

In ogni caso le operazioni consistono in:

1)	pulizia  della  superficie da incollare previa asportazione dello  strato  di calcestruzzo degradato mediante energia azione di spicconatura e di martellinatura;

2)	applicazione  di  successivi  strati di malta di resina per regolarizzare,  ove necessario, la superficie (si raccomanda di non superare, lo spessore di ogni strato, valori intorno a 5-6 mm);

3)	incollaggio  delle lamiere con adesivo spalmato. Le lamiere devono  essere tenute in sito con chiodi ad espansione con puntelli forzanti fino ad indurimento;

4)	in  alternativa  al punto 3) possono impiegarsi lamiere con successive iniezioni di resina;

5)	protezione delle lamiere con prodotti anticorrosivi.

Il  rinforzo  di  elementi  in  cemento  armato può  conseguirsi mediante  tiranti  di acciaio posti in tensione seguendo la tecnica della precompressione, oppure delle chiodature pretese.

In  ogni  caso  deve  verificarsi che l’intervento non provochi dannosi stati di coazione.

## 3.	FONDAZIONI

In consolidamento delle fondazioni può  in genere conseguirsi:

- con la costruzione, ove possibile di travi in cemento armato per  il  collegamento  dei  plinti  nelle due direzioni in guisa da realizzare un reticolo orizzontale di base;

- con  la costruzione di setti in cemento armato al livello di primo  interpiano  sì   da costruire nel suo complesso una struttura scatolare rigida;

- con  l’approfondimento delle strutture fondali mediante pali di piccolo o medio diametro, fortemente armati;

- con    l’allargamento   della   base   d’appoggio   mediante sottofondazione  in  cemento  armato oppure mediante la costruzione di cordolature laterali in cemento armato;

- con  rinforzi  localizzati  delle  strutture  di  fondazione (fasciature   in  acciaio  od  in  cemento  armato  presollecitato, cerchiature ecc.).

Nei   casi   in  cui  l’intervento  consista  nel  ripristinare strutture  cementizie per porzioni o tratti di entità  considerevoli può   essere  usato  calcestruzzo  ordinario, che abbia resistenza e modulo  elastico  non  troppo  diversi  da  quelli del calcestruzzo esistente;  l’aderenza  del  getto  all’elemento  da  riparare  può  essere migliorata mediante l’applicazione di uno strato adesivo.

Per   conciliare   le   esigenze  di  elevata  resistenza  e  buona    lavorabilità    dei   getti  può   essere  opportuno  usare  additivi    fluidificanti   (che  in  genere  migliorano  anche  l’adesione  al materiale preesistente).

Idoneo,  in generale, è  anche l’uso di calcestruzzi o malte con additivi  che  realizzano un’espansione volumetrica iniziale capace di compensare o addirittura di superare il ritiro.

Questo   accorgimento  permette  di  creare  modesti  stati  di coazione,  benefici  per  l’inserimento dei nuovi getti; è  peraltro essenziale utilizzare casseri contrastanti.